# 简论建筑机电设备系统施工创新思路王红霞

林州市鸿升建筑工程有限公司河南安阳456550

摘要：建筑机电设备的安装涉及到多个领域和学科,相关的管理对象也较多,随着建筑工程施工不断向着智能化、规范化、复杂化的方向发展,建筑机电设备系统施工安装管理也必须提出新的思路。结合现状来看,建筑机电设备施工安装过程中仍存在安装及其配件、噪声污染、人员职业素养等问题,这些问题的存在都将对建筑质量造成影响。文章将首先对这些问题进行详细分析,并提出合理的提升改善策略。

关键词：建筑；机电设备；施工；安装

1建筑机电设备安装工程

机电设备可以被简单的定义为机械和电气设备的总和，而在建筑施工过程中，机电设备则是指除了土木、钢筋、水泥之外的机械、管道等设备的统称。建筑机电设备系统主要由强电系统、智能化系统、给排水系统、供暖系统、空调通风系统等组成。综上所述，建筑机电设备的安装和管理涉及到的内容是非常多的一门复杂的系统工程。因此，针对建筑机电设备系统施工安装管理方案进行研究是非常有必要的，本文将在后续内容中进行详细论述。

2建筑机电设备安装管理过程中仍存在的问题

2.1安装及其配件存在质量问题

机电设备系统安装工程中需要大量的应用到螺栓、螺母、连接铜条等配件，只有这些配件自身的质量及安装工艺达到了施工要求，建筑机电设备系统整体的安全性、耐久性等才能得到基本的保证。结合现状来看，大部分负责安装的施工队伍对这一问题的关注度仍是不够的，工人随意性很大，导致各种各样问题接连出现，严重时也会出现安全事故。

2.2施工过程中噪声污染

建筑机电设备安装过程中可能出现噪声的设备主要有变压器、风机、水泵等。如果安装不当，后期由于机械设备的震动，必然会对建筑的内部环境产生不利影响。从另一方面来说，由于医院、学校、酒店等建筑机电设备系统的复杂性相较于其他建筑来说要更高一些，此类建筑的机电设备系统在实际施工安装过程中发生的碰撞、摩擦噪声污染的可能性也更大，必然会对周边群众的日常生活造成较为严重的影响。

2.3施工过程中缺乏安全意识

上文中已经提到，建筑机电设备系统正在向着更加复杂多样的方向发展，这种趋势也导致了实际机电设备安装过程中的危险系数越来越高，因此，施工安装单位及施工人员自身必须具备一定安全意识，避免安全事故发生。就现状而言，在施工现场虽有很多安全口号和标语，但施工人员安全带、安全帽、绝缘鞋的穿戴时有时无，安全防护措施能省则省。部分施工单位为了追赶工期，在高层建筑机电设备安装过程中并未展开全面的监管，导致施工人员的安全得不到保证，机电设备安装的质量也难以管理。

2.4施工人员职业素养不高

2.4.1专业的施工

安装人员占整体比重较少为了保证建筑机电设备安装的安全性和质量，施工安装人员应在接受了系统学习和培训的基础上展开工作。而现阶段市场中的施工队伍人员组成参次不齐，且多为半路出家，专业技能的缺乏必然会导致施工质量下降。

2.4.2施工安装人员过分依赖自身经验

随着自动化、智能化理念在建筑机电设备安装过程中的应用，原有的一部分施工理念已经不适用于现代建筑建设，如果施工人员过度的依赖自身经验，必然就会导致机电设备安装的安全性和质量下降。

2.4.3管理人员难以发挥自身效用

针对建筑机电设备系统施工安装进行管理是提升整体施工质量的关键，但由于施工单位对这一工作的重视度不够高、管理方案不完善、对建筑工程的综合性知识缺乏等状况，大部分安装管理人员都难以在实际施工过程中发挥重要作用。

3建筑机电设备系统施工安装管理创新思路

3.1做好施工安装前的准备工作

3.1.1深入了解机电设备的型号、规格等基本信息

机电设备类型多、型号复杂，这些信息是影响施工方案制定的关键，如果相关的施工人员和技术人员没有对机电设备进行深入的了解和研究就展开工作，那么，实际的设计方案和安装效果必然也会受到一定影响。

3.1.2对机电设备的性能进行全面的测试

安装前具备测试条件的设备，应送第三方检测或者就地抽样测试。主要是为了保证这些设备在安装之后能够正常的使用，不会出现安装后因为设备质量问题需要返工的状况。

3.1.3制定详细的施工计划

由于建筑机电设备安装涉及到的单项系统工程内容多且互相交叉，如果没有详细的施工计划指导，那么在实际安装过程中必然会出现混乱，进而影响到施工质量。举例来说，实际施工过程中应先确定桥架、风管等安装时序与安装位置，变压器、冷热源等大型主设备进场时间、路径等。

3.2做好安装过程中的质量控制

3.2.1配电装置

配电装置是机电工程的核心装置，而如果这一装置出现质量问题或安全问题，无法正常供电，将导致施工机械不能正常运转，整体机电装备安装工程的展开必然会受到严重影响。对于这一问题来说，施工单位应针对配电装置的采购、安装、调试等过程进行全面的监管，严格按照设计图纸及施工计划展开工作。

3.2.2电缆

电缆自身的质量问题是导致建筑机电设备安装过程中出现安全事故的主要原因，为了从根本上杜绝这样的状况，相关的施工人员应对电缆的种类和型号进行详细区分，确保电缆的质量能达到施工要求。

3.2.3安装工艺

机电设备安装具备很强的技术性，施工人员必须熟练的掌握针对不同设备的安装工艺。在实际的施工过程中，一旦出现与施工规范或施工要求不符的状况时，相关人员应及时的进行记录和分析，以此来保证建筑机电设备系统在最后的调试过程中能对这些数据进行应用。

3.3对机电安装过程中的施工技术进行管理

3.3.1空调通风系统的安装

结合上文中的内容，空调通风系统是造成建筑机电设备施工安装过程中出现噪声污染的主要因素之一，施工人员可以通过以下几点来避免此类问题的出现：（1）在系统管道的拐弯位置采取曲率半径较大的弯头，保证风管系统中不会出现较大的气流噪声。（2）在机电设备上安装减震器，这是对机电设备的减震基础进行调整的主要办法。（3）在通风管道、支架、吊架等位置采取防隔振结构并做好密封性处理，以此来避免通风管道出现的漏风噪声。

3.3.2消防系统的安装

建筑机电设备系统中消防系统的安装是决定施工质量和安全性的关键，而施工人员则应将工作的重点放在对消防水泵和稳压装置的安装上，这些装置将能在建筑发生火灾时起到关键性的作用。相关的技术人员首先应根据建设需求对相关的安装参数进行设计，而施工人员则应严格的按照建筑施工图和机电设备安装样图来展开工作。其次，施工人员应针对水力警铃以及阀门的水流方向进行正确安装，确保火灾等紧急状况出现时，这一系统能有效的发挥作用。最后，施工人员应通过设计明显的消防系统标志来避免消防系统在建筑实际使用过程中受到损害。

3.3.3弱电系统的安装

从定义上来说，弱电系统主要是指建筑中的内部通信系统、监控系统、消防报警系统等，而这一系统安装过程中所使用到的技术将会对建筑能否正常的投入使用直接产生影响，因此，施工人员应从以下几方面来保证这一系统的安装能达到要求：（1）在施工前期做好管线铺设工作。医院、学校、酒店等建筑所涉及到的弱电系统大都比较复杂，因此，施工人员应结合不同的建设需求对管线布设方案进行设计，保证后续其他设备的安装能顺利展开。（2）注重软件方面的测试及系统调试工作。在完成线路铺设、主机安装等工作之后，施工人员应配合相关技术人员的指导下完成系统整体的测试、调试等工作，及时发现问题并进行调整。

结语

综上所述，在对现阶段我国建筑机电设备系统施工安装管理过程中存在的问题进行分析的基础上，本文从安装前的准备工作、安装过程中的质量控制、对施工安装技术的管理以及最终的工程验收管理四点内容对这一工作展开的新思路进行了论述。总的来说，为了更好地适应我国建筑业的发展和需求，相关工程管理与技术人员必须进一步的对机电设备系统的安装进行持续性研究，不断提高建筑工程管理水平，共同促进建筑业健康的发展。

参考文献

[1]余朝辉.建筑机电设备施工安装管理研究[J].四川建材，2017（11）.

[2]孙磊宇.建筑机电设备施工安装问题及对策[J].建筑工程技术与设计，2017（28）.

[3]林莹.关于建筑机电设备施工安装常见问题的剖析[J].房地产导刊，2017（21）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/50afbb7b71fd956ddb0cdbfb.html