# 变电运行管理中危险点分析及控制策略王海蓉

（国网新疆电力有限公司哈密供电公司新疆哈密839000）

摘要：目前，我国的国民经济在快速的发展，社会在不断的进步，在变电站多项工作内容当中，运行管理工作绝对是一项基础性工作，是确保整个变电站运行稳定性与安全性的重要基础，运行管理工作的质量通常决定着整个电网的实际运行状态。伴随着社会经济的飞速发展和科学技术的不断进步，已经有越来越多的变电站逐渐建立起来，电网覆盖规模也变得越来越大。在整个电网中，变电站便是电网的运行核心，因此，必须要确保其运行管理工作的高效性，一定要根据实际需求以及变化来对变电站的运行管理方式和手段进行适时适当的调整，全面提高变电站运行的稳定性。本文将就变电站变电运行管理问题以及技术措施进行深入的分析与探究。

关键词：变电运行管理；安全防范；危险点分析；控制措施

引言

我们必须认真对待变电运行工作，要严格分析变电运行管理中的危险点，方便我们及时发现问题，解决问题。电力企业必须注重变电运行工作的每个环节，变电运行稳定工作是电力顺利传输的基础。变电运行中总是伴随着危险的，这就需要我们有着敏锐的辨识、丰富的经验，用科学的方法将危险将至最低。

1危险点控制定义

在变电运行管理中，危险点通常指在电力生产运行过程中可能存在的造成危害操作人员、机器设备、作业环境，违反了相关安全规程规定的不正确操作等而引起的安全隐患，这些危险点会不同程度的影响电力生产作业的运行安全稳定性，进而导致电力运行安全事故的发生。危险点控制指的是电力生产运行过程中，结合工作运行的实际情况及系统反馈数据，包括相关操作内容、操作流程、操作人员、机械设备、作业环境等各个因素进行分析，对可能存在的危险点及存在异常情况和数据时进行分析，及时制定有效方案，采取相应防范措施，并使电力生产现场运行程序化、规范化，以防止危险点危及生产运行安全造成实际危害，使电力生产工作安全稳定运行。

2变电运行管理中的危险点

2.1变压器操作时存在的危险点

变压器是将电压升高或降低的具体操作的设备设施。在利用这个设备进行变压工作时，存在着一定的危险性。所以要求具体的操作人员其工作态度一定要认真负责。不能出现一丝马虎大意。因为在进行变压器操作时不能出现一丝纰漏，一步出错，将会导致重大的变电安全事故工作人员在进行变压器的操作之时，一定要仔细认真，一旦出现疏忽，很可能引发重大的变电运行安全事故。具体来说变电器操作时存在的危险点有：其一，在对空载的变压器进行切合操作的时候，如果操作不当就会引发操作危险。其二，在具体变压器操作时，如果出现变压器的空载电压的数值不断变大，也会造成变压器被破坏，这样一来将会引发严重的后果。

2.2直流回路操作危险点分析

在变电运行管理过程中，值班人员需要经常进行的操作就是对直流回路的操作，对于这项频繁的工作任务，也同样潜存着同样的危险，若不正确进行直流回路，会导致由于自动装置及继电保护切换错误进而引起的误动情况，进而引起不必要安全事故的发生。所以，在进行直流回路操作过程中，必须要严格的遵守相关规程规定和要求，确保操作能有有序安全的进行。

2.3天气异常导致的危险

在天气特别寒冷的时候，会导致充油设备的液面降低、导线变紧；夏季的高温天气会导致充油设备的液面增高、导线变松；雷雨天气会导致避雷装置出现故障。这些因素都会导致危险的发生。因此，做好危险防范措施不仅是对财产的保护，还是对人身安全的保护。

2.4母线倒闸操作方面

母线倒闸操作在提高变电运行管理中发挥着重要的作用，要求相关技术人员在进行操作时一定要严格按照操作标准和操作流程进行，并且对操作中发现的任何问题都要对上级进行上报，尽快解决。当然，进行该操作也要对电网的整体状况进行了解，便于提高操作的准确性和安全性。

3变电运行管理控制策略

3.1重视经验，切实做好预防工作

在变电运行管理中，预防比出现事故后再进行补救更加重要。要将预防事故发生作为首要任务。但是在进行变电系统日常运行管理工作时发现，安全事故的发生往往是在不可控的情况下发生的。那么预防工作要从何谈起就成为了变电运行管理中一个比较棘手的问题。经过分析发现，有经验的工作人员在进行工作时，往往能够根据自身总结出的经验来对安全事故进行预估。这种经验很宝贵，常常需要在实际工作中摸索好多年才能得出。

3.2完善危险点防控工作

在变电运行的过程中，由于受大量外界不确定因素影响，运行管理人员要实现事故的完全掌控是比较难的，所以，运行管理人员需要具备高响度的安全防范意识，密切关注电力运行情况。此外，运行管理人员需要不断的总结，吸取经验，采取多方位防范手段，最大程度的降低事故发生几率。同时，运行管理人员在日常工作中，需要定期的汇总工作情况，及时汇报事故防控情况，并制定方案采取措施进行防护，这就需要管理人员定期的巡检电力运行情况，检查电力运行设备，对可能存在危险点的地方，及时分析、解决，尽可能的完善危险点防控工作，进一步提高运行管理人员安全防范意识，为电力生产能够安全稳定的运行而打下坚实的基础。

3.3培养高素质变电运行安全管理人员

基于当前变电运行管理工作中潜藏的安全隐患，必须要加强对其的安全管理力度，防范潜在风险，确保变电运行的稳定性与安全性，其中培养高素质的基层变电运行安全管理人员是重要措施之一。首先，培养工作人员安全防范意识，增强责任感。变电站运行管理工作本身便具有一定的风险性，如果操作不当，不仅会影响到变电站电力系统的正常运行，更重要的是可能会危及人们的生命安全，因此工作人员必须要恪守职业道德，遵守管理制度，严格按照规范进行操作，确保设备维护、检测等工作内容均能落实到位。其次，培养基层工作人员的专业能力水平，定期组织工作人员进行培训，熟练掌握对不同型号设备的保养、维护、检修技能，从而才能够在日常工作中及时发现设备的细节问题，避免遗漏。

3.4加强继电保护工作

电网运行的安全保障正是继电保护工作，继电保护工作做得不全面，很有可能导致安全事故的发生，因此，加强继电保护装置的安全运行，是非常有必要的。继电保护装置运行时，能够在变电运行过程中设备发生故障或者出现不正常时，快速的做出反应，保护装置会有选择的关闭闸门和发出警报，降低设备损坏程度。是变电运行工作能够正常进行。在电网运行过程中，设备出现故障是不可避免的，这时继电保护装置就发挥了它的作用。

3.5总结危险事故的教训，制定相应的预防策略

目前来看，我国的变电系统已经得到了有效的优化。但是即便如此，变电系统的安全问题仍然是一个摆在我们面前的一个十分严峻的问题。这是因为，一旦变电系统发生安全问题，那么后果将十分的严重。所以要求相关的工作人员要不断总结危险事故的经验教训，在具体工作中制定出相应的预防策略。由于天气对变电系统有非常严重的影响，所以在遇到极端天气时，要对变电系统做出相应的应对预案。针对性地管理电力系统和设备。另外，运维管理人员要认识到危险点的危害性，严格管理电力设备，要求运维人员规范自身的操作行为，严肃处理不遵守规定的人员，起到警示作用，同时，加大对新员工的培训力度，不断加强运维作业人员的安全意识，学会自我保护，以及注重管理自身的操作行为，及时采取相应的措施，预防发生安全事故，明确不当的操作行为会带来危险点，做到规范化操作，从而不断提高变电运行的效率。

结语

电力行业是不能离开变电系统的。而且在进行具体的变电系统进行工作中，存在一定的危险性。所以保证安全是变电运行管理中最为重要的工作。所以在具体工作中，相关部门为变电系统的工作人员提供安全的工作环境。这对于电力系统的和谐发展能够起到非常重要的作用。

参考文献：

[1]徐斌.解析新形势下对变电运行管理中危险点与控制的探究[J].科技展望，2016（24）.

[2]樊红克.变电运行管理中危险点分析及控制方法分析[J].湖南水利水电，2017（06）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5278daf1791e31029e079a1b.html