# 探讨供电企业消防安全管理的现状及对策

王俊

（国网山西省电力公司忻州供电公司山西忻州034000）

摘要：科学发展的首要工作是安全发展，落实好以人为本的发展理念，尊重生命并关爱生命。我国近年来发生了较多的生产安全事件，大多是广大干部缺乏忧患意识和责任意识，没有想群众所想。供电企业消防安全管理是消防管理人员的首要工作，保证供电的安全。供电企业的消防安全管理直接决定电网的安全性和可靠性，能对火灾隐患及时查出并采取措施进行消除，为生活、生产提供稳定的用电质量，促进国民经济的持续发展。

关键词：供电企业；消防安全管理；现状；对策

随着我国社会经济的发展，人们越来越对消防安全提高了重视。特别是供电企业，如果存在火灾事件，将会影响到整个电网的安全和稳定，因此必须要做好安全管理工作。找到火灾事故的隐患，并及时采用措施加以消除，从而保证我国电网安全的稳定运行。本文对我国供电企业消防安全管理的现状进行了分析，对其重要性进行了概述，最后针对其中存在的问题，提出了相应对策，希望对改善我国供电企业消防安全管理现状具有借鉴意义。

1消防安全管理的重要性

1.1这是企业生存和发展的需要

因为企业的发展往往建立在大量的财富之上的，如果发生火灾，将会将积蓄的财富毁于一旦。因此企业要加强消防安全管理，积极进行消防演练，并做好消防知识宣传工作。从而避免火灾发生的可能性，即使发生火灾，也能尽量将火灾的损失降到最低。就供电企业来说，供电企业存在大量的电力设施，它们在火灾时会发挥助长火势的作用，因此对供电企业进行消防安全管理尤为重要。

1.2这是经济建设和社会发展的要求

随着我国经济的不断发展，我国出现了越来越多的社会财富，城市区域的建设也在不断扩大。这就存在着社会发展和经济建设非常迅速，然而消防部队的扩充却跟不上它们的步伐，表现为消防部队严重不足，因此就要社会及企业积极地参与到消防安全管理中去。

1.3提升防灾能力和消防意识

通过消防安全管理，普及消防安全知识，供电企业员工能够增强消防知识，提升消防意识，供电企业领导能够对消防工作加以重视，积极加大经济投入，购进防火设备。只有将安全放在首位，员工才能对自己的行为进行约束，保证良好消防安全环境。

2电力企业消防安全管理中存在的问题

2.1我国基层供电企业消防安全教育缺乏深度

首先，很多基层供电企业领导缺乏专业的消防知识，在部门中的很多安全员，并没有经过正规的消防安全管理培训。其次是我国供电企业消防安全教育形式较为单一，员工经常到各家各户检查电力设施，很难抽出时间出来进行法规制度的学习。因为员工缺乏足够的培训，造成员工在实际工作中经常会存在疏忽大意的情况出现，从而导致问题发生。

2.2我国供电企业消防制度、消防措施没有进行规范化的制定

在供电企业中，有很多关于消防安全管理的预案虽然看上去非常齐全，但是就适用性来说，却不符合实际，没有很强的可操作性。例如他们制定的灭火预案，并没有按照相关法律法规进行编写，缺乏相应的合理程序。部分供电企业制定的消防措施存在重视口号的现象，缺乏如何做好消防安全管理、当火灾发生时如何抢救的方法论指导，这就给消除火灾隐患以及预防火灾带来了一定的危害。

2.3供电企业缺乏足够的经济投入

部分供电企业对消防安全管理工作投入不够，没有购置足够的消防设施；没有积极的投入资金加强消防培训。很多企业只是一味地用开会的方式向员工念几句口号，导致消防安全管理工作难以深度开展。

3做好供电企业消防安全管理的措施

3.1要落实好对新建、改建以及扩建工程的消防监督

我国消防法规中对新建、改建和扩建的建筑工程图纸进行了明确的规定，这些工程必须要经过当地的公安消防部门进行审核。另外规定新投产电力设备要保证与消防设备同时施工、同时设计并同时投入使用，这就从一定程度上为消防安全工作提供了法律基础。消防安全管理人员必须要做好对消防设备施工工作的管理，严格控制施工，并落实好安装质量。保卫消防部门要和施工管理单位加强联系，对施工严格把关，对于消防工程建设单位的选择，要采用施工安装质量好、社会信誉高、技术能力强的单位。保证严格管理、严格要求，将安全隐患进行有效防范。消防管理人员要重视规范和标准的重要性，对消防设施进行审核，检查其是否违反了规范和标准。针对消防设施的配置以及消防器材的类别都需要切实保证实际运行的安全，考虑消防安全设施的布局是否存在经济性、合理性，其运行是否安全可靠，考虑时一定要从全局利益出发，不能只考虑局部利益而因小失大，对《消防法》以及《电力设备典型消防规程》严格执行。

3.2要做好消防验收和安全检查管理工作

针对变电站的新建或者改扩建以及配电室的消防验收及检查都需要严格的管理，供电企业中的消防管理人员必须要有专业的消防设备安装知识，并形成一套完善的施工规范。针对验收工作要有一定的理论依据，不能对施工质量以及安装工艺的判断靠主观臆断进行，严格验收，如果存在质量不达标的情况，要工程承包单位找出原因，及时改正，对存在质量问题的设施要返工处理，从而有效防止火灾事故发生。针对施工质量和安装质量的检查工作，一定要按照国家消防规范标准进行，从而保证严格验收，把守安全关和质量关，从而为消防设备的质量和安全提供技术支持。

3.3宣传消防知识，并对消防安全职责进行明确

供电企业消防安全工作以预防为主，员工要学习基本的防火和灭火知识，尽量保证降低火灾发生的概率、防止火灾扩大化。供电企业不仅要重视市场经济效益，还要重视生产的安全和质量。供电企业，要严格遵守消防法律，建立健全的消防安全制度，不仅要做好消防安全教育培训，还要积极组织巡查及安全疏散设施管理等，加强对消防器材的管理，做好用电安全管理等。企业要制定好符合本单位实际情况的应急疏散和灭火预案。要定期开展针对所有员工的逃生自救的实战演练。加强对灭火器材、消防设施以及消防安全标志的维护和保养，保证消防设施的质量。要保持防火卷帘、防火门、应急照明、火灾事故广播以及机械排烟送风设施能够保证正常的运行。要保证疏松通道以及安全出口的畅通，不能额外占用或者设置障碍物，在供电设备运行期间不得对安全出口进行封闭，安全疏散指示标志也不得遮挡。要防止在爆炸危险场所使用明火，如果必须要进行电气焊明火施工，需要进行审批和监护，并提前做好灭火准备，清除施工区域内的易燃物体。新上岗的员工必须要经过消防安全培训，要保证培训合格之后，方可上岗。

3.4日常消防安全工作管理

因为在供电企业中，存在较多的日常消防安全管理工作内容。对于消防设备安全运行的检查，主要是检查是否存在锈蚀或者失去效果即将报废的防火设施，将防火设施加以更换，并及时进行充装。如果供电企业有火灾自动报警系统，必须要对该设备加以定期检测，保证设备运行的良好状态。消防安全管理人员要建立健全消防安全管理体系，对企业员工加强消防安全教育，保卫消防部门要定期针对员工开展消防安规考试，并做好培训工作。

4结语

供电企业为人们生活、生产所需用电提供支持，是国民经济生产发展的重要保障，因此必须要做好供电企业的消防安全管理工作，为我国供电企业的稳定运行提供保证。

参考文献：

[1]王杰.提高电力企业消防人员素质问题及措施[J].科教导读，2015，（01）：162.

[2]周琼.浅谈电力企业消防管理工作的问题及解决措施[J].土木工程技术与设计，2015，（09）1803-1804.

[3]赵天华.浅议现代消防管理[J].科技与企业，2014，（02）：126..

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/536978782ed740379e27920f.html