# 空调控制论文_高伟,吕锦銮

导读:本文包含了空调控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:空调,节能,排烟,无极,家用空调,毛细管,热源。

### 空调控制论文文献综述

高伟,吕锦銮[1]（2019）在《电源谐波诱发空调电机噪音问题的研究和控制》一文中研究指出经研究,电源谐波含量的增加往往会诱发空调器电机噪音,导致用户投诉。通过数据收集和分析,剖析谐波与空调电机噪音的联系,并研究出一种有效控制谐波电源下电机噪音的方法,大幅度降低了空调器售后噪音投诉率。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年12期）

潘秋浩,朱明明[2]（2019）在《某高铁站空调通风及控制系统设计》一文中研究指出根据铁路站房高大空间的特征并结合工程实际情况,对某高铁站进行了空调、通风及控制系统设计。候车厅采用双侧喷口送风,双侧下部回风;其他办公用房等采用多联机+全热交换机空调系统;各防烟分区排烟量符合规范规定,并对空调、风机的控制系统进行设定以期满足规范的要求。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年04期）

王玮[3]（2019）在《某住宅项目中温湿度独立控制空调系统简介》一文中研究指出介绍温湿度独立控制系统在某住宅项目中的应用情况,从冷热源配置、末端等方面简要介绍该系统的应用情况。(本文来源于《洁净与空调技术》期刊2019年04期）

叶蕾,吴洁清,储琳[4]（2019）在《中央空调冷冻水系统节能设计及运行控制分析》一文中研究指出基于水泵变频调节节能的理论基础,分析中央空调冷冻水系统在设计和运行控制过程中的节能方法。设计过程中,分析了不同水泵性能曲线的适用条件及水泵最高效率点的选取原则;控制过程中,给出了空调冷冻水一次泵变流量系统不同的压差传感器布置位置对于节能的影响,证明了合理的布置压差传感器对于压差控制可达到不同的节能效果,在系统末端负荷变化趋势一致时,采用压差传感器布置在系统末端的控制方式节能效果最为明显。(本文来源于《能源研究与管理》期刊2019年04期）

张萍[5]（2019）在《基于OneNET云平台的智能空调控制系统》一文中研究指出针对空调耗电量大,因管理不善人为存在浪费的问题,文中提出并实现了一种基于OneNET云平台,通过增加外置智能空调控制终端模块对温湿度进行实时监控、对普通空调进行远程控制的系统.整个系统分为手机APP客户端、云上的虚拟设备及基于STM32的智能空调控制终端叁大部分,适用于多种空调品牌.智能空调控制终端模块实时采集周边环境的温湿度数据上传云平台,用户通过手机APP实时查看环境数据并通过OneNET下发相应的控制指令给智能空调控制终端模块,终端模块通过红外通信方式控制空调.实验表明,利用该系统能实时监控环境温湿度数据,有效地控制空调合理使用,能营造舒适的生活工作环境又不造成浪费.(本文来源于《计算机系统应用》期刊2019年12期）

张鑫[6]（2019）在《浅析暖通空调工程施工管理与成本控制》一文中研究指出现阶段我们国家社会经济持续进步,暖通空调工程项目建设得到了人们的高度重视,开始变成了建筑工程项目中的重要组成部分。要想能够充分地提升后续暖通空调系统的使用价值,就需要保障施工建设的合理性和高效性,防止在施工建设时期产生故障问题和安全隐患。在这种情况下,在进行暖通空调工程项目建设的时候需要增强对于施工的管理,管理人员需要把各种隐患和影响因素当做基础,确保暖通空调工程可以顺利地落实。在进行暖通工程施工管理时期,成本控制属于重要的内容,因此需要得到施工管理人员的高度重视。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年35期）

邓子明[7]（2019）在《关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考》一文中研究指出在高层建筑中,通风空调与防排烟系统十分重要,但是建筑单位通常在设置这两个系统的时候经常会出现各种问题,无法保证两个系统的实用性,并且也无法给住户提供服务。为此,下文从空调通风系统的防火措施和防排烟系统的主要设施与装设配置这两个方面进行分析,提出了高层建筑中两者之间的联动控制观点。(本文来源于《河北农机》期刊2019年12期）

熊克勇,王少辉[8]（2019）在《空调内机PG电机调速控制用固态继电器工作可靠性分析与研究》一文中研究指出家用空调内机控制器主板,出现A厂家固态继电器在售后使用失效故障突出,经分析主要故障为输出测6、8脚短路,以及厂家物料封装绑定不良。输出端击穿短路问题一直是空调生产企业难题,问题长期存在没有得到有效解决方案,严重影响产品质量。本文通过对大量固态继电器失效故障品的分析与研究,从器件可靠性、PG电机驱动电路系统设计、实际应用环境等方面进行分析,最终找到固态继电器失效原因,并采取整改方案解决。(本文来源于《电子产品世界》期刊2019年12期）

姜宝建[9]（2019）在《基于变频器控制的地铁空调节能应用》一文中研究指出采用变频器控制的地铁车载变频空调运用变频技术,对变频压缩机进行无极调速,根据载荷量实时调节,一机两用,制冷和热泵供暖,对客室温度进行实时、高效、节能的控制,降低地铁车辆运营成本。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年22期）

刘晴,李鸿[10]（2019）在《基于Smith预估模型+模糊PID的地铁列车空调控制》一文中研究指出地铁出行已成为缓解城市交通压力的主要出行方式,为提高人们的出行舒适度,针对地铁列车空调控制系统大滞后、非线性的特点,结合模糊控制、PID控制和Smith预估控制,通过模糊理论实现PID的参数自整定,同时针对大滞后的控制对象,加入Smith预估控制,提高控制效果。利用Simulink建立仿真模型,针对设计进行了仿真实验。结果表明,与固定参数的PID和模糊PID控制相比,提出的控制方案在超调和调节时间上都更优秀,且具有良好的鲁棒性,具有更好地控制效果。(本文来源于《工业控制计算机》期刊2019年11期）

### 空调控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据铁路站房高大空间的特征并结合工程实际情况,对某高铁站进行了空调、通风及控制系统设计。候车厅采用双侧喷口送风,双侧下部回风;其他办公用房等采用多联机+全热交换机空调系统;各防烟分区排烟量符合规范规定,并对空调、风机的控制系统进行设定以期满足规范的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 空调控制论文参考文献

[1].高伟,吕锦銮.电源谐波诱发空调电机噪音问题的研究和控制[J].通信电源技术.2019

[2].潘秋浩,朱明明.某高铁站空调通风及控制系统设计[J].洁净与空调技术.2019

[3].王玮.某住宅项目中温湿度独立控制空调系统简介[J].洁净与空调技术.2019

[4].叶蕾,吴洁清,储琳.中央空调冷冻水系统节能设计及运行控制分析[J].能源研究与管理.2019

[5].张萍.基于OneNET云平台的智能空调控制系统[J].计算机系统应用.2019

[6].张鑫.浅析暖通空调工程施工管理与成本控制[J].建材与装饰.2019

[7].邓子明.关于高层建筑通风空调及防排烟系统的联动控制思考[J].河北农机.2019

[8].熊克勇,王少辉.空调内机PG电机调速控制用固态继电器工作可靠性分析与研究[J].电子产品世界.2019

[9].姜宝建.基于变频器控制的地铁空调节能应用[J].内燃机与配件.2019

[10].刘晴,李鸿.基于Smith预估模型+模糊PID的地铁列车空调控制[J].工业控制计算机.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/53a11e2f64c5707cebe46b70.html