# 医院建筑暖通空调节能思路及措施冯展强

佛山市第一人民医院广东省佛山市528000

摘要：进入21世纪以来，我国医院建筑服务功能的完善，对性能可靠的暖通空调依赖程度加深。在此背景下，为了降低医院建筑暖通空调应用中的能耗问题发生率，提升其潜在的应用价值，则需要加强暖通空调的节能分析，运用相关的措施予以应对。基于此，本文将对医院建筑暖空调节能思路及措施进行系统阐述。

关键词：医院建筑；暖通空调；节能思路；措施

引言

如今人们对工作、居住环境的要求日益提升，暖通空调技术节能运用在建筑工程中，可以有效地满足人们对环境的较高要求。它的技术含量较高，节能环保性能突出，如今已经得到了普遍运用。然而，医院建筑工程在运用暖通空调节能技术的过程中，必须要满足相应的国家环保指标，进行科学合理的设计。要研究暖通空调的性能指标与技术设计，并切实改进可行性较强的节能措施与应用策略，以有效地满足人们对建筑环境的更高要求。

1注重医院建筑暖通空调节能研究的价值所在

在医院建筑暖通空调应用过程中，为了使其节能研究工作落实到位，则需要对注重暖通空调节能研究的价值所在有所了解。具体表现为：

1.1注重医院建筑暖通空调节能研究，有利于实现对暖通空调运行中能耗问题的科学应对，促使其在医院建筑实践中有着良好的应用价值；

1.2注重医院建筑暖通空调节能研究，可满足低碳经济时代的发展要求，并保持暖通空调良好的功能特性，给予医院建筑应用水平提升有效支持；

1.3注重医院建筑暖通空调节能研究，可使暖通空调应用中的能耗状况得以改善，为现代医院建筑的可持续发展打下基础。

2医院建筑暖通空调节能思路分析

为了确保医院建筑暖通空调运行中的节能状况良好性，则需要对其节能思路加以分析。在此期间，相关的内容包括以下方面：

2.1科学设计医院建筑暖通空调系统的相关性能参数

设计师要在医院建筑暖通空调系统中选用各种节能材料，以削减系统功率，达到节能目的。而且，在安装医院建筑暖通空调系统时，要设计与改进医院建筑暖通空调系统的相关设计。而且，在设计冷热水系统、冷却水系统、冷热源系统和风系统的相关节能设备时，应该尽可能降低医院建筑暖通空调系统的能耗水平，以切实控制能耗，避免浪费能源。

2.2重视能耗问题处理，落实好节能分析工作

在医院建筑暖通空调节能思路分析过程中，为了得到应用价值良好的分析结果，则需要重视暖通空调能耗问题处理，落实好相关的节能分析工作，为医院建筑的更好发展提供保障。具体表现为：

2.2.1通过对医院建筑暖通空调功能特性及实际情况的综合考虑，给予其能耗问题科学处理更多的思考，且将相关的处理工作落实到位，促使医院建筑暖通空调运行中的节能效果更加显著，满足其实践应用水平逐渐提升方面的要求；

2.2.2基于医院建筑暖通空调节能思路的分析，也需要相关人员能够将这方面的分析工作落实到位，促使节能理念、节能措施等要素配合作用下的医院建筑暖通空调节能状况得以改善。

2.3强化医院建筑暖通空调节能方面的创新意识，增强其节能效果

通过度与时俱进发展要求的考虑，在对医院建筑暖通空调节能方面的思路进行分析时，也需要强化其创新意识，逐渐增强暖通空调的节能效果，为医院建筑服务水平提升提供有效保障。具体表现为：

2.3.1将创新理念融入到医院建筑暖通空调节能作业开展中，并通过对适当容量、适当台数机组及太阳能、地热能、风能等新能源的考虑与高效利用，增强冷热源系统在医院建筑应用中的节能效果。

2.3.2通过对局部送风、提高新风质量、系统合理分区等方面的考虑，优化医院建筑暖通空调系统工作性能，并通过对控制系统最佳启动与运行时间的和有效设定。送风参数的合理设置等，优化控制系统在医院建筑实践中的使用功能，最终达到医院建筑暖通空调节能效果逐渐增强的目的。

3医院建筑暖通空调节能措施探讨

3.1暖通空调系统的操作管理

目前，人们对空调节能意识有很多不足，甚至很多建筑单位都不注意节约能源，空调设施的安装，更换只符合规范的形式，因此，空调系统未真正发挥节能的作用。所以，要对用户和操作员进行相应的管理和专业知识的培训，在空调工业的安装中，许多运营商有扎实的专业知识，但是没有理解安装的要点。操作人员的专业知识缺乏，使得大部分空调效率往往会失效。此外，医院建筑暖通系统的标准化管理是实现医院暖通员工节能专业知识的学习，严格执行与空调运行相关的规范，完善管理系统，使空调运行稳定，降低故障率等，使节能效果真实。

3.2多注重节能因素

医院建筑暖通空调系统一般都是巨大的工程，运作起来比较烦琐，需要很长的时间，而各部分都需要耗能，所以，设计的时候各个部分是否合理，直接关乎着空调的耗能情况，所以，要在节能方面多加注意。第一步应该在选方案的时候进行优选，如在冷热源选择的时候就要考虑当地的情况，资本的投入情况，还要考虑当地的能源结构，如何利用能源，取暖的方式是以煤炭为主还是以电力为主，这都需要考虑，接下来还要对设计进行讨论研究，要对可行性进行仔细研究，是否符合当地的利用情况，资金运行方面。另外，还要考虑医院暖通空调这一年的运行情况，对湿度和热度方面都需要进行研究，做到最优化节能。

3.3提高建筑保温性能

医院建筑暖通系统能耗相对较大，主要是由于系统需要满足各种功能的要求，能源使用较多。在暖通使用中，空调负荷的结构占用很大比例，同时保温性能的结构会影响整体传热系数的大小，以及按尺寸调整空调的负荷。这表明维护结构的保温性能将会间接影响空调的节能效果，从而有效地减少能源消耗，空调系统的控制水平需要提高，室内热和潮湿环境参数应该合理调整以达到降低空调系统能耗的目的。

3.4充分考虑复合能源站概念

基于医院建筑暖通空调的节能处理，需要通过对医院建筑所处地段的地形、地理位置和气候条件的考虑，且在行业技术规范的指导下，设置好多能源结构，并通过对复合能源站概念的充分考虑，对暖通空调能耗状况进行科学分析，促使医院建筑暖通空调节能处理工作开展能够达到预期效果，增加该设备运行中的节能优势。

3.5优化设计人员

对于专业的设计人员来说，最基本的要求就是要对这个项目充分的了解，在了解的基础上做到最优化设计，投入的最少，节能效果最佳等。需要努力提高设计人员的专业素养，还要培养他们的团队意识，通过全体的合作从而提高工作的效率，因此，要对医院暖通空调节能设计的工作人员进行团体培训，锻炼专业技能，另外，还要让这些设计人员掌握市场其他空调的运行状况，然后，学习其他空调在设计的时候的优缺点做到取长补短，然后提高设计的效率。另外，需要任命专业的组长作为设计团队的领导者，经常召开集体会议解决集体问题，组长要积极向单位汇报最近情况和出现的问题，以及资金的使用情况，探讨各个环节中的运行状态，让设计人员投身于医院暖通空调节能设计中去，另外，还要让工作人员的积极性被激发，需要设计奖励制度，提高他们的工作热情。

结语

总之，随着国内医院建筑工程质量标准的稳步提升，对医院暖通空调节能技术的要求也越来越高。应该持续地提升医院暖通空调中节能环保技术的运用和普及。要从运行、设计等多个层面提升节能效果，增强空调系统的节能效率。以节能环保为主旨，采取多种有效的节能策略，时空调系统的能耗逐步降低，从而为构建两型社会，建设生态文明做出自己的贡献。

参考文献：

[1]王凯.建筑设计中暖通空调节能技术的运用探讨[J].建筑建材装饰，2017（1）：169-170.

[2]郝红娟.绿色理念在建筑暖通空调系统节能设计的应用[J].基层建设，2016（32）：25-26.

[3]崔俊奎，秦颖颖，李维，等.北京某医院暖通空调系统节能改造与运行评价[J].建筑技术，2017，48（7）：745–747.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/53b5467cccc2a51337845292.html