# 针对市政工程给排水管道施工探讨有效的质量控制措施

佛山市顺德区海德市政工程有限公司528300

摘要：城市化的深入改革推动了市政工程的发展，现如今越来越多样化的市政工程项目出现，其中最为重要的则是给排水管道施工项目，其施工质量是否得到有效控制对工程整体质量的优劣有直接性影响。所以，为了确保与我们日常生产、生活有紧密关联的水污染问题得到妥善解决，需要针对给排水管道施工的质量控制措施进行了深入的研究与分析。

关键词：市政工程；给排水管道施工；施工质量控制

1市政工程中给排水管道施工的重要意义

在市政工程众多的组成部分中，每一个部分都有着自己不可缺少的重要意义，其中占据着非常重要位置的组成部分则是给排水管道施工，对于城市污水处理及洪涝灾害问题有着重要作用。生活生产中形成的污水及工业化发展排放的废水、雨水都必须通过市政工程给排水管道进行统一收集处理，以防出现生活污水横流的现象，同时也使暴雨天气城市出现洪涝灾害的可能性大大减小。作为与老百姓生活密切相关的从基础性工程项目，市政工程给排水管道施上让我们的日常生活变得更加干净卫生，也让我们在暴雨天气的出行变得更加安全、便捷，也使得水被较好地循环利用。近些年来，我国的给排水管道施工项目越来越多，施工水平也逐渐提高，但是在施工过程中依然存在着各种各样的问题。接下来找们将对这些问题进行深入研究，找到解决问题的有效对策，从而确保市政工程给排水管道施工的质量，使我们拥有一个不见生活污水，不受洪涝之苦的干净文明的城市。

2当前市政工程给排水管道施工中影响质量的问题分析

2.1管道衔接问题

管道施工中经常会遇到这样那样的问题，其中比较突出的则是管道衔接问题，这对于管道施工质量影响很大。通常导致管道衔接出现问题的主要原因分为两方面：其一，是施工操作人员自身作业能力不强；其二，管道衔接过程中没有经过很好的处理，导致衔接不当。一旦管道衔接不当就会出现很多的问题，首先的问题就是资源的浪费，目前水资源属于紧缺资源，我们每一个人都在努力的节约用水，可是因为管道衔接不当，就会导致给排水过程之中出现管道泄漏，水资源严重浪费的情况出现。

2.2材料选择问题

施工中所运用的原材料质量同样也会对工程整体质量造成影响，如果不能确保所采购的原材料质量符合国家标准，那么就会使施工中存在很大的安全隐患。因此，在进行施工材料选购时要选择国家标号的产品，既保证了质量，又避免了重购材料造成的成本浪费现象发生。

2.3施工设计问题

设计环节是一个工程开展的最初环节，同时也是对之后每个阶段施工进行引导的环节。在开展施工设计时需首先要对施工现象进行勘探，并根据勘探的结果进行工程设计，这样才能在保证成本节约的同时，确保施工质量较好。但是试想如果施工设计出现了问题，那么导致的就是很大的问题，因为施工操作人员根据施工设计去进行操作，但是施工设计出现了问题，那么就是很多的施工都是白白的浪费，所以施工设计的问题是一项非常重要的问题。

2.4操作人员问题

导致施工质量受到影响的最不可忽略的因素就是作业人员，他们是可以从根源上对工程整体建设质量决定的负责人，对工程质量好坏有直接性的控制权，因此只要保证了施工操作人员的专业能力及水平，便可以确保工程建设的质量。可是，目前施工操作人员出现问题在工程质量之中出现问题的占比非常的大。例如：质控人员对于工程的质量进行非常严格的把控，他们是工程质量好坏的直接负责人，对于每一个节诶段的工程都有严格的把控，可是如果质控人员的作业水平不是很高的话，就很容易导致施工质量不是很好的地方也能蒙混过关，所以对于指控人员一定要具有严格的考核制度，要求他们具有良好的专业水平和严谨的工作态度。其次，随着科学技术的进步，人们对于其生活水平的提高，就会有很多先进的检测手段和作业方法出现，操作人员如果仅仅是固守常规，而没有积极的学习目前出现的这些先进的操作水平，那么会很容易导致施工质量下降，每一个时代都会有一定的质量要求水平，可能在以前仅仅是保证水管不泄漏即可，但是目前可能会要求在管道不泄漏的水平之上保证管道的美观性和实用性。

3市政工程给排水管道施工质量控制措施

文章针对当前工程施工中可能会影响到质量的因素进行了深入分析，并结合实际提出了几种比较常见的问题。接下来基于以上所提出的几项问题制定了有效的完善措施，希望能够保证施工质量的完好性。

3.1政府部门加大管控力度

市政工程的开展就是为了能够为人们创造良好的生活环境，实际上就是为人们服务的项目工程。这也就是说市政工程给排水管道施工也与人们的日常生活有紧密的联系，保证了其施工的质量就相当于保证了人们生活的水平。所以需要政府部门进行把控。在给排水管理控制中政府部门发挥着非常重要的作用，很多的企业在进行施工的过程之中都有会一定的问题，比如：为了增加自己的经济效益，就去选择一些质量相对较差的耗材，这样的问题就很容易导致及排水管道施工质量，所以只有政府部门对此进行全面的监管，才能够全面的保证市政工程给排水管道施工质量控制。

3.2注重对各环节施工质量的控制

实际施工中会涉及到多个环节，而每个小环节的质量如果都得不到保障，更别说整体质量了。因此，要注重对各小环节施工质量的控制。首先在进行沟槽施工时，必须结合施工图纸的设计方案严格的进行施工，以此确保施工的准确性，并且后期的管道衔接是否会出现泄漏都与此有一定的关系。需要在施工的过程之中，保证施工空间足够大，因为在后期的管道施工过程之中，需要对其进行保障；另外还要对于沟槽之中的碎石等废物进行清理干净；第二，在进行管道安装施工时，①需要选择适合于施工现场的施工技术，因为施工技术的局限性，可能在某些施工现场之中不事宜采用，所以需要需要对此进行考虑；②在施工之前需要对于管道和沟槽之中的废物进行清理工作，因为他会导致管道衔接不良，导致泄漏的可能发生；③需要找准管道的具体位置，因为在重新配设管道之后很容易导致其出现误差，所以需要进行时时调整；第三，开展支墩施工。该施工环节的主要目的是为了能够保证管道在施工的过程之中保持其所处的位置不发生改变，因为如果施工现场出现淤泥的时候就很容易将管道的位置改变，从而导致管道对接失败。

3.3加大施工后维护保养工作的重视度

工程施工建设完成后便会投入到正常的使用之中，如果只是一昧的享受工程所制造的便利，忽略了对其后期的维护保养，那么给排水施工管道很容易出现各种质量问题。所以，必须要加大对施工后其的质量维护与保养工作。另外给排水管道施工是一项非常复杂的工程，它包括了给排水管道的施工工作和后续的路面修复工作，而人们在使用的过程之中，管道工程对于人们来讲是保障人们对于水资源的使用和排放，而路面施工对于人们来讲主要在于出行方面，所以做好市政工程是非常需要进行全方面的严谨态度，全面保证人们的使用。

4结束语

总而言之，市政工程的开展其实就是服务于人们的日常生产和生活的，其能否顺利的实施关系到社会及人们的稳定发展，尤其是其中的给排水管道施工。作为关键的组成部分，在施工施工过程中很容易造成人为因素或自然因素的影响，相关部门必须要加强对施工质量的监管，严格针对每个环节的施工质量进行审核，这样才能最大程度的保证施工的质量，让其更好的为人们服务。

参考文献：

[1]张丹.市政工程给排水管道施工的质量控制[J].科技讯，2013（02）.

[2]邹毅.市政工程给排水管道施工中质量的控制[J].建筑工程技术与设计，2013（11）.

[3]王明洋.市政工程给排水管道施工中质量的控制[J].商品与质量，2014（09）.

[4]何晓华.浅析市政工程给排水管道施工中的质量控制[J].城市建设理论研究，2015（11）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/554bb1e3d3aa4dad77bdc541.html