# 基于绿色节能理念的建筑给排水设计王成刚

南宁银象房地产开发有限责任公司

摘要：人均可再生水资源紧缺是我国面临的严峻，由于城镇化进程使得居民生活用水消耗量增大同时对水质有了更高要求，这就建筑给排水设计更节能更科学更符合人民日益增长的用水需求。因而，充分体现绿色节能理念的建筑给排水设计思想是建筑给排水设计的灵魂。本文从水循环利用系统、太阳能热水系统、节水和消防设备和节水设计方案等几个环节就节能环保理念进行有针对性的讨论和分析并进一步探讨可行的改进措施。

关键词：绿色节能理念；给排水；设计

引言

我国是一个水资源短缺的国家，供需矛盾突出，全国666个建制市中，330多个城市不同程度的贫水。基于此，从建筑的角度出发，必须在给排水设计中贯彻节约水资源、节约能源消耗的理念，为建设节约型社会做出应有的贡献。

1绿色建筑给排水设计现状分析

国正处于经济腾飞及城镇化进程的飞速发展阶段，此期的突出特点是，城镇居民密度增大，对供水要求不再像以往那样分散和低下，家庭平均耗水量呈显著上升趋势。尽管水务部门城镇建筑供排水系统的设计标准高要求严，要求城镇供排水系统应当以安全为前提，同时兼顾经济和高效，但对我国建筑排水设计现状进行深入分析，可发现其中仍然有很多需要改进的地方，例如：生活废水循环再利用不科学，欠缺雨水收集设备不能有效利用自然资源；自来水使用不当利用率地下；诸多建筑排水设计不能将绿色节能理念应用其中，诸多设计未能体现用最少的水干最大的事的节约用水观念；居民节约用水观念淡漠；消防用水与生活用水未区分开来等诸多问题。

2基于绿色节能理念的建筑给排水具体设计应用

2.1雨水收集系统

当前我国许多的建筑楼群已经引入虹吸式压力流雨水系统，雨水作为一种天然的水体资源，具有水体质量较高且不易被污染的典型优势，因此建筑给排水设计要充分利用雨水资源发挥出良好的价值，本文以某市的系统设置为例：在建筑内外部设置雨水管网来负责收集雨水，雨水再分别流向分流经、过滤井等位置，被过滤、沉淀后再引向清水池内，再次对其中的雨水进行消毒，在变频供水设备压力的作用下输送至各个生活用水环节，例如：城市清洁、园林绿化与卫浴冲洗等等，这样就达到了对自然水体雨水的再利用，等于间接节约了人工水资源。

2.2合理应用太阳能使建筑用水加热系统更绿色

近年来，PM2．5逐渐成为空气污染的罪魁祸首，北京、上海、武汉等大城市无一幸免，很多重工业城市如山西、沈阳、石家庄等也波及其中，对居民的基本健康造成严重威胁，并且呈现逐渐加重之趋势。与此同时，水污染问题对人民健康产生的影响日益明显，而且受到社会的广泛关注。例如，蒙古草原上的工程，任意排放污水，对当地牧草产生严重影响，使得当地生态环境受到威胁。另外，建筑供热系统是给排水的关键也是节能环保控制的首要环节，所以可以采用清洁能源技术，诸如太阳能、风能等，限制使用石化资源，诸如天然气、石油等，最大限度减少环境污染。另外，可以地利用各种清洁能源，不仅可以满足人们的生活需要，而且保持周围生态系统的完善。具体方法为：在居民小区内屋顶建设太阳能热水器，进行白天加热，晚上使用。或者，在建筑楼梯间内设置太阳能加热系统，以此给供热系统进行辅助加热，减少石化资源的使用量。当太阳照射不足的时候，利用石化资源进行加热，保证居民的生活质量。

2.3推广卫生器具

受成本因素或其他因素的影响，部分建筑工程倾向于购买价格低廉且质量普通的卫生器具，一旦卫生器具出现质量问题，存在造成水资源浪费问题的可能性，甚至未及时发现及维修客观上加剧水资源浪费现象。由此可见，使用节水型卫生器具能切实解决目前卫生器具质量低下及使用年限较短的问题[4]。同时，多数客户选择价格低廉的卫生器具抛弃节水型卫生器具的原因普遍为尚未认识到低价卫生器具浪费水资源成本远远高于其购买成本。因此在实际设计的过程中，相关设计人员选择节水型卫生器具向客户宣传节水型器具的应用优势，避免受成本因素的影响放弃节水型卫生器具，以达到弥补传统卫生器具节水性的目标。

2.4更新环保消防设备

消防工作在国民安全生产方面占有重要地位，是国民经济发展的基石。消防材料的选择更是以安全有效为前提，其种类繁多复杂，而节水型消防设备在实践工作中普及却不高。传统型灭火材料对空气污染严重，可利用率不高。目前欧美等发达国家和地区开始研发新型安全又环保的灭火技术及材料，如采用气溶胶灭火技术可使火苗全淹没，灭火颗粒极为微小，挥发颗粒物几乎没有毒性，不会造成大气污染。将建筑给排水设计的绿色理念应用于消防灭火安全生产中，实现节能减排，科学用水，节约用水，对消防系统给水系统进行环保设计，保障灭火效果的同时优化水资源的利用也是节能排水的重要方面。通过在建筑给排水系统中的绿色设计，增加生活用水的循环在利用率并同时对城市的节水设备、节水工具、给排水系统进行更加优化合理的设计，增加雨水回收有效采取热供应系统，在居民用水的各个环节进行质控，将绿色理念渗透在给排水系统的各个环节。

3实例分析

3.1工程概况

某省人民医院全科医生临床培养基地和健康管理中心项目，项目总用地面积11999.9m2，总建筑面积49355.4m2（地下室建筑面积18947m2）。项目功能主要分三部分，地下室主要为设备用房与车库、甲五级医疗救护站；全科医生培养基地包括临床技能模拟中心、教学用房、培训用房、500人报告厅、500人学员宿舍、食堂等；健康管理中心包括健康体检、康复门诊、200床康复病房及配套医疗用房。

3.2建筑给排水系统节能节水设计

根据工程特点，在地下一层生活水泵房设置40m3不锈钢成品生活水箱一座（生活用水水箱应自带具有消毒处理的设施）及加压供水设备一套，保证本工程生活水供给。本工程生活给水采取分区供水方式。分低（地下车库至地上3层）、高（地上4层~顶层）两区，低区直接利用市政水压供水，高区由加压供水设备加压至屋顶水箱供水。

健康管理中心在办公区域和病房卫生间设置热水供应系统，培训楼在学生宿舍卫生间设置热水供应系统，该工程日耗热水量约为40m3，小时耗热水量约为3.4m3，拟采用屋顶太阳能加空气源热泵组合形式制备并供应热水，屋顶分别设置80m3储热水箱和20m3集热水箱一个，采用重力流的方式供应热水，管道同程布置，全日制机械循环。

项目设计太阳能预热系统，采用了太阳能强制循环间接加热和锅炉（暖通专业设计）热水联合供应系统。本系统通过屋顶集中放置的太阳能集热器收集热量，通过换热循环泵将热量经过热交换器对生活热水进行预热，充分利用可再生能源。

结束语

通过本文探究，认识到伴随城市化进程不断深化，城市供水形势日趋严峻，城市环境污染问题日趋突出，社会对于建筑给排水设计要求也更为严格，而绿色节能问题已赢得社会群众高度关注及政府高度重视，尤其是在坚持可持续性国策的大背景下，如何将绿色节能理念与建筑给排水相结合，成为相关设计人员亟待解决的问题。由此可见，相关设计人员积极转变传统工作理念通过推广节水型卫生器具、建立雨水收集系统、利用太阳能供热及优化给排水系统等方法实现节能减排，为建筑给排水设计技术长远发展夯实基础。

参考文献：

[1]张一阳.现代绿色建筑给排水设计施工中环保节能新技术的应用分析[J].低碳世界，2016（09）：126-127.

[2]王昱.绿色建筑节水节能技术在某高层建筑给排水设计中的应用[D].广东工业大学，2015.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/55dc5f365fe1f17f6bf45c96.html