# 串联谐振装置在电力高压试验中的运用温锦长

深圳市福供供电服务有限公司广东深圳518000

摘要：本文主要围绕串联谐振装置在电力高压试验中的运用展开研究，通过分析其应用原理和应用过程中出现的问题，探究问题解决的措施，不断提高其各项工作的工作质量，保障电力高压试验安全开展。

关键词：串联谐振装置；电力高压试验；具体应用

电网运行安全对其后续各项工作以合理方式开展具有重要意义，要求相关单位必须加强重视，通过组织一定数量的电力高压试验，明确各项工作开展过程中存在的问题和电气设备安全运行需要的基本条件，在串联谐振装置等的帮助下开展后续各项工作，保障电网运行质量。

1.串联谐振装置在电力高压试验中的应用原理

电力高压试验开展过程中，工作人员可以将视频电容和电抗器电感结合起来，按照其电路连接方式和串联谐振要求等开展后续各项工作，可以有效保障其工作质量。开展该实验的过程中，工作人员主要是在电容器、分压器和电抗器、励磁变压器以及调频电源等的帮助下开展后续各项工作，在各类设备协调应用的情况下，运行过程中的电压变化等都可以被控制在合理范围内，对推动后续各项工作以合理方式开展等具有重要意义。图为电力高压试验开展过程中应用串联谐振需要的主要装置示意图。

图1串联谐振装置示意图

2.在电力高压试验装置中应用串联谐振装置的优势

2.1装置的体积小，容量变大

串联谐振装置经过了长时间的发展演进，实现了设备运行性能和外形等的优化发展，因而在应用过程中可以更好地发挥其各项优势，对提高整体工作质量等具有重要意义。在当前应用串联谐振装置开展电力高压试验的过程中，可以克服应用传统串联谐振装置时出现的空间不足和搬运困难等问题，大大减轻了工作人员的工作负担。同时，利用新的串联谐振装置来配合电力高压试验来开展后续各项工作，可以减少其电能消耗，还可以实现对已有电能的有效应用，试验过程中产生的电能浪费等明显减少，对保障其后续各项工作以合理方式开展具有重要意义。

2.2改变电压波形

串联谐振装置应用于电力高压试验的过程中，工作人员可以结合串联谐振装置发出的谐振式电流波形来对已有的电压波形进行调整，实现优化输出电压波形的目的，可以有效保障其后续各项工作的工作质量。在当前电力高压试验开展过程中，一般会输出正弦状的波形，在使用串联谐振装置之后，可以降低试验中出现击穿试验品等问题的几率，对保证试验质量也具有一定意义。

2.3降低电力高压试验中出现其它故障的几率

由于电力高压试验是为了检测电网运行过程中的设备漏电等问题，因而在其具体工作开展过程中，受到其不同问题的影响因素的影响，可能出现的问题等也会存在差异，影响其后续各项工作的工作质量。为此，相关单位必须加强对试验前检查工作的重视，通过检查发现设备中可能存在的问题并及时调整，降低电路中出现线路短路等问题的几率，保障电力设备正常运行。同时，串联谐振装置在应用过程中的突出优点之一即可以帮助工作人员开展各项检测工作，对提高电路和设备检测的有效性等具有重要意义。

3.串联谐振装置在电力高压试验中的具体应用

3.1应用于电缆高压试验

电缆高压试验工作开展过程中，为了保障其后续各项工作的工作质量，相关人员必须加强对温度的重视，通过调整温度变化来对电阻率等进行进一步调整，尽可能保障其后续各项工作的工作质量。同时，相关人员还应当结合电力高压试验的需要来对温度开展进一步的设计工作，明确其工作过程中出现的电压变化问题和绝缘问题，降低电路中出现电荷阻塞等问题的几率，保障后续各项工作以合理方式开展。另一方面，在具体试验开展过程中，相关人员可以将电缆电压特性和串联谐振装置的作用综合起来进行分析，明确其在电压波形调整等方面发挥的作用，不断提高其工作质量，降低出现击穿绝缘体等问题的几率，提高电力高压试验的整体质量，保障后续各项试验以合理方式开展。

3.2交流耐压试验

电网高压的稳定性对后续各项工作合理开展具有重要影响，将会影响后续各项工作的工作质量和效率。实际工作开展过程中，相关人员可以将重点放在对电机的定子绕组绝缘检查上，结合其检查结果和相关需要来科学设计发电机运行方案，保障发电机运行工作合理开展。同时，为了降低在传统交流耐压试验开展过程中出现的电流电压变化问题以及设备的兼容性等问题，相关人员还应当加强对串联谐振装置应用方式的重视，通过在已有的铁芯气隙的基础上添加电感变化等装置，可以提高电流电压谐振的质量，在此基础上开展后续各项工作，可以有效保障其工作质量，对降低试验过程中出现线路短路等问题的几率，保障铁芯等设备元件的安全性等具有重要意义。

3.3气体绝缘开关

气体绝缘开关松动问题也是电力设备组装过程中经常遇到的问题之一，将会对后续各项工作合理开展产生一定的影响，后续各项工作的工作质量也不能得到保证。当工作人员等的操作过于粗糙时，安装过程中还有可能出现气体绝缘开关位移等问题，将会严重影响其后续各项工作的工作质量。为了保障电力高压试验各项操作以合理方式开展，相关人员必须加强对试验前的设备检查工作的重视，在一定的装置的帮助下，检查气体绝缘开关和相关设备的运行情况，及时就其电厂结构变化等开展检查，尽可能保障其后续各项工作以安全合理的方式开展，降低试验过程中出现安全问题的几率。同时，在试验过程中还可以发现，利用串联谐振装置可以直接检查气体绝缘开关等的绝缘性，同时明确其在开展交流耐压试验的过程中可能出现的问题，对保障其后续各项工作的工作质量等具有重要意义。

4.串联谐振装置应用过程中的注意事项

串联谐振装置应用于电力高压试验过程中可以有效保障其后续各项工作的工作质量，对提高后续各项工作的精准性等具有重要意义。但是相关单位还要加强对各项操作安全性的重视，安排经验丰富、具备专业知识素养的工作人员开展实际工作，严格按照试验标准和操作说明等开展后续各项工作，在国家安全规范指导下开展各项操作，降低在电力高压试验过程中应用串联谐振装置出现故障等的几率，保障其整体工作的稳定性。另一方面，由于电力高压试验开展过程中输出电压都是高压，因而相关人员必须加强对此过程的安全距离的重视，按照试验要求和检测要求等开展后续各项工作，定期开展定量定额检测等工作，明确电路中出现的电流变化和电压差异，结合实际工作要求和工作问题等进行调整，尽可能保证其后续各项工作的工作质量，推动串联谐振装置在电力高压试验中实现更好的应用。另一方面，由于电力高压试验过程中需要按照规定来将不同的设备接口等连接起来，因而后续各项工作开展过程中可能出现线路连接混乱等问题，影响其工作质量。为了降低出现该类问题的几率，相关人员必须加强对线路之间的联系和设备出现短路问题原因等的重视，结合实际要求等开展后续各项分析工作，在安全距离内，按照接地线和其他线路的标准要求来开展后续各项工作，可以在发挥串联谐振装置作用的同时保障工作人员的生命安全和电路安全，提高其工作质量。相关单位还应当组织员工学习高压和超高压危害知识，使其明白在工作过程中遇到超高压时，如果操作不当，很可能出现空气导电问题，使得人体中通入电流，将会严重影响工作人员生命安全，为此，必须加强对安全施工的重视。

5.小结

电力高压试验开展过程中，受到其应用的试验方式串联谐振装置应用形式等方面的影响，其工作过程中可能会出现不同的问题，要求相关人员必须加强重视，按照操作指导要求和安全规范等开展后续各项工作，保障其工作质量。

参考文献：

[1]潘亦斌.高压试验中串联谐振装置应用研究[J].企业技术开发.2013（Z3）：102+104

[2]甘鹏，任达，徐林华.800kV串联谐振装置的改造[J].电工技术.2018（17）：147-148

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/567def3b3cff928b9a00f411.html