# 水利水电施工中机电安装问题及对策探讨欧阳琳

南京市第二基础工程公司江苏南京211800

摘要：水利水电工程的施工中，最重要的就是机电安装，机电安装工作关系到各类机械设备的正常使用，进而影响整个水利水电工程的稳定性和安全性。因此，相关部门和人员一定要做好机电安装工作。在实际工作中要根据机电设备的安装流程和安装标准规范操作，当测试通过后才可以使用。同时要认真分析机电安装过程中存在的问题，并采取科学合理的对策来解决，确保机电设备运行的安全性，进而促进我国水利水电事业健康长远的发展。对此，本文探讨水利水电施工中机电安装问题及对策。

关键词：水利水电施工；机电安装；问题；对策

1水利水电施工中机电安装的意义和重要性

1.1机电安装的意义

对于机电安装工作而言，从机电设备的安装和管理层次来分析，本质上就涵盖着对机电设备的管理。因此，安装人员的综合管理和技术水平高，就能够确保各项工作顺利进行，如果管理者的水平较差，势必影响机电的安装质量、进度等一系列问题，进而影响机电设备最终的正常运转使用。由此可见，在水利水电施工中做好机电安装工作，能够避免机电安装中出现各类问题，从而保证机电安装工程的整体质量和安全性能。

1.2水利水电施工中机电安装的重要性

随着我国城镇化进程的不断加快，各类基础设施建设工程逐渐增多。水利水电工程作为重要的组成部分，一直和人们的生活、生产有着密切的联系。我国政府也愈加重视水利水电工程，在工程数量和规模上都长足的发展。在水利水电工程施工过程中，机电设备作为水利水电工程的目的主要执行者，占有非常重要的地位，只有确保机电安装的工作质量，才能使整个机电工程能够顺利进行，从而提高水利水电工程的整体质量。

2水利水电施工中机电安装问题

2.1安装设备基本尺寸出现误差

在水利水电施工过程中，水利机电的安装工作对于尺寸要求相对较高，在正式的安装之前，安装人员要计算确定机电设备的整体水平度、垂直度以及标准高度、安装位置等。在实际施工中经常会出现实际安装情况与设计情况出现偏差的情况，如果偏差控制在合理的范围以内，并不会对水利机电工程的安装质量产生影响，但是一旦偏差超出控制范围，可能会对整个水利机电设备的运行状况造成较大的影响。

2.2机电设备安装与施工预留孔问题

水利水电工程的机电安装非常繁杂，设备的结构较复杂，加之其电缆线较多，一般会造成机电安装与施工预留孔的问题，极大地增加了施工的难度。另外，当需要改变电缆的方向时，工作人员要充分考虑电缆系的弯曲度，防止出现改变方向时由于空间窄、设计不合理等因素影响机电安装和施工管理。

2.3安装单位和土建施工单位缺乏有效沟通

在水利水电工程的建设过程中，机电设备的安装非常重要，为了确保安装质量，需要安装单位和土建施工单位进行经常性的沟通和配合。在安装设计过程中，机电安装的技术负责人要向土建施工负责人等说明技术要求，这样在土建施工过程中，工作人员可以为机电的安装预留出合适的位置和尺寸。然而在实际工作中，经常出现安装单位不和土建施工单位进行沟通，导致安装中出现误差，影响了工作效率和施工进度。

2.4机电设备安装管理难度大

由于水利水电工程项目的性质具有较强的复杂性，使水利工程机电安装工作存在一些困难。若机电安装工作者对机电安装设备不了解、机电调试不正确，会加大水利工程的施工困难，让机电设备在正常运营中发生问题，影响施工进度。此外，机电设备安装难度较大，使某些机电设备的使用效能降低，增加了施工过程中的困难，对水利工程项目的质量安全难以保证。

3水利水电施工中机电安装问题的对策

3.1对照图纸检查设备基础尺寸，避免存在偏差

在安装机电设备之前，还要根据安装图纸详细检查机电设备的基础尺寸是否符合安装的标准要求，如果不符合，一定要采取有效措施及时整修，使机电设备的基础尺寸在允许的误差范围内。这样在正式安装中可以保障设备的安装质量，进而确保机电设备能够正常运转和使用。

3.2重点检查预留孔洞的位置和尺寸是否正确

水利水电工程的机电安装工程比较复杂，而且需要高标准的安装质量，因此，在安装机电设备之前，必须提前做好准确工作。尤其要检查预留孔洞的位置和尺寸是否符合安装的标准要求，如果不符合，一定要采取有效措施及时整修，直到孔洞的位置和尺寸满足安装的标准要求为止，这样可以为正式安装工作奠定良好基础。

3.3机电安装方与土建结构方及时有效沟通

在水利水电工程机电安装前，安装单位要向土建单位明确说明安装的各项技术要求，这个阶段可以邀请驻场设计代表参加，双方技术人员应将各自的施工要点建立在施工图上，相互协调完善，并且要双方审核，确保无遗漏或偏差。正式安装之前，安装单位和土建施工单位还要再次审核施工图纸和现场实际偏差量是否处于技术标准范围内，以确保机电工程的安装质量。

3.4制定完善的安装方案

水利水电工程机电安装与土建施工涉及的交叉领域较多，如果处理不善必将影响双方面工作进度。例如在机电安装与调试环节，要求安装工作环境整洁与安静，此时如果土建施工同时进行，则其产生的粉尘与噪声必定影响机电设备安装的进行，这就要求在双方进行施工作业前进行必要的沟通与协商，事先完善机电安装与土建施工方案。

3.5增强机电安装管理人员意识，提高安装人员专业技术水平

机电设备在安装开始前后必须进行妥善管理，相关管理人员必须摒弃传统的散漫思想，提升机电设备管理意识水平，保证设备的质量与完整性，一旦发现设备的任何损坏，必须当即进行维修，完成后需进行合格性检验，通过后方可进行安装。机电的安装对工作人员的技术和知识要求较高，使机电设备安装的工作人员成为水利工程项目顺利开展的重要因素之一。在一个工程开始前，要对该工程的机电安装的工作人员进行筛选和培训，让工作人员了解此次工程的机电设备，并对部分机电设备进行调试，为以后的工作提供保障。另外，经过培训的机电设备安装工作人员对机电设备安装的流程较为熟悉，并对一些需要特别注意的点进行明确的了解，可以适当地降低在工程中出现问题的风险。

3.6注重水利水电机电设备安装工程的电气设备的维护与检修

负责检修的工作人员应做好对电气设备的检查工作，在整个检修当中应该秉着认真仔细，严格按照电气设备检修规范及其技术标准，对电气设备进行全面的检修维护，以及对电气设备重点部位进行详细检修维护。避免各项电气设备故障为水利水电工程机电设备的维护与检修工作带来的损失。在电气设备检修作业的过程中，应按检修项目及要求，细心检查，保证检修到位，按照检修质量要求完成所规定的检修内容，不得缺项漏项。检修作业时必须严格遵守安全规范，严禁违规操作，以此保障作业人员的安全。

结语

在我国经济发展步伐不断加快的背景下，经济建设与发展对水利水电工程的需求程度也随之不断增强，水利水电工程的建设规模与数量在不断增加，这种态势也不断倒逼我国水利水电机电安装工程的快速发展，当前，我国水利水电机电安装规模逐渐呈现大型与巨型的发展特征，单机容量不断扩容，机组台数不断增加，这就对机电安装工作不断提出更高、更严格的要求，综合运用科学的安装方法、先进的安装技术、高效的组织管理方式是降低机电安装工程总成本、保证工程顺利完工的必经之路。

参考文献：

[1]李爱国.水利水电工程机电安装施工管理中常见的问题及对策[J].城市建设理论研究（电子版），2017（35）：191.

[2]舒子通.水利水电施工中机电安装问题及对策探讨[J].才智，2017（33）：246+248.

[3]李勇.水利水电施工中机电安装出现的问题及对策[J].科技创新导报，2017，14（15）：39+41.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/56bc71bd24ca609bbc8ae6b0.html