# 浅谈电力维护工作中应注意的几个问题

国网辽宁省电力有限公司盘锦供电公司124000

摘要：随着我国经济的快速发展和人民生活水平的日益提高，电力的应用已经深入到人们生活的各个角落，然而各种电力设施在不断使用的过程中会因各种原因导致多种问题的发生，而且若不对这类问题给予及时、妥善的处理，就极有可能导致严重的电气事故发生。文章对电力维护中存在的问题及注意事项进行了阐述。

关键词：电力维护；电力设施；电气事故；电力能源；电力工程

伴随着我国经济规模的不断扩大，科技水平和人民生活质量的持续提升，电力能源的应用已成为人们赖以生存的基本条件，并且已成为国民生活不可缺少的构成要素，所以电力工程管理者必须充分重视电力工程的维护环节，强化电力工程的管理和维护工作。如此方可及时察觉电力装置中随时发生的各类问题，且可对所发生的异常情况做出深入分析，进而整体调控好电力装置的运行状态，由此还可为拟定完善地预防事故办法、恰当地处置各类事故以至于保障电力装置健康、经济运行打下坚实的基础。

1电力维护过程中常遇到的问题

1.1电力装置自动化控制

电网配置自动化即是把电网本身操作的自动化与网络模式的通讯技术巧妙融合到一起的电力控制创新工程，其具备操作面宽、操作力量大、路线结构不一致的特点，基本是依托配网平衡体系、馈线体系、电力控制体系的自动化控制，以实现电力网络运作数据与信息的收集监控、事故诊断、故障复原等智能化模式。电力装置的智能化操控可促使电气检修和维护保养人员之间的协调配合更加紧密、默契，对电气装置的调控也越发完善，进而大幅度提升了电力装置的运行可靠性、高效性及平稳性，并可更有力地促进工农业的发展和人民生活水平的改善。为了更加有力地推动电网配置自动化的发展，完善配网智能化装置，其优良的技术设备条件是关键，不具备实力雄厚的现代化设备系统是不会实现这一追求目标的。基于当今时代网络信息传播技术的日益发达，电网智能化配置的设备在运行和维护质量上亦必须实现大幅度提高，如此方可实现电网运行参数的快速传递。

1.2电网配置无功电压控制

在电力网络的无功电压调控过程中，须强化无功补偿装置的控制与维护，把无功电压调控过程从站端控制逐渐转变为客户端控制；适当扩增电力网络中电压值测试点的总数量及规模，让网络系统中电压测试点所显示的电压数值能充分代表此电力装置中实际电压数值的即时状况；普及城乡电网整体系统无功补偿及调控工艺，继而达到了乡村电力装置无功电压层次化、区域化、现场平衡。此类低压室内聚集型补偿控制，可实现大幅度地减小线路损耗、降低能源消耗的愿望。另外还可以改进和优化电气网络配置无功电压补偿的制度体系，构建由平衡控制室主导、运作模式独特的无功电压控制体系，把各区域的无功电压控制逐渐向整体控制过渡。各月、各季度均由各单位组织阶段性相关控制研讨会，进而使整个区域电网的无功电压控制走向正轨。

1.3电力装备控制

强化电力控制装备的平时维护和保养工作，可有力促进电力能源的稳定供给。需按时对电力装备实施必要的检修和保养，依托现代化的工艺技术来优化电气设备的各种性能，增强变电控制装置的整体性能，增大变电控制装备的工作效率。在实施变电装置的检修保养工作中，如察觉到意外问题和故障，需依照对应的检修规程和技术标准实施问题研究和处置，增强对变电运作装备的检修维护效能，切实保障供电装置的稳定安全运行，还要充分关注各个变电设施相关保护措施的实施。

1.3.1电气装置的接地式保护

重点包含变电控制设备的接地保护、具有爆炸性设备的接地方式保护、直流控制装置的接地以及手动型、移动型自动化控制装置的接地保护，其接地方式的利用可降低高电压对变电设施的不利作用，更有利于操作人员的工作稳定、顺利。连接对设备起保护作用的地线时，应当将其设置在电流走向的上端部位，即为来电方向的端部或者说是有可能产生静电作用或者产生静电电压的部位。起保护作用的接地线仅能用在符合保护要求的接地位置以及工程规定的接地位置，不可移做别的功能。各个具有相异电压数值和具有不同功用的变电自动化控制装备，其通常情况下应同时使用一个共同接地装置，而且总接地装置应尽力安装在构筑物的外沿，且实现最低接地电阻值的目标。

2电力维护作业对维护及管理人员的条件要求

2.1增强电力维护人员的业务能力

企业应依托平日多组织员工们进行业务知识培训和专业技能的学习，打造电力维护工人的高技术素质。在此基础上，电力维护职工在检查出设备有故障时，应依托自身的能力正确选择处理问题的手段。电力企业亦须从现实情况出发，面向企业的长远发展，结合职工的具体条件，拟定完整的培训规划，准备好技术革新的条件，大力挖掘一线工人特殊潜能，帮助其树立革新理念，增强其创新素质，使其全力以赴投入改革创新大潮之中。

2.2健全电力维护管理制度

电力系统能否做到安全、优质、经济运行，依赖于科学的制度管理，因此要建立工作绩效考核制度、奖惩制度、日常巡视制度、基建工程管理制度等。实际措施上，企业可以通过宣传和活动等形式，带动企业员工了解公司的绩效考核制度内容和主要目的，通过单位绩效模式的创建来实现企业业绩考核的目的。

2.3强化责任意识，增强服务精神

在电力维护过程中融入社会责任感是时代的需要，也是电力事业发展的需要。对人的尊重、对环境的友好，是电力项目承担社会责任的具体体现，对促进经济、环境和社会的可持续发展具有十分深远的影响。电力企业的社会责任决定了其应该服从党和国家的工作大局，为电力客户服务，为社会发展服务，这是电力企业的宗旨和使命。

3结语

当今社会，电能的需求量不断增加，供电要求也越来越高，因此电力系统的稳定运行至关重要。为了确保供电的安全性与可靠性，电力维护及管理人员必须切实做好日常运行维护工作，从而保证电力系统的安全运行，只有这样才能够实现国民经济的可持续发展，促进社会的进步。

参考文献：

[1]陆冠华．变电站视频监控中海量存储技术的应用剖析[J]．科技展望，2015，（34）．

[2]张光靖．基于变电站监控的安全运行阐述[J]．电子技术与软件工程，2013，（23）．

[3]李伟，张海梁，汪红利．一种智能变电站监控培训系统的开发应用[J]．华东电力，2014，（11）．

[4]赵丽莉，赵众元．论智能变电站技术及有效应用[J]．中国新技术新产品，2015，（24）．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/584dd6a330c13e2345bb6997.html