# 变电站电气设备安装施工安全及质量控制研究探讨王思

（锡林郭勒电业局阿巴嘎供电分局内蒙古锡林郭勒盟011400）

摘要：当前我国电力生产水平的提升，对变电站基础设施的有效设置产生了积极的影响。实践中为了增强变电站电气设备安装施工效果，保持其良好的施工效益，则需要考虑这方面的施工安全及质量控制，积极开展相应的研究工作，避免给变电站电气设备运行中埋下安全隐患。基于此，本文将对变电站电气设备安装施工安全及质量控制进行系统阐述，以便优化这类设备的使用功能。

关键词：变电站；电气设备；安装；施工安全；质量控制

注重变电站电气设备安装施工安全及质量控制研究，可使这类设备安装施工作业开展更加高效，降低电气设备在变电站应用中的故障发生率，完善好与之相关的安装施工计划。因此，在变电站电气设备安装施工中需要通过对实际情况的考虑，给予其施工安全及质量控制更多的关注，并通过对相关措施的科学运用，改善电气设备安装施工方面的安全及质量状况。在此基础上，有利于增加变电站的生产效益，丰富其电气设备安装施工方面的实践经验。

一、影响变电站电气设备安装施工安全及质量控制效果的因素

在对变电站电气设备安装施工安全及质量进行控制时，需要对影响这些方面控制效果的因素有所了解。具体包括；（1）控制方式的影响。通过对变电站电气设备功能特性的考虑，则进行其安装施工安全及质量控制工作的过程中，若相应的控制方式缺乏适用性，与电气设备安装施工状况不相符，则会降低其施工安全及质量控制水平；（2）控制机制的影响。基于变电站电气设备的安装施工，若与之相关的施工安全及质量控制机制有所落后，无法达到与时俱进的发展要求，则会影响电气设备施工安全及质量控制效果；（3）其它因素的影响。若变电站电气设备施工管理人员专业能力不足、施工区域环境条件复杂，可能会降低这类设备的施工安全及质量控制效率，致使其控制工作水平难以真正提升。

二、变电站电气设备安装施工安全及质量控制方面的存在问题

实践中开展变电站电气设备安装施工作业时，应关注其施工安全及质量控制方面的存在问题，避免对这类设备的工作性能产生潜在威胁。在此期间，相关的存在问题包括以下方面：

（一）高压配电装置安装不当，质量控制意识有待强化

在实施变电站高压配电装置安装施工作业的过程中，由于相关人员的操作不当，未能对这类装置进行有效安装，加上质量控制意识有待强化，从而加大了高压配电装置安装施工安全及质量问题发生率。具体表现为：（1）施工中的吊装设备没有设置专用尼龙带，影响着高压开关柜的装却和运输效率，且运输之后没有进行正确的开箱检查，加上高压配电装置安装中部分人员未能严格遵守相应的操作规程，可能会给这类装置运行中埋下安全隐患，威胁着其在变电站应用中的安装质量；（2）部分安装人员在变压器及其它高压配电装置安装施工中因自身的责任意识薄弱、对这些电气设备的功能特效了解不充分，从而对变电站高压配电装置安装施工安全及质量控制效果产生了不利影响，降低了相应的控制工作水平。

（二）二次接线和电缆敷设缺乏有效性，质量控制机制不完善

某些变电站电气设备安装施工中因二次接线和电缆敷设不够合理、缺乏有效性，加上质量方面的控制机制不完善，从而影响了这方面的施工安全及质量控制效果。具体表现为：（1）电缆标示牌文字说明错误、采用临时手写、与实际电缆连接不符、排列不整齐或者由于绑扎不牢靠导致遗漏未挂，且电缆防火封堵部分未按照设计要求进行封堵，引发了其封堵不严的问题；（2）二次回路在实践中出现了寄生回路现象，且接线与电缆敷设中由于对行业技术规范及施工方案要求等考虑不充分，从而降低了这方面的施工质量，致使二次接线和电缆敷设未能达到预期效果，会影响变电站电气设备的运行效率；（3）由于既有的质量控制机制应用中未能重视创新理念的融入，导致部分变电站电气设备施工质量方面缺乏保障，会减少变电站运行中的生产效益。

（三）其它方面的存在问题

在落实变电站电气设备施工安全及质量控制研究工作的过程中，也需要关注这些方面的存在问题：（1）由于对信息技术利用不够充分，且人员方面的信息化素质有待提高，导致电气设备施工安全及质量控制方面的信息化水平未能真正提升，影响着这类设备在变电站方面的应用效果；（2）受到控制机制不够完善、控制方式不丰富、控制工作开展缺乏针对性等因素的影响，使得某些变电站电气设备施工安全及质量控制体系并不完善，致使电气设备性能可靠性方面缺乏保障。

三、加强变电站电气设备施工安全及质量控制的措施探讨

（一）注重高压配电装置的合理安装，强化质量控制意识

为了避免对变电站高压电气装置安全性能产生影响，则需要注重其合理安装，针对性地开展这方面的施工安全控制工作，制定出相应的控制机制并实施到位，给予高压配电装置性能优化可靠保障，促使其在变电站运行中可保持良好的运行状况，提升这类装置的施工安全控制水平。同时，安装施工人员需要通过对变电站高压配电装置功能特效的考虑，强化这类装置施工作业进行中的质量控制意识，并将具体的控制工作落实到位，促使高压配电装置安装施工质量更加可靠，满足变电站高效运行要求。

（二）重视二次接线与电缆的有效敷设，完善质量控制机制

为了使变电站电气设备相关的二次接线与电缆在实践中的应用效果更加显著，则需要安装施工人员通过对施工方案与行业技术规范要求的考虑，在思想上给予二次接线与电缆的有效敷设更多的重视，规范这方面安装施工作业开展中的操作行为，从而提高二次接线与电缆的敷设质量，满足变电站电气设备安装方面的高效施工要求。同时，需要通过对创新理念的运用，完善变电站电气设备二次接线与电缆敷设方面的质量控制机制，为相应的控制工作开展提供科学指导，有效应对这方面安装施工中的质量问题，确保变电站电气设备安装施工质量控制有效性。

（三）其它方面的控制措施

在提升变电站电气设备施工安全及质量控制水平的过程中，也需要考虑这些控制措施的合理使用：（1）通过对信息化时代背景下形势变化的分析，将信息技术应用于变电站电气设备安装施工中，为其施工安全及质量控制提供技术保障，增加这些方面控制中的技术含量，优化变电站电气设备的使用功能；（2）通过对控制方式的合理选用、控制工作的有效开展及相应制度的实施等，完善变电站电气设备施工安全与质量控制体系，促使与之相关的控制工作开展更具针对性，避免影响变电站电气设备施工效果。

结束语

综上所述，这些不同措施实际作用的发挥，可提高变电站电气设备安装施工安全及质量控制效率，及时消除影响其安装施工效果的因素，为变电站电气设备的稳定运行提供支持。因此，未来在提升变电站电气设备安装施工水平、减少其施工问题发生的过程中，应重视这方面的施工安全及质量控制，强化人员方面的控制意识，促使这类设备施工计划可按期完成，满足变电站电气设备安全运行要求。

参考文献：

[1]陈爽.变电站电气一次设备安装的施工安全及质量控制研究[J].贵州电力技术，2017（02）：53-54+69.

[2]陈达.变电站电气设备安装过程中存在的问题以及预防措施[J].通讯世界，2016（07）：191-192.

[3]赖伟.变电站电气设备安装施工安全及质量控制研究[J].低碳世界，2014（17）：78-79.

[4]赵伟.变电站电气设备安装工程中出现的问题及技术要点[J].科技与企业，2014（05）：197.

[5]卢秀进，景年峰.试论变电站电气一次设备安装的施工安全及质量控制[J].中华民居，2011（08）：77-78.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5a4a6b4c0d7953c1c674dfee.html