# 电力系统及其自动化技术的安全问题张琪

广西投资集团来宾发电有限公司广西来宾546138

摘要：在21世纪科技时代的引领下，我国经济社会发展呈现上升趋势，且各行各业有序运转越来越依赖电能源的稳定供应。我国相关人士也对电力系统加强了研究力度，极大地改善与发展了自动化技术，促使电力系统得到进一步完善，但目前仍存在一些安全问题阻碍了电力系统的发展，因此，有必要对此进行探究。

关键词：电力系统；自动化技术；安全问题

一、电力系统及其自动化技术概述

将电力系统与自动化技术有效整合，创设一个能够自动运作的系统结构，进而形成自动化电力系统。具体而言，自动化电力系统运作流程是，首先，在特定范围内的中心区域安装现代化的计算机网络系统，这便是电力系统运行核心。然后，由中心网络向四周覆盖延伸。此外，在变电站等场所还可以设置远程监控、信息服务的平台，从而构建一个全面且立体的网络结构，提高数据信息传输速度。最后，还可以应用核心网络系统调控整理情况，记录电力系统使用期间的所有安全信息数据，形成完整报表，为日后完善与改进提供参考。

二、做好安全管理工作的目的

电力系统运行过程中，做好对自动技术的安全管理工作，能够使系统在运行过程中的持续性、稳定性、可靠性等各项内容都能够得到提升，并且，能够预防自动化管理系统在运行期间存在的故障、漏洞等各项内容，从而避免自动化管理系统在实际运行会出现各种问题。在黑客、病毒等各种恶意代码攻击的情况下，实现对系统运行情况的保护，最大程度实现对问题的控制，避免各项重要数据和内容发生丢失，实现了对网络中各种有害信息传播的预防，使企业在具体运行期间，各种信息的管理效果可以得到进一步提高。

三、电力系统自动化技术安全管理现况

1、技术管理规范性有待提高

电力系统自动化的管理不规范是我国电力系统自动化技术安全管理过程中的一项重要问题，特别是缺少统一管理，这将会导致电力系统自动化技术在具体应用过程中，情况十分混乱，实际作业期间，会存在不合理或重复的自动化技术，这将会导致我国电力系统在具体运行期间会出现各种不同类型的麻烦，影响其运行，并且会导致自动化技术安全管理过程中出现各种混乱现象。

2、自动化技术水平偏低

虽然，通过几年的发展，我国许多电力企业在电力运行过程中已经实现了对自动化技术的应用，但是，从实际情况来看，由于设计存在问题，或者电力运行期间负荷过大，这会电力系统实际运行的安全性造成较为严重的影响。此外，一些地区电网在发展过程中，受经济、地形等各项因素影响，落后情况十分严重，这将电能的正常输送产生不良影响。现阶段，我国电网长期处于发展阶段，要不断对自动化技术进行完善，但是，各项技术的不断更新对于电力系统自动化技术的安全应用来说也会造成一定影响。

3、电力设备的性能难以满足应用需求

电力系统中会应用到各种不同类型的设备，各种不同类型的设备在自动规划技术安全管理都有着重要作用。从现阶段的情况来看，要提升电力设备的具体水平，这也增加了电力系统在运行期间，自动化技术的安全管理的难度。特别是随着人们在生和生活过程中对电力需求量的不断增多，电力设备负荷不断加大，而电力系统中应用的部分设备并未得到更新和维护，这将会导致应用的设备出现较为严重的老化现象，设备的性能会受一定影响，难以承受高负荷，进而会引发一些故障问题。此外，电力系统自动化技术安全管理也对应用的各项设备的性能提出了更高的要求，但是，目前一些设备的性能无法达到自动化技术要求，这也就导致一些工作的开展，难以达到相应的要求标准，这会导致电力系统在运行期间存在较为严重的安全隐患，情况严重时，会对电力设备的性能造成严重影响。

四、提高电力系统及其自动化技术安全系数的策略探究

1、完善电力系统自动化技术安全制度

新时期，自动化技术在电力行业的应用，不仅代表了电力行业现代化程度的提高，更是提高了电力系统运行的安全稳定性，为电力行业的发展提供了新的方向。为了增强对电力系统自动化技术的管理，使其更好地服务于电力系统，收集分析相关安全数据信息，为电力系统更新提供准确、全面且有价值的数据，助推企业制定合理的发展战略，必须对其安全制度进行完善，力求有效预防安全事故的发生，最大程度上降低因安全事故问题对企业造成的各方面的损失。

2、合理设计电力系统自动化技术方案

鉴于我国自动化技术应用于电力系统经验有限，因此，相关人员在设计基于电力系统自动化的方案时，应当全面把握环境、设备等因素，加强其设计合理性，从而在根源上保障电力系统高效安全运行。具体而言，在进行设计时，可以采用分布式结构设计法，应用管线将单元处理层内包含报警信号、控制信号在内的多种信号传输到电力系统的控制区间内。此种设计方法，能够有效分离各个单元，使其相互独立，从而达到防止单元之间相互作用而出现安全问题的情况发生的目标。此外，设计人员为了对电力系统进行有效的安全管理，也可以将系统结构简化。例如，可以将二次接线进行简化，或者用多功能高品质继电器替换传统继电器，还可以简化开关柜内的接线，有效提高电力系统安全性，同时，也可以采取相应措施提高电力系统兼容性。

3、引进先进的电力系统自动化技术设备

想要引进先进的电力系统自动化技术设备，就必须增加经济成本的投入。只有在设备购买资金充足的情况下，采购人员才有对良好质量性能设备挑选的余地，从而选购最有助于企业发展的设备，这样才能够保证设备投入使用后，与电力系统自动化技术相适应，满足充分发挥技术效果对设备的要求。在设备采购方面，应当采购先进设备还有助于电力系统高效安全运行，提高电力企业经济效益。但须注意的是，相关人员在设备选购结束，投入使用前，还应当对设备严格依照审查流程进行全面检查，防止出现采购以次充好的设备的情况，使得设备质量不达标，只有检验合格，才可以投入使用，对不合格的应当及时更换，不得投入使用。此外，对使用频率较低的设备，应当妥善保管，并对其进行定期维护与检测，一旦发现安全问题，及时进行维修，使其始终保持能够适用的状态。

4、对电力系统自动化技术人员进行安全教育培训

电力系统及其自动化技术基于时代的要求，必须有所发展，提高自身运行安全系数，才能充分发挥其作用，为国家社会企业的进步做出更大的贡献。可得而知，电力系统安全管理人员与自动化技术人员受此影响最大，其必须提高自身管理水平与操作技能才能有效管理自动化电力系统。因此，作为电力企业电力系统安全管理人员与技术人员，不论基于自身价值发挥、自身长远发展，还是为了企业的良好运行与长远发展均应当不断丰富自身知识储备，提高自身技能水平。此外，电力企业也应当加强对安全管理人员与技术人员基于新知识、新技能的培训力度，在控制层面不断降低安全隐患，构建良好的系统运行环境。

结束语

综上所述，电力系统及其自动化技术对我国经济发展具有重要作用，不仅有助于提高电力企业经济效益，还有利于推动我国经济建设进程。因此，基于其制度、设备、设计等方面的安全问题，相关人士有必要加强对解决方案的研究力度，及时采取措施进行解决，促进我国电力企业在大好环境下良性发展。

参考文献：

[1]李小宝.电力系统自动化技术安全管理现状问题及优化策略研究[J].中国战略新兴产业，2018（28）：69.

[2]施艳君.电力系统及其自动化技术的安全控制问题和对策[J].中国高新区，2018（10）：135+137.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5abc06cb4ca166dc5669c49f.html