# 动态等值论文_王鹏,张真源,黄琦,郑新桃

导读:本文包含了动态等值论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:动态,模型,建模,永磁,同调,交直流,句法。

### 动态等值论文文献综述

王鹏,张真源,黄琦,郑新桃[1]（2019）在《计及模型鲁棒性的有源配电网动态等值建模方法研究》一文中研究指出在分析有源配电网与大电网相互作用时,准确的有源配电网模型至关重要。由于有源配电网内部可再生能源具有随机性和时变性,基于有源配电网某些特定运行点处系统动态特征所建立的传统等值模型,存在鲁棒能力差的问题。针对这个问题,文章提出了一种计及模型鲁棒性的有源配电网动态等值建模方法。首先建立能够表征有源配电网不同运行状态的系统特征数据库,并采用two-step聚类法和Fisher判别方法对有源配电网运行状态进行分类;然后,基于关键参数辨识方法消除参数辨识过程中的多解问题;最后,通过Elman神经网络,获得能够适应于系统不同运行状态的等值模型鲁棒性参数解。通过仿真算例验证了该方法的有效性。(本文来源于《可再生能源》期刊2019年11期）

朱林,陈达,张健,李清[2]（2019）在《计及特征约束的南方电网主网架动态等值方案》一文中研究指出南方电网的不断发展变化对动态等值提出了更高的要求,系统的等值方案必须要考虑特征变化的影响。分析了交流系统支撑能力、异步运行方式以及高比例可再生能源并网对动态等值的影响,提出了相应的等值原则。以南方电网为对象,提出了考虑特征约束的主网架优化等值方案:通过多馈入有效短路比判别交流系统的支撑强度并修正等值保留范围,考虑接线方式与电气距离的约束,提出划分同调机群的新原则,然后调整等值机调速器的参数使其频率特性与等值前相同,并对可再生能源机组进行合理的分群等值以保留其动态特性。根据所提评价标准对等值方案进行验证评估,仿真结果表明,所考虑的关键影响因素具有合理性和必要性;与传统方案相比,所提等值方案更加合理、有效。(本文来源于《电力自动化设备》期刊2019年09期）

Yi-fan,GAO,Jian-quan,WANG,Tan-nan,XIAO,Dao-zhuo,JIANG[3]（2019）在《基于动态等值及数值积分灵敏度的快速紧急控制策略计算（英文）》一文中研究指出为减少大规模电力系统暂态稳定分析的计算时间,实现紧急控制策略的实时计算,提出基于实时动态等值的快速暂态稳定仿真及紧急控制策略算法。通过故障后短时间的全系统数值积分计算,将发电组实时分群并进行模型聚合,并运用提出的等值系统节点导纳矩阵快速计算方法求取等值系统网络参数。在获得的动态等值系统上完成暂态稳定仿真计算和基于数值积分灵敏度的紧急控制决策计算。最终,经过等值系统向原始系统反向映射,获得原始系统的紧急控制策略。在包含496台发电机和5075节点的区域电网中进行仿真计算。结果表明该算法可获得准确的暂态稳定计算结果和有效的紧急控制策略,与常规暂态稳定数值积分算法以及基于数值积分灵敏度的紧急控制算法相比,大幅减少了计算时间。(本文来源于《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》期刊2019年08期）

杨林超,楼伯良,徐政,周华,华文[4]（2019）在《适用于交直流系统电磁暂态仿真的叁序网络动态等值方法及其在华东电网的应用》一文中研究指出电磁暂态仿真能准确模拟交直流系统在不对称故障下的动态特性,为减小仿真计算量,提高仿真效率,需对大规模系统进行等值简化。提出了一种适用于交直流系统电磁暂态仿真的叁序网络动态等值方法,该方法基于物理等效的动态等值技术,改进了低压网络标准等值结构,考虑了不对称短路故障时的负序和零序电流,采用了一种工程实用的等值发电机参数聚合和控制器模型选取方法,实现了等值前后主网各序网络阻抗相等,提高了等值系统在不对称故障下的仿真精度。该等值方法在网络简化过程中不会产生负电阻支路,同时避免了等值变压器负电阻和负电抗的出现,等值后的系统可直接用于电磁暂态仿真。最后开发了相应的等值软件,并将其应用于华东电网,等值结果验证了所提方法的有效性。(本文来源于《电力建设》期刊2019年07期）

顾丹珍,戴海锋,崔勇,赵丹丹[5]（2019）在《基于BPA的大规模电力系统工程应用的同调动态等值方法》一文中研究指出使用PSCAD/EMTDC软件对实际大规模交直流混联电力系统进行电磁暂态建模仿真分析时,为兼顾仿真效率和交直流间相互影响,需先对交流系统进行等值简化,通过计算节点残压来扩充边界节点集形成边界缓冲层减小等值前后的误差,并利用核心机组来求解外部系统等值发电机的暂态参数减小求解工作量,最后以华东电网为例,比较等值前后系统的静态潮流和暂态稳定情况。结果表明,基于BPA的实际工程应用的同调动态等值方法在保证工程精度的前提下,减少等值难度,具有一定的应用价值。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年03期）

方力,陆宇烨[6]（2019）在《基于聚类分析的直驱永磁风电场动态等值研究》一文中研究指出目前针对直驱永磁风电场动态等值的研究相对较少,尤其是在分群时甚少考虑到机组受到扰动后的状态。参照双馈风电场"两维两机"的动态等值思路,探究了稳态维的机组原始功率和暂态维的机端电压跌落幅度对直驱永磁机组网侧控制器电流限幅环节动作时间的影响,限幅环节的动作将影响机组的有功动态特性,提出了用以上"两维"快速估算动作时间,再根据该时间聚类结果进行分群的动态等值方法。最后在仿真算例中比较了风电场分别以详细模型和等值模型表示时的动态响应,检验了动态等值前后全系统的小干扰稳定性和暂态稳定性是否发生变化,证明了该等值方法的有效性。(本文来源于《智慧电力》期刊2019年02期）

丁平,赵敏,田鹏飞,王维熙,徐希望[7]（2019）在《基于频率相关网络等值和时变动态相量直流模型的机电暂态仿真方法》一文中研究指出提出一种基于频率相关网络等值和时变动态相量直流模型的机电暂态仿真方法。该方法将大型互联电网中的直流系统从机电暂态模型中分离出来单独建模,并给出完整的仿真流程。基于多速率仿真方法用小步长建立电流源型高压直流(line commutated converter high voltage direct current,LCC-HVDC)和电压源型高压直流(voltage source converter high voltage direct current,VSC-HVDC)的时变动态相量模型。提出一种确定直流侧小步长值的方法,以提高机电暂态直流模型的计算精度同时尽量节省计算时间。直流和交流间为串行接口,且跟随机电暂态代数、微分方程的交替迭代而迭代。直流侧仿真时,交流侧采用频率相关网络等值;交流侧仿真中,直流侧为诺顿等值。通过与PSCAD电磁暂态和没有时变动态相量的机电暂态仿真对比证明所提方法的有效性。(本文来源于《电网技术》期刊2019年05期）

刘佳,元一平,万凌云,赵渊,廖庆龙[8]（2019）在《电网最优负荷削减的动态校正域及Ward等值模型》一文中研究指出为提高电网可靠性评估效率,提出一种基于动态校正域及Ward等值的最优负荷削减模型。首先,为求取过载线路的有效校正区域,根据Wood Bury矩阵变换推导了节点交叉权重的解析表达式,基于此给出了动态校正域的计算流程;其次,为反映动态校正域外部网络的影响,提出计及等效平衡节点的静态Ward等值方法,实现了外部网络的灵活等值;最后,构建了基于动态校正域的最优负荷削减模型,从而将常规负荷削减计算由全网整体优化转换成动态校正域中的一系列小规模逐次优化,降低了优化计算规模,提高了可靠性评估计算效率。对RBTS、IEEE-RTS79和IEEE-RTS96系统的仿真结果验证了本文模型的有效性和快速性。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年02期）

杨建玫[9]（2018）在《基于动态等值理论的SWIFT信用证翻译研究》一文中研究指出动态等值理论主张译者动态地选择最自然、最贴切的语言以再现源语信息,强调接受者对译文的感受。由于SWIFT信用证文本具有用词极为严谨、专业、正式,句式复杂多样,文本模式比较固定的特点,因此,最适用在动态等值理论的指导下,对其进行翻译。本文从词汇、句法和文体方面探讨了基于动态等值理论对SWIFT信用证文本的翻译技巧。(本文来源于《牡丹江大学学报》期刊2018年12期）

王旭东,董建园[10]（2018）在《基于混沌猴群算法的风电场动态等值建模研究》一文中研究指出如今在大力发展清洁能源的背景下,风电的重要性越来越凸显。风电场的并网运行因为风能的自身特性产生了很多问题。针对这些问题需要对风力发电场进行大量的计算分析确保其并网后的安全运行。针对每一台风机的单独仿真计算显然不现实。于是将原有的猴群算法进行改进,提出了一种新的简化等值建模方法,并在DIgSILENT平台进行仿真分析。结果证明该建模方法等值前后具有基本一致的运行特性,为大型风电场并网研究提供了基础。(本文来源于《2018智能电网信息化建设研讨会论文集》期刊2018-12-01）

### 动态等值论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

南方电网的不断发展变化对动态等值提出了更高的要求,系统的等值方案必须要考虑特征变化的影响。分析了交流系统支撑能力、异步运行方式以及高比例可再生能源并网对动态等值的影响,提出了相应的等值原则。以南方电网为对象,提出了考虑特征约束的主网架优化等值方案:通过多馈入有效短路比判别交流系统的支撑强度并修正等值保留范围,考虑接线方式与电气距离的约束,提出划分同调机群的新原则,然后调整等值机调速器的参数使其频率特性与等值前相同,并对可再生能源机组进行合理的分群等值以保留其动态特性。根据所提评价标准对等值方案进行验证评估,仿真结果表明,所考虑的关键影响因素具有合理性和必要性;与传统方案相比,所提等值方案更加合理、有效。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 动态等值论文参考文献

[1].王鹏,张真源,黄琦,郑新桃.计及模型鲁棒性的有源配电网动态等值建模方法研究[J].可再生能源.2019

[2].朱林,陈达,张健,李清.计及特征约束的南方电网主网架动态等值方案[J].电力自动化设备.2019

[3].Yi-fan,GAO,Jian-quan,WANG,Tan-nan,XIAO,Dao-zhuo,JIANG.基于动态等值及数值积分灵敏度的快速紧急控制策略计算（英文）[J].FrontiersofInformationTechnology&ElectronicEngineering.2019

[4].杨林超,楼伯良,徐政,周华,华文.适用于交直流系统电磁暂态仿真的叁序网络动态等值方法及其在华东电网的应用[J].电力建设.2019

[5].顾丹珍,戴海锋,崔勇,赵丹丹.基于BPA的大规模电力系统工程应用的同调动态等值方法[J].水电能源科学.2019

[6].方力,陆宇烨.基于聚类分析的直驱永磁风电场动态等值研究[J].智慧电力.2019

[7].丁平,赵敏,田鹏飞,王维熙,徐希望.基于频率相关网络等值和时变动态相量直流模型的机电暂态仿真方法[J].电网技术.2019

[8].刘佳,元一平,万凌云,赵渊,廖庆龙.电网最优负荷削减的动态校正域及Ward等值模型[J].重庆大学学报.2019

[9].杨建玫.基于动态等值理论的SWIFT信用证翻译研究[J].牡丹江大学学报.2018

[10].王旭东,董建园.基于混沌猴群算法的风电场动态等值建模研究[C].2018智能电网信息化建设研讨会论文集.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5becddeac08c0567f626c60a.html