# 机电工程安装施工管理研究李凯

(中国葛洲坝集团电力有限责任公司湖北省443000)

摘要：现如今，随着社会的快速发展，我国经济增长迅速，建筑工程也有了很大的发展。在整个建筑工程中，机电安装工程是非常关键的一部分，安装工程的质量受到了更多人和用户的关注，人们对于各项机电安装技术的应用要求也随之增加。因此，相关安装工程施工技术人员和管理人员必须要对施工的质量控制工作高度重视，积极的培养高科技人才，提升安装技术水平，将机电安装技术工作进行完善和提升，从而保证相关建设工作的质量。基于此，本文从机电工程安装施工管理的重要性出发，分析了机电工程安装施工技术要点，并提出了机电工程安装施工管理措施，目的在于提高机电工程的质量。

关键词：机电工程；安装施工；管理

引言

建筑机电设备安装施工在整体的建筑工程中占有十分重要的地位，可以说建筑机电设备施工质量的高低直接关系着整个建筑的质量。在文中，我们根据实际情况指出了当前我国建筑机电设备安装过程中的施工管理控制措施，希望能够通过切实有效的手段提高建筑机电设备安装施工的质量，从而进一步推动建筑行业的健康稳定发展，提高其在竞争日益激烈的市场环境下的竞争力。

1机电工程安装施工管理的重要性

企业安装工程的质量以及企业的经济效益与机电工程安装施工管理有重要关系。随着市场经济的逐步发展，市场竞争变得日益激烈，如何提高施工技术，促进机电安装工程的质量是每个企业应该关注的问题，也是企业增强竞争力的关键。因此对机电安装工程的施工管理进行研究具有重要意义。施工技术是保证机电安装质量的前提，先进的施工技术不仅可以促进施工的顺利实施，同时能够保证施工质量，达到设计要求。加强机电工程安装施工管理是企业发展的基础，高质量的机电安装可以提高企业的综合实力，提高工作人员的施工技术水平，从根本上提高企业的经济效益，促进企业的可持续发展。

2机电工程安装施工技术要点

2.1低压配电箱安装技术

配电箱的安装过程要保证企业稳定性，配电箱准备工作完成之后，保证配电箱滚动符合要求，接口处保证整齐，同时配电箱要与墙体靠近，零线通过安装和连接之后保持一定的次序，没有相互缠绕的情况，同时配电箱安装过程当中按照相应的标准进行施工，线路连接之间要紧密，通过螺栓进行连接过程当中，导线的数量不能够少于两根，线路要配上相应的垫圈儿，同时要求配电线路截面选择正确，相互线路敷设和连接要牢靠，配电箱中对于电度表盘进行安装，需要注意与地面保持1.8m的距离，垂直方向上要有2.1m的距离，要将低压配电箱的母线用不同的颜色进行划分，A相为黄色、B相为绿色、C相为红色，这样能够让安装施工人员能够更好的进行安装和认识，提升施工的效率。

2.2室外配电箱的安装

在对室外的配电箱进行安装时，首先需要考虑到的就是天气情况对其造成的影响，所以施工人员在工作时，首先要做的就是设计防雨罩。如果是设置在一个公共场所，防止人们破坏以及一些触电的危险，一般需要安装一个固定箱门，并且保证箱门是锁着的。在户外配电箱安装时，要选着出合理的安装位置，计量安装在小孩子不可能轻易触碰到的地方，并且要做好相关的防护措施和安全警示标志，避免危险情况的出现。

2.3机电系统的有效调试

机电系统安装是机电安装工程中的关键环节，其安装质量的好坏直接影响机电设备能否正常运行。机电系统安装完毕后，为了测试其工作的可靠性以及安装质量，必须进行严格的调试。首先，是机电系统调试工作的准备；其次，为机电系统的运行；然后，系统的启动调试；最后，系统停止。其中最关键也是最基础的一步就是第一步。准备阶段主要做的工作为对与机电设备相关的数据参数以及性能等信息进行有效的校核，并对机电设备的运行环境进行监督，防止由于外界环境的变化影响机电设备的正常运行。在系统试运行阶段应该严密监控供电系统的电流是否稳定，是否满足机电设备的运行要求，同时，对机电设备运行中产生的变化以及数据等进行记录。

3机电工程安装施工管理措施

3.1明确质量管理机构

对于机电安装工程来说，实现质量管理和控制工作更好的对管理机构进行分工，将每个机构所承担的责任进行明确，同时制定严格的质量控制标准和规范，对于质量控制管理的计划根据相关的安排制定。质量管理工作人员根据质量文件进行仔细的检查和和核对，同时对安装人员以及设备进行审查，只有具备合格证书以及相关证明的才能够进行现场进行应用。机电安装企业要针对施工中存在的质量以及技术问题进行综合分析，制定完善的质量技术分析，将其中存在的问题进行探讨，采取相应的措施进行解决，还可以质量监督队伍，对施工全过程进行质量监督，如果发现问题要及时进行改正。

3.2控制材料

所用材料的质量是机电安装工程在施工中一定要注意的问题，因为项目的施工标准不同，所以材料在各方面也有所差异，比如变压器、配电箱、电缆、继电保护等等。导致工程出现质量问题的原因可能是所用材料存在质量问题，会对正在进行的工程项目产生不利影响。所以，一定要对材料的质量加强把控，对于所用材料，一律采用有合格证的。高质量的材料是对施工质量的一种保障，每种材料在施工前都要进行试用。

3.3机电安装施工过程质量管理

①对机电系统进行具体安装过程中，先进行图纸的认真审核，当审核合格之后，再结合图纸内容实施各个环节的操作。对于机电安装工作而言，其图纸的设计需符合国家相关规定，确保机电安装质量符合验收标准。对工程施工中影响施工质量的因素进行进一步分析，并制定科学解决措施，和施工设计单位之间进行有效沟通，促使施工设计得到进一步优化，与此同时对施工设计图纸作出科学调整。②技术人员要想充分了解施工具体内容，需要在施工过程中对工程进行定期或者不定期的检验，严格监督施工过程中的关键部位。构建相对完善的质量检验制度，针对机电施工的各个环节，对质量进行严格检查，发现问题及时解决，进一步为施工质量提供保障。③对施工技术相关资料进行整理和签证，对施工进度进行科学控制。具体施工过程中，需对相关资料进行收集，在对一些隐蔽工程进行验收时，需要由监理单位签字通过。如果没有通过监理单位签字，施工单位不得擅自开展施工操作。对施工现场施工秩序作出进一步规范，对机电安装施工进度作出科学合理的控制，以防止因为赶进度对施工质量造成影响，从施工的各个方面把握机电安装施工质量。

3.4加强专业施工人员的培养

施工中是否能够完成质量管理和控制工作，从工作人员思想意识上就可以看出，因此对于施工团队选择和施工技术水平要进行提升，保证施工人员具备强烈责任意识，对机电安装设备进行设置和调整，符合机电安装技术要求，首先从设计上，就要保持按照图纸安装顺序进行施工，在后期安装中能够更加精确，建筑中相互线路和管道之间要保持位置协调，避免产生缠绕情况，对于水管安装要科学合理，机电安装质量与建筑外观要相互协调，符合工程外观和造型的需要，让其体现出整体、统一性。

结语

综上所述，随着我国的经济发展，机电工程安装施工管理将会变得更加重要。对于机电工程的安装技术，必须针对不同的设备提高相应的技术水准，同时做好安装中的质量控制，保证所有设备都能够达到质量标准，在其使用中发挥最优性能。为了能够保证机电安装工程的施工质量，每一个建筑机电安装工程企业都应该做好施工质量控制措施，对施工质量给予相当的重视，不断引入新的技术，提高施工质量，以加强自身的竞争力，适应国际的发展，在未来取得更高的发展。

参考文献:

[1]解斌．试析机电安装工程的项目管理[J].当代化工研究，2017,(03).

[2]王雪峰.机电安装工程的施工技术与质量控制探析[J].住宅与房地产,2017,(03):156.

[3]钟咏昆.机电安装工程中的施工安全管理及质量控制探讨[J].南方农机,2017,(02):166-174.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5c5517bd68acee214d66e646.html