# 建筑电气设计中的问题与解决策略研究

张超梁雅群

浙江华艺建筑设计有限公司浙江省杭州市310014

摘要：伴随着时代的进步，人们的生活水平逐步提高，此时人们对建筑电气设计所涉及的电气节能设计更加的关注。如若电气设计在工程建设之中有任何闪失，必将会对建筑的使用性能和使用寿命造成很大的影响，因此在建筑电气设计当中应该考虑多发情况并且进行充分的分析。本文通过建筑设计之中出现的常规问题，利用先进的创新理论进行指导，使电气系统能够满足人们日常生活的需要。

关键词：建筑电气；设计；问题

引言

建筑整体工程主要功能部分是建筑的电气工程，而随着社会经济的不断快速发展，在整体建筑工程之中对建筑电气工程的要求逐渐提高，而建筑电气工程也相应成为实现建筑相应功能同时提供安全性、便捷性的基础实用性工程；另一方面，建筑电气在建筑整体工程之中具有多方面的应用，在设计、安装等方面都有重要作用，因此只有从电气工程方面进行完善设计，才能够成功地完成建筑整体工程的实施。

1关于建筑电气设计的相关内容

现代，我国建筑风格逐步踏入多元化，面积大、功能复杂、高度大，这也使得电气设计的内容也日益复杂，电气设计的项目也日益繁多。建筑电气设计的广义应包括广场、道路和工业建筑、构筑物等一些户外的工程，而狭义上却仅指民用建筑的电气设计。传统的建筑电气的设计仅包括照明与供电，而现今通常将这种设计内容称之为弱电与强电。一般将照明、防雷、供电等都归类于强电内，而剩余的部分则全都归类于弱电内。这是一种以电压高低为依据的分类，与传统的电气设计不同，现代的电气设计强调了电气设计中新增添的自控内容与消防、电讯，更容易让人理解，因此很快就被人们所接受并应用。

2建筑电气设计的原则

2.1满足经济效益

“操作简便、节能安全”一直是在进行建筑电气设计时必须遵循的重要原则之一，只有不断的提高机械设备在使用过程之中的使用效率，才能很好的保护机械设备从而使机械设备维持一段较长的使用时间，最大化的利用各种资源。而在实际应用过程之中，也应该以此为准绳，在电气设计过程之中尽量考虑不同的设计方案带来的不同经济效益。

2.2遵守规定规范

在进行建筑电气设计时应该严格遵循国家在这一领域的规定规范，并使用统一的设计用纸进行电气设计，在画图过程中严格依照设计图的规范以及相应的工作流程，根据国家的已有标准进行电气设计。

2.3实现既定功能

建筑的电气设计不仅要考虑设计本身的合理性，还应该考虑设计在实际生活中的应用场景，例如照明灯的应用就在这方面的考虑范围之内。不仅如此，在能够实际应用的情况下还应该对相应功能的设备设施进行集中的处理方式，使其在使用过程中的操作步骤能够简便。当然，必要时还应该进行一定的美化设计，利用电气设备对建筑物整体进行一定的装饰。

3建筑电气的设计问题分析

3.1模数化配电箱与住宅建筑不匹配

模数化配电箱和住宅建筑不匹配主要表现的状况是，在建筑项目的电器设计中，选择模数化配电箱时选择的配电箱和住宅建筑选择的配电箱功率不一致，将工业的配电箱用在住宅建筑上，导致在实际的运用中配电箱功率的浪费严重。

3.2布线不合理

建筑电气设计中，电缆线的布局工作是关键，线路布局是否合理影响整个电路，但是在目前的建筑电气设计工作中因为电气设计专业化程度较低，导致电气设计中对线路布局没有进行合理的设计，布线不合理，导致建筑中的电气在投入使用的过程中容易出现各种问题，最终造成各种电路安全隐患，对人们的财产和人身安全造成严重的危害。

3.3暗敷线路处理难度大

暗敷是目前国家在照明、通信以及消防等控制内的线路开展的工作，暗敷的地点是在非燃烧体组织内，同时暗敷外层需要进行保护层的保护，保护层的厚度不低于3cm，但是这种暗敷的工作难度比较大，目前在很多的建筑暗敷工作中，还存在很多问题，专业技术能力比较缺乏，相应的暗敷技术水平不足等都是导致目前暗敷存在问题的原因。

3.4更换光源的安全问题

建筑电气在投入使用的过程中出现各种光源需要更换的情况。例如灯泡的更换，在更换的过程中需要保障电路断电，保障电路不会出现漏电等安全隐患，以保障人们的人身安全，但是目前建筑电气设计中针对光源更换安全问题并没有引起重视，导致出现不少因为更换光源而引发的人身安全问题，因此电气设计中需要重视光源更换安全。

4建筑电气设计存在的问题对策

4.1电气设备的选择

建筑电气设计中的电气设备的选择问题，也是其中非常重要的部分。根据现代大家生活的要求及科技水平的不断提高，建筑电气设计中的电气设备的选择问题，也是其中非常重要的部分。电气设备在电气工程设计中占据着重要地位，随着科技水平和人们生活水平的不断提升，人们对电气设备的要求也在不断升高，所以在挑选电气设备要从运用性能，经济性，能耗性，安全性等各方面考虑。在节能减排的大环境下遵循相关准则设计防火，防潮，防污染安全性能高的设备，只有不断提升专业设计，引入符合人们要求和环境要求的优良设备才能使得整个电气工程安全良好的持续运转。

4.2降低电路损耗

当电能开始传输就会产生电能损耗，而线路长度和负载会与功率相关联。功率与时间成反比，减少传导时间可以提升功率因此在设计线路时尽量架直线路避免电流转角，减短线路。若建筑线路较长在可以保证线路电压电流正常运行的情况下选择较粗即横截面宽的导线，减少线路网络中电器以达到减少电流阻力的目的。变配电尽量接近负荷中心减少传导距离，合理设计布局电气设备地点方位，从各方面减少不必要的损耗提高电力的利用率。变、配电所尽量挨近负荷中间，以尽量减小供电距离，削减不必要的供电电能的损耗和有色金属的耗费。

4.3合理设置配电箱

配电箱如果长期处于潮湿环境会导致配电箱出现一系列的问题，所以配电箱必须安置在干燥环境。所以类似浴室周边是要杜绝安装配电器防止电气事故的产产生。配电箱的配置要根据所居住环境来确定，并且配电箱要求严格的信息标注如自身型号，负荷以及内部元件信息如断路器，隔离开关等，总而言之一切都以安全考虑。在规划的同时，标明配电箱自身的型式，以及配电箱内电气元件如断路器、隔离开关等类型。其装置方位要以安全为主。

4.4火灾消防联动控制部分应增加火灾探测器

对于公共区域是否需要安装烟感探测器并没有一个强制的标准要求，但是烟感探测器可以和楼层内应急照明，正压出于消防安全角度烟感探测器风机联合应用，避免人为因素导致的事故，所以从消防角度来看在公共区域安装烟感探测器不失为一个有限的防范措施。现市场竞争力大科技技术提高也让烟感探测器的价格大幅度下降，且一楼住户楼所需探测器数量较少投入金额相较整个建筑总投入是微乎其微的，从现在人们思想觉悟的提高在公共区域安装火灾报警系统亦是一个可见的发展趋势。

结束语

综上所述，建筑中的电气设计工作在建筑用电安全中发挥着重要的作用，是建筑中电气使用的基础保障，电气设计的合理性是建筑中电气用电安全的保障，能够有效保护人们的财产和人身安全，所以需要重视电气设计工作，利用专业的电气设计理念进行建筑电气设计，为建筑中用电安全奠定基础。

参考文献：

[1]刘传阳.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].科技创新与应用,2017(05):260.

[2]张多严鹤.现代建筑电气设计中的问题及对策探析[J].住宅与房地产,2016(36):65+92.

[3]杨世强.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].江西建材,2016(15):208+210.

[4]包清瑞,张远.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].建材与装饰,2016(32):107-108.

[5]戴军成.浅析建筑电气设计存在的问题及主要对策[J].科技与企业,2014(07):223.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5c553ef06be544e3d2f15e00.html