# 智能电网规划在电力技术及电力系统规划中的应用探析

（国网安徽省电力公司宿州供电公司安徽234000）

摘要：经济的快速发展导致社会对电力的需求猛增，能源消耗巨大，不利于可持续发展，所以现代社会对电网技术有着新的、更高的要求，发展新的电网技术是必然趋势。通过阐述智能电网技术的概念、特征、关键技术和智能化，分析电网规划在电力技术及电力系统规划中的作用。

关键词：电力技术；电力系统；智能电网

在当今时代，面临着能源短缺的局面，可持续发展是当今社会发展的主流，所以在电力技术方面，现代社会对电力技术有着更高的要求：电力高效、洁净、零排量。新的电力技术极具市场前景，而智能电网正能够适应当今市场发展的需求，因为智能电网是“可靠、安全、经济、高效、环境友好”的，智能电网逐渐成为现代电网的主流。本文主要通过阐述智能电网的概念、内涵与特征、关键技术以及其智能化主要表现在哪些方面，来分析智能电网规划在电力技术及电力系统规划中的作用。

一、智能电网的基本概念

智能电网又被称为“未来电网”，它不是一件物，也不是一件事，而是一种新型现代化电网，该电网将一些先进的技术与电网基础设施集成，其主要有以下四个特点：高效、更可靠、更环境友好以及安全经济，其关键技术领域涉及的比较广，主要包括：制动控制技术，传感量测技术、计算机技术以及分析决策技术等等。

二、智能电网的关键技术

第一、发电与储能技术

发电环节是能源转化、使用以及传输等环节中最有可能减少排量的，因此，智能电网在发电的环节采用多种新能源进行分布式发电，同时，企业采用多种新能源进行分布式储能，比如采用风电、水电等等，其中有地热发电技术、风力发电技术以及生物质能发电技术等多种分布式发电技术。对于分布式储能，则有超导储能以及电磁储能等装置。智能电网能够在一定程度上改善环境问题，因为其所采用的是新能源，是再生资源，是洁净能源，与此同时，其还可以在一定程度上使得能源供给不平衡的问题得到改善，能够使得供电的安全性得到一定的提高，能够使得供电的安全性得到一定的提高。

第二、智能固态表针

智能固态表针能够进行双向通信，能够计量多时段的电力价格，能够计量多时段的价格等等，而传统采用的电磁表针则不能。

第三、输配电技术

特高压输电技术以及高温超导输电技术是输配电技术的两个主要组成部分，其中，特高压输电技术能够实现大功率输电，能够实现远距离传输电，这在一定程度上使得输电能力得到了提高；与常规技术相比，高温超导输电技术具有污染少的特点，具有损耗小的特点，因为其所利用的是高温超导体材料特性的技术。

第四、智能调度技术

智能电网中最关键的技术便是智能调度技术，其也是智能电网中最重要的技术，其能够进行科学决策管理，能够全面进行资源优化配置，能够全面进行高效调度等等，从而能够实现调度地智能化。

第五、高速双向通信技术

该技术涉及的电子设备比较多，比如电力电子控制器、智能表计等等，一方面，利用这些智能电子设备可以进行网络化通信，另一方面，其也可以坚持自我监测，可以坚持各种干扰检测，从而使得“自愈”这一特性得到了充分的体现。

第六、先进的电力电子技术

智能电网所采用的电力电子技术是先进的，其所使用是各种新型的高性能设备，是各种新型的高性能装备，比如，动态电压恢复器、源滤波器等等，这些高性能的设备与装备符合目前电力系统运作的要求。

三、智能电网规划在电力技术以及电力系统规划中的作用

首先，电网规划在电力系统中的意义

目前，我国电网规划仍然存在着一系列的问题，比如规划不到位，规划不全面等等，甚至在较短的时间内，有些新电网建设就出现超负荷，出现长期符合等等，这些都在一定程度上使得电网建设工程的质量得不到保证，或者是使得电网建设工程存在较大的隐患等等。

除此之外，目前，我国存在着电源与电网发展不协调的现象，存在着电源与电网发展不平衡的问题。这一矛盾在资源消耗巨大的当今社会越来越激烈，与此同时，目前，我国资源供给不平衡的问题仍然比较严重，同时，还会在一定程度上造成交通紧张等等，比如，我国北部的电力在往我国负荷比较密集的地区输送时比较困难，我国西部的电力在往我国负荷比较密集的地区输送时也比较困难。

此外，在我国，互联电输电能力比较差，区域之间的电网互济能力也比较差，区域之间的跨流域补偿能力也比较差等，这些都在一定程度上说明我国的电力系统不能很好地满足经济发展的需求，这就要求我们要寻求新的电力技术，要寻求更高的电力技术，从而在一定程度上使得电网规划在电力系统中很重要。

其次，智能电网的优点

智能电网主要具有以下几个方面的优点：智能化资源配置、实时监控、及时调度以及数据整合等等，从整体上来看，智能电网能够在一定程度上提高供电效率，能够在一定程度上改善供电的质量，从而使得电网商业化得到实现，与此同时，智能电网对环境保护具有积极的作用，对减少资源消耗具有积极的作用。

最后，智能电网规划在电力系统规划中的作用

智能电网能够实现智能化，能够实现优化调度，能够进行有效地管理，能够运用最低的成本来提供符合期望的功能等等，其中，能够利用新型的资源进行间歇性发电，能够利用洁净的资源进行间歇性发电，能够利用可再生的资源进行间歇性发电是智能电网的最大的优点，其可以在一定程度上实现保护环境，可以在一定程度上实现资源损耗的减少，对于当今所提倡的“发展低碳经济”具有积极的作用，对于当今所提倡的“发展低碳生活”具有积极的作用，符合可持续发展，在以后的发展中，智能电网与电信的统一有望得以实现，智能电网与电视的统一有望得以实现等等，其发展前景是很大的。

此外，智能电网能够在一定程度上提高电网的安全性，因为其具有“自愈”的特点，这在一定程度上有利于企业的良好发展，与此同时，企业的发展也在一定程度上促进了智能电网的发展。

四、结束语

改革开放以来，我国国民经济得到了飞速的发展，人民的生活水平得到了普遍的提高，与此同时，我国经济的发展以及人民生活的提高使得我们对电力的需求也逐渐增加，这在一定程度上加剧了我国能源的消耗，从而使得我国资源消耗巨大，不利于我国的可持续发展，这就要求我们要不断地寻求新的电力技术，在这样的一个的大环境下，智能电网逐渐受到关注，智能电网成为电网发展中一种新的前景。其可以在一定程度上实现保护环境，可以在一定程度上实现资源损耗的减少，对于当今所提倡的“发展低碳经济”具有积极的作用，对于当今所提倡的“发展低碳生活”具有积极的作用，符合可持续发展，因此，我们应该投入较大量的人力来建设中国特色的智能电网，应该投入较大量的物力来建设中国特色的智能电网，同时，以智能电网为基础来制定出较好的电网现代化发展战略，实现我国经济的健康发展。

参考文献：

[1]刘骥，黄国方，徐石明.智能电网状态监测的发展[J].电力建设，2009年07期.

[2]周篁.对我国电力行业应用综合资源规划方法的探讨[J].电力需求侧管理，2001年04期.

[3]蔡丹君，胡婧.智能电网的三个关键词——访中国工程院院士、国网电科院总工程师薛禹胜[J].国家电网，2009年06期.

[4]王建彬，李震，庞军.基于多智能体的虚拟企业框架的构建与实现[J].安徽工程科技学院学报（自然科学版），2010年01期.

[5]刘刚，王学申.电力技术及电力系统规划探究——以智能电网为例[J].中国科技信息，2011年09期.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e048b3d04ce89da956449cc.html