# 浅析新农村电气化建设情况王法禄

（义乌市供电公司后宅供电所浙江义乌322000）

摘要：为认真贯彻落实国家电网公司“新农村、新电力、新服务”的农电发展战略目标，义乌市供电局城北供电所在大力实施新农村电气化建设过程中，严格按照国家电网公司的要求，“以管理创新为动力”、“以构建供电可靠、安全经济、供用和谐”的新农村电气化建设发展格局为方向，以加快农村电网建设和改造，提升农电服务质量，推进新农村电气化建设步伐，营造和谐供电环境为工作重点，取得了一定成效。下面就浅谈我所的具体做法。

关键词：新农村；电气化；建设

一、台区定位和用电负荷相结合

按照局规划部署，结合本所供电区域的实际现状，深入研究、认真分析农村用电负荷增长点和开拓电力市场的超前意识，在做好农村电力需求侧的基础上，依据农网标准化建设、标准化安全用电建设，在配电台区规划定位时，严格按照“多密点、短半径”的要求，立足长远设计10KV线路通道的永久性，在实施过程中，既考虑眼下的建设又要着眼长远的发展；既考虑供电企业利益，又要兼顾社会效益和其他部门利益；既考虑设备安装的先进合理科学，又要考虑经济美观实惠。结合地方政府“十一五”规划，我所把新农村电气化建设台区规划纳入“十一五”发展总体规划之中统筹安排，依据不同类型的电力需求相结合，按照农户、企业、园区的不同功能区块等对电力的不同需求，实事求是，因地制宜地做好优化电源布局和网络结构，做到既符合当前发展要求，又适当超前。配电台区既符合线路供电半径又做到与土地利用总体规划相结合，真正做到电力线路与总体规划相一致。

二、台区建设和施工技术相结合

按照总体规划和设计要求，任务明确，关键在于落实，我所员工本着对自己负责、对公司负责、对政府负责、对广大的用电客户负责的态度，统一思想，认真部署，精心组织，严格按照国网、省、市、县有关新农村电气化建设文件、标准等要求，加强现场施工管理，提高施工质量、确保按照《义乌市新农村电气化配网项目技术与施工工艺指导意见》高标准进行施工，结合工作实际，做到有据可依、有章可循，同时认真执行有关规定，加强工程计划、工程设计、工程质量、物资采购、施工安全等管理，各责任人员经常到施工现场协调掌握工程进度，收集汇总情况并及时召开会议汇报工程施工中发生的问题，提出整改的意见。并组建了由一、二期农网改造中经验丰富的人员组成专业施工队，施工队严格按照相关技术规程和工艺标准进行施工，确保了工程质量和工艺标准全面达到规范要求，施工中，施工队员克服农村条件差，施工环境复杂等种种困难，在推行过程中强调全方位覆盖、全过程控制、牢牢把握现场勘察、工器具及材料的管理，工作质量的量化、细化，坚持班前会交底、班后会总结，形成环环相扣“闭环”管理，达到程序有要求、安全有措施、质量有标准、考核有依据，为新农村电气化建设又好又快的完成打下了坚实基础。

三、三相四线普及率和用电户数相结合

我所在申报新农村电气化建设项目前期，对每个申报项目必须有一套完整的勘察资料和可行性报告，才方可上报审批，在完成配电台区建设后，针对低压出线部分，严格按照“两电分离”的管理格局，实施线路架设，认真分析客户普遍反映的“低电压”给老百姓家用电器所带来的一些困惑，在架设照明主干线路时，充分考虑用电户数情况积极采取线径增大，提高三相四线制的普及率，合理调整负荷，基本解决了“低电压”的问题，同时严格按照《义乌市新农村电气化配网项目技术与施工工艺指导意见》架设，“结构合理，技术适用，供电质量高，电能损耗低”的新型农网。大大优化电源布局和网络结构，又提高了供电能力和供电质量，为农业生产农民生活和农村经济发展提供了可靠的电力保障。

四、“一户一表”工程和营销管理相结合

随着一、二农网改造，供电企业接管了农村的一户一表管理工作，广大农户真正尝到了这项德政民心工程的甜头。供电质量提高了，农民生活质量有了较大改善。但是“四到户”管理工作不是简单的一句话，不是一种管理模式的简单变革，在现有条件下“四到户”管理工作给电力企业依然带来不少的问题，特别是农户户表工程这一块的线路设施、线长、面广、布局分散、表计表箱老化、家保退出、进户线及沿墙线跟不上用电需求等，不安全因素增加，这就需要我们重新面对如何加快“一户一表”工程的改造，同时又要如何规范我们的营销管理。因“一户一表”工程改造是营销管理的前提，所以改造与管理必须有机闭环，为此我所在“一户一表”改造中不断创新推出“阳光抄表法”，我所对电气化新建和改造台区的到户表计，全部进行了轮换，统一了表计的厂家、型号，并对台区所有的线路和电表箱、电表的位置等绘制了详细的接线图。根据接线图，我们能够随时安排任意一个工作人员对该台区进行抄表，或抽查抄表人员的抄表情况，有效堵塞了常年负责固定台区抄表工作的管理漏洞，实现了抄表工作的实时监控，从根本上杜绝了估抄、漏抄、少抄、人情电、关系电、权利电等现象的发生，同时也为人员管理，实行异地抄表和人员相互调整打下了坚实的基础。

五、农灌线路改造和施工季节相结合

在认真开展我所新农村电气化建设情况的基础上，区别轻重环节，分步实施新农村电网建设和改造计划。在前期的新农村电气化建设中，我们发现如果农用线路同时进行改造，将会给农民带来较大的损失，因为当时地里的庄稼还没有成熟，施工时就会造成大量的庄稼被毁，所以我们就立即改变改造方案，先加大力度对台区和照明线路进行改造，等到地里的庄稼成熟收割完后，再对农用线路进行改造，这样既不误工期又没有对老百姓造成损失。这种做法受到地方政府和群众的热烈欢迎。

六、结束语

新农村电气化建设是一项复杂的系统工程，是一个与时俱进、不断创新的动态过程。虽然我们在新农村电气化建设上做了一定工作，但工作覆盖面和深度广度仍有诸多差距。我们将以扎实的举措力促新农村电气化建设再上新台阶。

参考文献：

[1]《水电新农村电气化标准》中国水利水电出版社

[2]《水电新农村电气化规划编制规程》中国水利水电出版社

[3]《电力新农村系列丛书》中国电力出版社

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5e8b4ee2c1ea8bd2449285ea.html