# 基于状态转移矩阵的小水电机组发电系统可靠性评估

### 论文摘要

作为我国重要的电力资源,小水电机组大规模并网运行给发电系统乃至整个电网可靠性与安全运行带来新的挑战。由于小水电数量众多,容量不等,采用现有递推公式建立停运容量模型来进行小水电机组发电系统可靠性评估时步骤繁琐,中间数据多,工作量大,对此提出了一种基于状态转移矩阵的小水电发电系统可靠性算法,用状态空间图表示小水电机组停运容量模型,基于状态空间算法直接计算小水电机组各个停运容量状态的确切概率,由转移率矩阵适当变换求取增量频率,用分块矩阵组合表示小水电机组停运容量模型和负荷容量模型的组合,合并相同容量状态,增加等步长而未出现的容量状态,即得小水电发电系统的裕度容量模型,进而计算累积概率、累积频率等可靠性指标。算例分析验证了此算法的可行性,可在实际操作中推广应用。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 基于转移率矩阵的小水电机组停运容量概率模型

- 2.1 停运容量状态概率模型

- 2.2 停运容量频率和持续时间模型

- 3 负荷模型及裕度容量模型

- 4 小水电发电系统的可靠性指标

- 5 算例分析

- 5.1 算法验证

- 5.2 小水电机组的可靠性评估

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 马覃峰,华玉婷,林成,刘强,徐泰山,张恒

关键词: 小水电机组,发电系统,可靠性评估,状态转移矩阵,裕度容量,确切状态概率,增量频率

来源: 水电能源科学 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 水利水电工程,电力工业

单位: 贵州电网有限责任公司电力调度控制中心,合肥工业大学电气与自动化工程学院,南瑞集团有限公司(国网电力科学研究院有限公司),国电南瑞科技股份有限公司,智能电网保护和运行控制国家重点实验室

基金: 贵州电网公司科技项目(gzdwDD(2015)0301FS006-KJ)

分类号: TV737

页码: 144-147+139

总页数: 5

文件大小: 681K

下载量: 109

### 相关论文文献

- [1].考虑可再生能源出力与负荷相关性的发电系统可靠性分析[J]. 陕西电力 2017(02)

- [2].计及检修计划影响的水火发电系统可靠性评估[J]. 广东电力 2017(05)

- [3].实施需求侧管理对提高发电系统可靠性的影响探究[J]. 电力系统保护与控制 2015(10)

- [4].基于蒙特卡洛模拟的含风电-储能发电系统可靠性评估[J]. 电器与能效管理技术 2020(05)

- [5].非序贯蒙特卡洛法在发电系统可靠性评估中的应用[J]. 计算机与数字工程 2013(06)

- [6].发电系统可靠性随可靠性参数和电气参数变化规律建模[J]. 电力自动化设备 2009(04)

- [7].基于序贯蒙特卡洛模拟的风光储发电系统可靠性评估[J]. 太阳能学报 2017(06)

- [8].盲数理论在发电系统可靠性评估中的应用[J]. 电力系统保护与控制 2012(13)

- [9].含光伏电站发电系统可靠性评估方法研究[J]. 电力需求侧管理 2017(04)

- [10].包含风电场的发电系统可靠性研究[J]. 高压电器 2010(12)

- [11].全概率公式在发电系统可靠性评估中的应用[J]. 电力系统保护与控制 2009(19)

- [12].含光伏电站的发电系统可靠性分析[J]. 中国电机工程学报 2013(34)

- [13].光伏发电对风光柴储小型孤立发电系统可靠性的影响[J]. 电网技术 2013(11)

- [14].含风电场的发电系统可靠性分析[J]. 电力系统及其自动化学报 2014(10)

- [15].计及风电和小水电的发电系统可靠性评估研究[J]. 可再生能源 2014(03)

- [16].发电系统的可靠性改进区间评估[J]. 甘肃联合大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [17].基于Johnson分布体系的含风电场发电系统可靠性评估[J]. 电力系统自动化 2016(10)

- [18].基于模糊聚类的含风电场发电系统可靠性分析[J]. 电网与清洁能源 2016(07)

- [19].风光互补综合发电系统可靠性分析[J]. 电力系统保护与控制 2013(01)

- [20].计及分布式电源出力相关性的微电网发电系统可靠性评估[J]. 电力系统自动化 2014(12)

- [21].含风电的发电系统可靠性分析[J]. 电网与清洁能源 2018(07)

- [22].集中光伏电站的发电系统可靠性研究[J]. 设备管理与维修 2018(08)

- [23].水、火电混和发电系统可靠性评估方法研究[J]. 湖州师范学院学报 2010(S1)

- [24].计及无功电源故障的含风电场发电系统可靠性评估[J]. 水电能源科学 2015(11)

- [25].含风/光互补发电系统可靠性与经济性评估[J]. 电工电能新技术 2015(06)

- [26].计及负荷率调整的可靠性评估[J]. 工业控制计算机 2012(08)

- [27].不同风速模型和可靠性指标对风电可信容量评估的影响[J]. 电网技术 2013(10)

- [28].基于发电系统可靠性分析的能效电厂有效容量确定[J]. 电力系统自动化 2011(08)

- [29].基于Copula理论考虑光伏出力与负荷相关性的含光伏电站发电系统可靠性分析[J]. 科学技术与工程 2016(04)

- [30].基于非时序状态抽样法的发电系统可靠性评估[J]. 电气应用 2016(18)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/5eaea103a9804d0ba60e2514.html