# 调速泵站论文_杨振彪,金德山,桂绍波

导读:本文包含了调速泵站论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:泵站,变频调速,污水,控制电路,节能,流量,参数。

### 调速泵站论文文献综述

杨振彪,金德山,桂绍波[1]（2019）在《引汉济渭黄金峡泵站水泵机组变频调速运行研究》一文中研究指出引汉济渭工程黄金峡泵站装机容量巨大,泵站采用立式单级单吸离心泵配置变频电机,所有机组均可以实现工频和变频运行。在分析黄金峡泵站调度原则及运行方式的基础上,为了满足引汉济渭工程受水区的水量需求,结合理论分析和水泵机组模型试验,详细论证了水泵采用变频调速的必要性及可行性,确定了水泵采用变频运行的方案,包括变频器的台数选择、调速范围及调节效果,确保水泵机组可以长期安全、高效及稳定运行。(本文来源于《水利规划与设计》期刊2019年10期）

王友功[2]（2019）在《浅谈大型泵站主电机调速方式的选择》一文中研究指出本文对已经投入应用的泵站主电机调速方式的可行性进行了一定的分析,并且对这些主电机调速方式在具体应用的优势及不足做出简要的介绍,在大型泵站选择主电机调速方式时应当与自身建设实际状况为依据做出优化选择。(本文来源于《居舍》期刊2019年19期）

路文梅,彭程,陈欢欢,刘风华[3]（2018）在《供水泵站变频调速系统节能运行研究》一文中研究指出为了探究供水泵站变频调速系统的最佳节能运行方式,以单方水耗电量为考核目标,通过对供水系统工作原理的分析,并以供水泵站设备及系统实测数据为依据,利用Matlab软件拟合数学方程及曲线,以沧州泊头供水泵站为例,分析了供水系统能量损失原因及能量损失分布情况,提出了相同工况不同运行方式下的效率模型,计算并比较不同方案的单方水耗电量,确定了最佳运行方案。结果表明,相同工况下选择最优运行方案可达到提高供水效率,降低能耗的目的。(本文来源于《水电能源科学》期刊2018年11期）

朱光营,胡平,刘锡安[4]（2018）在《变频调速驱动乳化液泵站节能分析》一文中研究指出本文通过科学的分析计算方法,对应用变频驱动的乳化液泵站节能效果进行分析,为计算乳化液泵站的节能效果提供理论依据。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2018年16期）

谭剑波,何自立,王立青[5]（2018）在《灌溉泵站流量调节及变频调速节能效益分析》一文中研究指出为提高水泵机组运行性能和灌溉供水效益,根据水泵运转关联性函数,联合流量调节变频调速特性,对筛珠洞灌区叁级泵站技改方案进行评估分析,并确定与工程实际相匹配的流量调节控制策略。结果表明:变频器智能运算生成与灌溉需水量相符的电源频率,经水泵转速改变实现管阻特性不变条件下的流量动态准确调节。通过合理更新升级改造,水泵机组电能转换效率和自动化控制水平得到全面提高,流量调节响应快,动作可靠性高,供水用电单耗降低。(本文来源于《水资源与水工程学报》期刊2018年04期）

胡斌超,胡斌东[6]（2018）在《变频调速在长距离高扬程梯级泵站中的应用》一文中研究指出西北地区长距离、高扬程、梯级供水泵站受地形限制,各泵站水位变幅和输水管线长度相差较大。在流量调节过程中,上述差异导致水泵运行扬程偏移和输送流量偏差,级间流量的不平衡易引起泵组频繁启停和前池溢水现象。通过工程实例的设计和调试运行,介绍了水泵变频调速在梯级泵站级间匹配、流量调节和长距离管道空管充水等方面的应用。(本文来源于《给水排水》期刊2018年07期）

宗成徽[7]（2017）在《对“一例污水提升泵站变频调速与自动控制电路及调试参数设定”一文的讨论》一文中研究指出2016年47期刊登的“一例污水提升泵站变频调速与自动控制电路及调试参数设定”一文，笔者提出如下观点供讨论。1.文中对ATS接线的叙述与图①不相符合。“1污水泵站供配电主电路”的叙述中，说ATS是4极(含N极)断路器。电源进线的括弧中却表示为5(本文来源于《电子报》期刊2017-02-05）

陶波[8]（2016）在《一例污水提升泵站变频调速与自动控制电路及调试参数设定》一文中研究指出一污水泵站供配电及控制要求如下:双电源供电(1路来自市电，另1路来自柴油发电机)。利用PC级ATS双电源自动切换开关进行双电源自动切换。污水泵站有3台22KW污水提升泵。3台污水提升泵采用变频调速。根据水位启/停水泵。运行方式为2用1备，1#、2#泵使用(本文来源于《电子报》期刊2016-11-20）

段俊岭[9]（2016）在《城市大型污水泵站中交流变频调速技术的应用与经济效益分析》一文中研究指出城市污水泵站在日常运行中起到了至关重要的作用,和人们的日常生活息息相关。它是保证市民以及各行各业正常的生产生活的重要的城市基础设施。正是这些泵站夜以继日的工作,才为城市污水的顺利排放,提供了可靠的保障。由于污水管网中的水量不均和各种杂志较多,导致泵站水泵机组运行的效率下降,为解决上述问题,同时达到提高效率、节能降耗、降低运行成本的目的,文章就变频调速技术在东庄污水泵站中的实际应用进行研究。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2016年18期）

田传凯,陈建燕[10]（2016）在《变频调速控制系统在采油注水泵站的应用》一文中研究指出变频调速技术是现代电机电泵使用当中最为常见的主流技术,其不仅能够保证用户对油、水的正常使用,而且还能够降低使用过程中的能耗和设备磨损,并且实现了电力设备的自动化改造。本文即是对变频调速控制系统在采油注水泵站中的应用进行研究,探讨了泵站当中变频调速技术的相关概念,并说明了这项技术的工作原理,最终以大庆油厂某泵站的改造方案作为案例说明了这一技术的应用。(本文来源于《山东工业技术》期刊2016年07期）

### 调速泵站论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文对已经投入应用的泵站主电机调速方式的可行性进行了一定的分析,并且对这些主电机调速方式在具体应用的优势及不足做出简要的介绍,在大型泵站选择主电机调速方式时应当与自身建设实际状况为依据做出优化选择。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 调速泵站论文参考文献

[1].杨振彪,金德山,桂绍波.引汉济渭黄金峡泵站水泵机组变频调速运行研究[J].水利规划与设计.2019

[2].王友功.浅谈大型泵站主电机调速方式的选择[J].居舍.2019

[3].路文梅,彭程,陈欢欢,刘风华.供水泵站变频调速系统节能运行研究[J].水电能源科学.2018

[4].朱光营,胡平,刘锡安.变频调速驱动乳化液泵站节能分析[J].内燃机与配件.2018

[5].谭剑波,何自立,王立青.灌溉泵站流量调节及变频调速节能效益分析[J].水资源与水工程学报.2018

[6].胡斌超,胡斌东.变频调速在长距离高扬程梯级泵站中的应用[J].给水排水.2018

[7].宗成徽.对“一例污水提升泵站变频调速与自动控制电路及调试参数设定”一文的讨论[N].电子报.2017

[8].陶波.一例污水提升泵站变频调速与自动控制电路及调试参数设定[N].电子报.2016

[9].段俊岭.城市大型污水泵站中交流变频调速技术的应用与经济效益分析[J].科技创新与应用.2016

[10].田传凯,陈建燕.变频调速控制系统在采油注水泵站的应用[J].山东工业技术.2016

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/60d11f3a78a286e1bb8d3155.html