# 研究电力系统变电运行的安全管理和设备维护张凯

（惠阳航空螺旋桨有限责任公司河北保定071051）

摘要：近年来企业和社会用电需求的不断增大，电力工程建设数量也逐渐增多。电力系统运行的安全性和稳定性，直接影响着企业和人们日常用电的效果，以及社会稳定发展等。因此，为了保证电力系统的综合效益，一定要加强变电运行安全管理，并且根据设备常见的一些问题，对电力系统变电运行设备进行合理的维护，这样才能保证电力系统变电运行的有效性，避免运行故障的产生，实现良好的综合效益，满足人们以及企业社会发展对电力系统的需求。本文就电力系统变电运行的安全管理和设备维护展开探讨。

关键词：电力系统；变电运行；安全管理；设备维护

引言

维护工作在变电运行工作中是确保电网系统稳定、安全运行的前提，需要根据要求确认与执行倒闸操作，在与有关单位的配合下完成电力系统检修、问题处理、技术升级。以当前国内变电系统运行条件与环境来看，国内变电系统运行存在很多的管理不适，这些缺点的解决对于提高电力系统运行能力来说是必要的工作。

1电力系统变电运行安全管理

1.1安全管理责任、规定的落实

要想长期保证电力系统变电运行安全管理的有效性，将安全管理责任和规定的落实是非常必要的，下面就对相关的内容，展开了分析和阐述。（1）需要构建相应的安全管理目标，主管部门需要根据电力系统变电运行的情况，制定一个相应的管理目标，这样可以保证电力系统变电运行安全管理的有效性。但是，在后期具体执行的过程中，需要根据具体的情况做出相应的调整，以此保证电力系统变电运行安全管理目标的准确性，提升良好的安全管理效果。（2）需要根据现有的工作人数，以及电力系统变电运行情况，指定工作人员值班情况，并且要求工作人员在值班的时候，需要对值班情况进行详细的记录。同时，在工作人员交接班的时候，需要工作人员的签字确认，这样以便后续发生任何的情况可以直接找到责任人。（3）需要根据电力系统变电运行情况，将各项工作全面的落实，分配到每一个工作人员，这样可以保证各项工作完成的效率，提升电力系统变电运行安全管理效率。另外，可以在采用责任制度的方式，使工作人员承担其工作责任，以及事故所产生的后果，这样不仅可以有效提升电力系统变电运行安全管理的效率。另外，可以通过相应的安全教育的方式，提升工作人员对危险因素的识别性，保证工作人员有针对性采取运行安全管措施，以此保证电力系统变电运行安全管理的效率。

1.2合理制定安全管理应急预案

总结电力系统变电运行过程中常见的安全风险和事故信息，制定出科学合理的安全管理应急预案，便于应急工作的有效开展。安全管理工作具体实施过程中，会受到人为因素、自然因素的影响，需要有针对性地开展预防工作，按照常见的风险事故，制定出相应的应急方案，积极开展整体把握工作，做好补救工作，确保变电系统能够始终保持良好的运行状态。

1.3加强员工培训与监督力度

电力运行部门需要予以工作人员工作态度、工作情况更多重视。企业需要根据工作需求建立相关培训制度，确保所有工作人员都能够有效的参与工作当中。变电运行中有着许多小型作业、分散作业，这些作业是经常被忽略的问题。电力运行部门需要重视安全培训，用安全培训提高工作人员专业素质。如日常变切换操作，这种看起来十分简单的操作在实践中经常会因为工作人员大意引起各种事故。保障所有工作人员都可以秉承良好职业素养与扎实的技能水平，效率化的参与电力运行操作，减少与控制人为操作失误几率，保障电力变电系统的安全事故问题能够被降到最低。电力单位需要予以安全监督严格的控制，发挥安全督查应有的价值。要求所有电力人员都能够在操作中以安管要求操作，将其化为习惯与态度，防止人为失误带给电力系统操作不良影响。

1.4合理制定安全管理应急预案

总结电力系统变电运行过程中常见的安全风险和事故信息，制定出科学合理的安全管理应急预案，便于应急工作的有效开展。安全管理工作具体实施过程中，会受到人为因素、自然因素的影响，需要有针对性地开展预防工作，按照常见的风险事故，制定出相应的应急方案，积极开展整体把握工作，做好补救工作，确保变电系统能够始终保持良好的运行状态。

2电力系统变电运行设备维护措施

2.1维护模式的优化

其实，在电力系统变电运行设备维护的时候，工作人员都是按照固定的模式展开，这样能够提升工作效率的同时，也会产生一定的弊端，无法照顾到每一个设备。因此，需要根据实际情况，对电力系统变电运行设备维护模式进行优化，具体的内容可以从以下几个方面展开。（1）在电力系统变电所运行设备的维护中，需要在常规维护检查方式的基础上进行一定的优化，该设备放置经定期检测合格的防雷保护。避免雷电对设备的影响。降低故障产生的概率。（2）需要根据设备型号、参数等方面不同，有针对性进行维护，并且在维护模式上做出相应的标注，这样可以及时发现问题和解决问题。同时，需要根据设备的更新变化，对电力系统变电运行设备维护模式进行优化，满足设备稳定、安全运行的需求。

2.2一次设备维护

主要是负责对断路器、防潮措施和封堵措施的强化，需要定时对端子箱、通风控制箱和机构箱进行清理，并及时更换润滑轴，定时进行除锈处理，对通风冷却设备、电源和保险的使用安全状况进行分析，以此保证设备的合理运行。

2.3二次设备维护

对电力系统变电运行二次设备的维护，需要重点针对以下几个方面进行：一是要开展传动试验工作，重点检测机电装置的运行情况，及时开展相应的停电检查作业；二是要观测电力系统中央信号系统的运行情况，这主要是看各个信号是否保持正常运行状态。同时需要做好二次回路的检查工作，针对按钮、保险等多个项目进行细致检测，并且需要开展端子箱的防火封堵工作。检测工作进行中，如果存在不符合变电运行要求和标准的情况，要及时更换相应的设备和构件。

2.4交流系统与直流系统的维护

维护人员需要及时对蓄电池的电压和使用温度进行测量，及时对电池的配件进行检查，可以在接线位置上涂抹凡士林，至少一个月对交直流屏的熔断器和保险进行一次检修，以保证直流系统的正常运行，还需要对交流低压站的使用系统进行检查，对接点的完好程度进行观察，并至少六个月进行一次切换实验，对照明设备和切换设备进行检修。

2.5做好设备维护记录

在电力系统变电运行设备维护的时候，工作人员一定要要对维护过程，以及维护中产生的情况和数据进行详细的记录，尤其是在设备故障隐患方面，并且上报部门。相关部门会根据记录做出相应的调整，以此保证电力系统变电运行的性能，提升其运行的安全性和稳定性，降低安全事故的产生，使电力系统变电运行设备维护的效果得到保证。

2.6完善制度

电力系统变电主管部门需要根据过去的维护经验与情况制定维护制度与变电设备管理工作，用标准的维护规范与思路约束工作人员与检修人员的操作行为，使其能够规范化、标准化的操作设备。确保所有设备的维护与应用都能够被控制在合理区间。这是提高设备维护有效性，最大化设备整体寿命的关键点。

结语

电力系统变电运行安全管理工作和设备维护工作，在很大程度上影响着整个电力系统的运行，需要针对其中存在的问题和不足，积极采用科学有效的方式和手段加以应对。在安全管理方面，需要积极建立变电运行安全管理制度，严格落实安全责任管理制度，并合理制定安全管理应急预案。而在电力系统变电设备维护过程中，需要针对各项设备进行全方位维护。

参考文献

[1]龚伟.电力系统变电运行安全管理及设备维护分析[J].低碳世界,2017(35):152-153.

[2]李佳.基于电力系统变电运行安全管理与设备维护的研究[J].硅谷,2015(1):164.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6129e1ef2dcc0b5421264eb7.html