# 建筑工程中电气工程施工质量的控制方法探析

23022519891125xxxx

摘要：电能作为一种重要的生产力，其作用是巨大的。电力是社会可持续发展的重要组成部分，是建设项目过程中的重要环节。电气技术与建筑息息相关。在电气工程中，包括电信、广播、照明、建筑等，对其质量要求很高。为了提高施工质量，施工人员的综合能力和管理以及他们是否有责任感的问题都非常重要。施工组织的设计、施工项目的加强，都迫切需要提高建筑电气强电施工的质量和水平。

关键词：建筑电气；工程；施工质量

电气工程是当前建筑物建造中关键性的施工组成部分，并在现代建筑中增加了电梯设备、智能控制设备、高级暖通设备之后，电气工程的管理建造也更加的复杂，需要施工单位在电气工程的建造中，保证施工的规范性，以达到确保电气工程输电安全稳定的效果。

一、加强对建筑电气工程施工质量管理的重要性

随着科学技术的发展，许多现代电气设备正逐步安装和使用，这是建筑现代化的重要标志。住宅楼主要是电话和有线电视。在住宅区，高层建筑的高供水、火灾探测器和控制系统，包括空调、防盗、计算机网络和通信系统的现代办公楼的自动化系统和设备，也是必不可少的。音响、娱乐照明、现代照明装饰、电梯线、自动扶梯等是电气工程的组成部分，是建筑功能的重要组成部分。随着科技的发展，许多的新技术也应运而生，促进了电气工程的发展。电气工程在建筑业中越来越重要。如果电气工程发生质量事故，如果高层建筑的灭火电器不能灭火，将造成极大地损失；如果发生火灾，将烧毁电器，也会造成巨大的经济损失。如果对设备程度不够，就会造成接线错误或焊点不够牢固。因此，就必须加强电气工程的管理。

二、电气工程在施工中存在的问题

1．施工的进度对施工时间及空间的限制较大

每个建筑工程都会有一定的规模，在工程的实施过程中需要工程部门的多方合作并实现对多项资源的共享，建筑工程不是单打独斗，而是需要多方的配合。土建施工、电气施工、装饰施工等各方为了确保施工进展，对时间和空间都十分的紧张，各方都会有一定程度的竞争，在这场竞争中，土建工地往往在优势地位，电气工地往往处于不利地位，他们处于上下挤压的尴尬境地，这是在管理上造成困难的原因之一。

2．电气施工的监理工作环节比较薄弱

在建筑电力施工过程中，有关工程监理环境的工作有严重的问题，绝大多数的监理人员都是随意委任的。他们没有掌握电力的专业知识，一旦有问题产生的时候，不能够及时的发现和解决，从而产生大量的损失，危害居民安全，也不能及时的更新知识，不会操作先进软件程序和硬件设备，这些监查人员难以胜任这份工作。为了降低施工过程监理不到位而产生的风险，我们要把对监理任务的重视提升到一定的高度，对电气施工的监理工作的监督要尽快落实。

3．电气施工人员的素质有待提高

电气工程主要包括配电、布线、管道和设备夹具的安装，属于技术密集型工程。对施工人员的专业素质和基本标准有一定的严格规定。由于机器成本的限制，一些工程单位会使用一些非专业人员，专业素质不高，没有专业知识和施工技术的支持，使电气工程项目的安全质量下降，后续工程的质量也难以得到保障，播种危险种子。

4.忽视对建材的管理

目前，许多电力建设项目的施工中没有对建筑材料进行质量管理，导致一些建筑材料出现质量问题，建筑材料的质量管理可分为两个方面：建筑材料的维护和使用。建筑材料的维护是指建筑材料在施工前的维修和养护。维护不当，许多电气元件在施工前就存在一些隐患。许多施工单位在早期阶段忽视了建筑材料的维护。他们通常把建筑材料存放在仓库里直到使用。如果不及时维修，建筑材料的质量会产生一定的问题，建筑材料可能会有生锈或错位的情况。

三、电气工程施工管理策略

1.加大强电系统与强电工程、机电设施间的配合力度

有关电力硬件设施采购等相关事项，要具体地提出强电技术需要的条款，并了解投标条款，并确认是否能满足需求。对设备在进行一次检验和合同生成的过程中，必须通过对该项目的仔细检查和确认，避免出现漏掉的现象。

2.为了订购、安装和制造电气设备，必须在保证强电电缆连接畅通的前提下，进行一系列相关工作，并为电气控制箱留出足够的安装空间。土建、电力承包商、装修施工人员在安装过程中必须重视其他已完工程，确保其他已完工程不受影响。如果发生意外损坏，责任方必须承担经济损失。

3.增强工程监理的管理强度

3.1监理人必须由一名专业的电气监理工程师负责本工程的监理工作。此外，施工单位还应注意核实工程师的资质、资格和职称，检验其专业知识，并否决所有不符合标准的人员。

3.2监理方要按时对监理工作进度向甲方汇报。

监测是项目的重要组成部分。在监测工作开始前，必须通知甲方，详细记录检查过程，并及时通知甲方，或通知甲方参与监测工作。

3.3对系统网架构造进行优化，对电源设备及电网的线路进行合理的布置，从各个角度对电网系统的稳定性和抗干扰水平进行增强。科学将计算机信息技术植入到电气工程的管理当中，利用科学技术对系统自动化水准加以提升。例如可使用装配协调控制装置来对系统散化电气设备管理效率进行提升；而电力系统的正常供应是要按照在供电区域的具体情况基础上而来对供电负荷进行合理制定。

4.制定相关的规章制度

在施工质量控制中，要坚持科学合理的经济效益原则和标准流程。但现在的质量管理是片面的，缺乏完整性。管理方法分为施工准备、施工阶段和质量管理检查三部分。在施工准备阶段，反复审查设计图纸和相关施工，确保图纸中充分考虑线路布置、消防、用户需求等因素。尊重基础施工、施工和装饰，确保工程主体的质量。施工阶段的质量管理是质量管理的中心，但并非一切。注重建筑质量管理，在施工准备阶段应考虑城市轨道交通，同时也应注意建立施工质量，以保证工程的安全。一旦发现问题，应及时解决，以确保建筑质量管理的最后阶段能够顺利完成。建筑质量管理是一个相对复杂的管理过程。为实施电气建筑施工质量管理，必须制定相应的管理办法。

结束语：

因此，我们在建筑电气工程的施工过程中，我们要发挥最大力量，各方面都要积极配合，使整个工程都能达到一个高质量高水平的状态，在保质保量的基础上完成整个工程。在我国经济快速发展的背景下，电气行业也要快速发展，适应我国经济发展的速度。对于各个施工单位来说，要充分认识到电气行业的重要性。要对整个工程制定相应的策略，使建筑工程能够顺利地完成。同时也要提高对电气工程的质量管理，使建筑工程能够达到一个最佳状态。

参考文献：

[1]罗文佩.全寿命周期视角下绿色建筑施工过程与管理探究[J].现代商贸工业，2019，第40卷，第18期

[2]刘鑫，阿比娅斯，张新祯，许波，马晨光.基于土木工程施工技术与理念创新的探讨*[J].科技创新与应用，2019，第17期

[3]王亮杰，张琦.浅论建筑电气工程的质量问题分析及防治[A].2014年6月建筑科技与管理学术交流会论文集[C].2014年

[4]周成光，于德福，杨宏.浅谈建筑电气工程现场的施工管理[A].科学时代——2014科技创新与企业管理研讨会论文集下（企业管理）[C].2014年

[5]吕晓峰.建筑电气工程施工现场管理的探讨与分析[A].科学时代——2014科技创新与企业管理研讨会论文集下（企业管理）[C].2014年

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/63e7c30563e91241f5aeb08f.html