# 煤质检验中误差产生的原因和控制

国家能源集团乌海能源有限责任公司骆驼山洗煤厂016000

摘要：煤质检验一旦出现误差问题，就会直接影响到整体煤炭的质量，基于此，本文结合实际，在分析煤质检验误差定义的基础上，对煤质检验中误差产生的原因进行分析，同时在问题提出的基础上给出提高煤质检验水平的控制措施，希望研究后，能够有效将煤质检验中误差产生的原因克服，促进企业发展。

关键词：煤质检验；误差原因；控制措施

0前言

煤质的检验工作在煤炭行业中是一项非常重要的工作，煤炭的产品质量受到煤质检验工作的影响较大，为了确保煤炭的质量，必须做好煤质检验工作。目前在煤质检验工作中最为容易出现错误的就是采取样品环节和制备环节，想要减少这两个环节的误差，就必须对煤炭的质量和性质进行掌握，只有这样才能做好煤质检验工作，提高煤炭的质量，更好的促进煤质行业的发展。笔者将在本文中对煤质检验方面的问题作出一定阐述，希望能对相关人员起到指导作用。

1.煤质检验工作中误差的定义

煤质检验工作中的误差是不可避免的，煤质的检验的观测值不可能做到与真实值完全相同，在煤质的灰分、发热值等方面总会存在误差。误差公式如下：E＝X－P公式中的E代表的是误差值，P代表的是真实值，X代表的是观测值。检验的准确度由检验值和真实值的比值来表示，两者的比值越大说明准确度越小，两者的比值越小说明准确度大，比值与准确度成反比。在实际的煤质检验过程中都会使用检验值代替真实值。

2煤质检验要求

煤质检验测试的过程，需要采用科学的方式提升化验的效率与准确率。煤质化验的质量指标不同，煤质检验实验室所需要配备的煤质仪器也就不一样，要了解煤炭检验检测需要哪些全套设备，必须得了解煤炭检验检测主要的内容，了解煤炭检验的主要煤炭质量指标，这样就能知道在做煤炭检验实验时需要用的设备。通常情况下，煤质检验需配备量热仪、定硫仪、水分测定仪、灰分测定仪、胶质层测定仪和粘结指数测定仪等，用于检验煤质的水分、硫份、灰分、发热量、胶质层厚度和粘结指数等。

3.煤质检验误差产生的过程

3.1采样环节

采样的过程中是最为容易出现误差的，出现误差的主要原因有以下四点：第一点是因为人员在采样的过程中随意性太强，煤质采样需要工作人员提前了解煤质的大部分情况，从而了解其关键部位进行采样，同时要避免同一部位的多次采样，而工作人员没有按照要求在具有代表性的部位进行均匀的采样，导致采取的样品不符合规范；第二点是在采取煤样时没有按照所规定的标准分为准确的采样单元，采样单元在煤质行业有明确的标准，需要加以遵守；第三点是采样的质量和数量都不合符要求，不能够进行准确的检验；第四点是对于采取的煤样保管不到位，没有放置到合适位置，导致煤样的水份大量流失与原来的性质完全不同。

3.2制备过程

1)破碎。通常情况下会采用人工破碎和机器破碎这两种方法对采取的煤样进行破碎，破碎过程之所以产生误差是因为破碎的粒度不符合要求或者是所使用的筛子不符合标准。2)混合。混合这项工作多由人工进行，一些工作人员在进行混合的过程中不均匀导致出现误差，因此人工工作应该做的更加精细，防止其出现问题。3)缩分。使用棋盘等方法对煤样进行加工，在这个加工的过程中出现了质量问题导致最终出现误差。同时在这个过程中尤其要注意煤炭的质量问题，要按照煤样制备方法《GB474－2008》的规定确保煤样的质量。

4.煤质检验中存在误差的原因

煤质检验过程中，由于各方面因素的影响导致误差存在，误差问题总的来说归纳于以下几个方面。

4.1煤样采取的误差

进行煤质检验工作就是要确定整个煤炭的质量，但是进行整个煤炭质量检验是不太现实的，只能从中选取一部分进行有代表性的检验，因此所选取的煤样很重要，一定要在关键的部位选取合适的煤样进行检验，这样才能减少误差，实现对整体煤炭质量的检验。

除了采取煤样的质量问题和部位问题外，所选取煤样的大小对于检验结果的影响也是非常大的，选取煤样一定要适中，不能选取太小的煤样，不然会加大检验的误差。

4.2煤样制备的误差

在煤样的制备环节主要有两个方面的问题需要注意，第一个是制备方法的选择问题，在选择制备方法时一定要根据国家标准进行相应方法的选择，只有选择了合适的标准才能进行较为准确的检验，如果检验的结果出现错误那么要先从检验方法上去寻找原因，看是否使用了国家标准所规定的方法。第二个是人工方面的问题，人工的控制性较弱，极易出现问题，需要对人员进行严格考核和培训，确保煤样检验的质量。

4.3分析化验的误差

进行过煤样的采取和制备后，剩下的最后一个也是最为重要的环节就是煤样的分析化验环节，前面的两个环节都是为这个环节的进行做准备，这个环节做好了才能真正检验出煤炭的质量，在这个环节中最需要注意的就是仪器问题，只有使用好的仪器才能够检验出准确的数据，在进行煤质的检验之前要对仪器进行合适的测验，确保每一项仪器都能进行正常的检验工作。并且仪器在使用的过程中会出现损坏的现象，因此要定期的对仪器进行检查，及时的更换那些旧仪器确保仪器检验数据的准确性。同时加强煤质化验员规范性操作，保证化验测试值的准确性。

5.控制煤质检验误差的具体方法

5.1做好采样工作准备

为了做好采样工作，在进行采样之前要做好准备工作，对整体的煤质分布情况进行了解，找出具有代表性的部位进行均匀的采集，同时要制定合理的方案，减少外在环境等对采样的影响，准备好采样工具和设备，在采样的过程中按照规范标准进行，不能为了省事而对同一地方进行采样。

5.2健全制样程序制度

在制作样品的过程中要严格的按照国家标准进行制定，严格选取高质量设备，确保制样环境的干净，防止样品被污染，做好样品的存放工作，按照编号对样品进行编号，以便于在需要使用时对样品进行拿取，同时要增加煤样数量，通过增加数量来减少煤质检验的误差。

5.3仪器设备和试剂

①仪器设备在样品的检验过程中最为重要，要想得到准确的数据，仪器设备的灵敏准确必不可少，在进行实验之前要对设备进行调试，将设备调到最佳状态后再进行样品的检验，同时要针对不同的煤样对设备进行调整，不同煤样对于设备的要求是不同的，只有根据煤样的具体状况调整设备才能实现对煤样的准确检验，并且要确保检验环境的稳定，包括空气湿度、温度等。②实验所用的试剂可能会在一定时间后出现变质等情况，因此一定要对其进行不定期的检查，发现问题要及时的进行更换。③仪器设备对于检验工作至关重要，因此在平时一定要做好仪器的管理检验，防止不相干人员对仪器设备的数据进行调整，影响正常的检验工作。

5.4对比试验，增加准确度

进行煤样的检验，并不是一次就能成功的，在某些情况下对检验结果存在疑问就要进行第二次的检验，如果还是存在问题就要进行第三次、第四次的测样，直到结果正确，这个过程需要多个样品才能进行，因此一定要准备多个样品。同时在这个过程中最为重要的就是对检验情况进行登记记录，方便之后出现问题时进行比对查找。煤质的检验工作对于煤炭的质量至关重要，因此一定不能为了省时间或者节约成本而不进行多次的对比试验。

6结束语

煤质的检验工作对于煤炭的质量具有重要的影响，因此一定要重视煤质的检验工作，做好煤质的检验工作需要从采样到最后的检验多个方面做出努力，同时对于煤炭质量出现的问题还要进行严格的记录，从而保证煤质检验结果符合实际要求。

参考文献

[1]孙建新.煤质化验中的常见问题分析[J].山东煤质科技.2016(10)

[2]石坚.煤质化验技术的应用及常见问题的解决方法[J].科学技术创新.2017(21)

[3]王琳.煤质检验常见误差分析及应对措施探讨[J].化工管理.2017(31)

[4]高鹏.煤质化验的应用及常见问题研究[J].当代化工研究.2019(04)

[5]吴旭刚.煤质化验过程中误差的产生及控制[J].化工管理.2017(08)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/64362353b10495f1a373bb23.html