# 故障检修论文_梁高原

导读:本文包含了故障检修论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:故障,燃气轮机,故障处理,故障检修,火花塞,化油器,汽轮机。

### 故障检修论文文献综述

梁高原[1]（2019）在《探讨配电环网柜箱变的运行检修与故障处理技术》一文中研究指出随着现代电力技术的发展,在配电系统内部,环网柜逐渐代替了树干状、放射状的配网系统,其内部箱变运行会对整个配网系统带来极大的干扰,现阶段因为受到多种因素的干扰,环网柜箱变故障不断出现,从而带来了更多的问题。文章分析了配电环网柜箱变运行检修技术与故障处理对策。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年36期）

蔡乐[2]（2019）在《9E燃机压气机防喘设备及其故障检修措施探析》一文中研究指出只有全面保证设备性能稳定,才能维护稳定的生产运行,在当前自动化、智能化条件下,设备精密程度越来越复杂,对环境、操作等的要求越来越高。文章主要结合机组运行过程中产生的各类问题,对运行中旋转导叶滞缓、防喘放气阀延迟等防喘设备故障原因做全面分析,由此,进一步提出9E燃气轮机压气机喘振原理和防喘措施,有效保证设备良好运行。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年36期）

石霖[3]（2019）在《电厂汽轮机检修中油系统常见故障与应对》一文中研究指出随着我国经济的快速发展,人们生活水平的日益提高,其对电力能源的需求量也在逐渐增加,为了更好地符合生产和生活的发展需求,就需要对其电力相关机械设备进行改进和优化。在电厂的各种机械设备中,其汽轮机发挥着非常重要的作用,但在其具体的运行中,难免会存在一些故障,因此在日常的维修和管理中,就需要对其汽轮机中的油系统进行改进,从而确保其电厂正常运行。本文首先对其电厂汽轮机中常见的故障进行概述,再主要就其故障应对提出有效的建议,最后简单的论述其日常的维护和管理技术。(本文来源于《科技风》期刊2019年35期）

李慎[4]（2019）在《浅析电力继电保护故障的检修方法》一文中研究指出结合具体实例,分析了电力继电保护故障检修中参照法、直观法、逐项拆除法的内容、操作和适用环境,在此基础上提出了电力继电保护故障检修的改进方案,提升了继电保护系统的安全性和稳定性,为电力系统的运行维护提供了参考依据。(本文来源于《机电信息》期刊2019年35期）

彭卫华,洪海江[5]（2019）在《多级离心式供油泵故障分析及检修方案》一文中研究指出针对姚孟发电有限责任公司#2供油泵轴承水平振动超限并伴有泵体异音的故障,分析了问题产生的原因,提出了供油泵的检修措施,以满足供油泵长周期运行的需求。(本文来源于《机电信息》期刊2019年35期）

黄炎[6]（2019）在《试析变电站GIS设备的故障诊断及检修》一文中研究指出本文将如何进行GIS变电站设备进行运维管理,提前发现故障,降低电网运行风险,开展初步探讨。(本文来源于《电子测试》期刊2019年24期）

阮天林[7]（2019）在《浅谈电喷摩托车故障诊断与检修（3）》一文中研究指出(上接2019年第11期)a)信号电压的检测从CL125-6电喷车的节气门位置工作电路看到(如图27所示),该传感器与ECU连接共有叁条线相连。其中上面一条线是ECU向传感器输入5V电源线,中间一条线是传感器向ECU输入的信号线,下面一条线是地线。可用高阻抗数字万用表的电压挡进行检测A、B、C叁接柱之间的电压(本文来源于《摩托车技术》期刊2019年12期）

[8]（2019）在《故障实例&检修》一文中研究指出故障现象一辆五羊—本田小公主100电喷摩托车行驶近1万km,最近出现早上起动困难,偶尔起动后,加油门就熄火。用户自行更换了火花塞、高压包,不见任何效果,故障原因不明。(本文来源于《摩托车技术》期刊2019年12期）

陈龙[9]（2019）在《电气自动化控制设备故障预防与检修技术》一文中研究指出当前,随着我国科学技术的不断发展,我国各企业的发展过程中,自动化电气设备的应用数量越来越多,尤其是电气自动化控制设备的应用,不仅降低了企业的投入成本,同时也提高了相关企业的生产效率。但自动化设备隶属于机械设备元件,该设备的长时间运行中,也会由于各种原因而导致相关故障的产生,进而促使相关企业的效益受到影响。基于此,企业的自动化控制设备应用的过程中,有必要对相关故障进行预防,并掌握相关检修技术,以提高自动化控制设备的使用效率。(本文来源于《科学技术创新》期刊2019年34期）

王舒悦[10]（2019）在《强化检修质量降低配电线路故障》一文中研究指出配电线路中的重复故障大部分是由于检修质量未得到有效控制而导致的。通过检修前的质量控制点分级,制定相应的质量层级管理文件标准及控制措施。检修过程中应具备质量文件交底,旁站检查,巡视抽检,质量控制点控制参数测量,相关影音文件留存等措施。检修后通过对相关记录文件的分析和综合评价对质量控制标准及措施进行修改。通过前中后的控制措施强化检修质量可有效的降低配电线路故障。(本文来源于《科技风》期刊2019年33期）

### 故障检修论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

只有全面保证设备性能稳定,才能维护稳定的生产运行,在当前自动化、智能化条件下,设备精密程度越来越复杂,对环境、操作等的要求越来越高。文章主要结合机组运行过程中产生的各类问题,对运行中旋转导叶滞缓、防喘放气阀延迟等防喘设备故障原因做全面分析,由此,进一步提出9E燃气轮机压气机喘振原理和防喘措施,有效保证设备良好运行。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 故障检修论文参考文献

[1].梁高原.探讨配电环网柜箱变的运行检修与故障处理技术[J].科技创新与应用.2019

[2].蔡乐.9E燃机压气机防喘设备及其故障检修措施探析[J].科技创新与应用.2019

[3].石霖.电厂汽轮机检修中油系统常见故障与应对[J].科技风.2019

[4].李慎.浅析电力继电保护故障的检修方法[J].机电信息.2019

[5].彭卫华,洪海江.多级离心式供油泵故障分析及检修方案[J].机电信息.2019

[6].黄炎.试析变电站GIS设备的故障诊断及检修[J].电子测试.2019

[7].阮天林.浅谈电喷摩托车故障诊断与检修（3）[J].摩托车技术.2019

[8]..故障实例&检修[J].摩托车技术.2019

[9].陈龙.电气自动化控制设备故障预防与检修技术[J].科学技术创新.2019

[10].王舒悦.强化检修质量降低配电线路故障[J].科技风.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/668b3882c3022ca83bb09c9a.html