# BIM技术在建筑机电安装工程中的应用彭天照

浙江大东吴集团建设有限公司浙江湖州313000

摘要：BIM技术在建筑机电安装工程中的应用效果明显，不仅能通过软件对安装工程进行演示，还能够对一些问题进行检查，完善安装方案，科学指导现场安装，从而避免机电安装工程各环节发生问题。

关键词：建筑机电安装工程；BIM技术；应用

1BIM技术概述

BIM技术是借助三维数字技术，将建筑设计和施工等阶段（包括筹办、设计、动工、运作等）的工程信息、建筑数据等进行收集模拟，建立协调统一的工程数据模型。BIM技术在建筑机电工程中的应用，可以有效地调节工程进行中的人力、资源、成本等方面的协调和管理问题。

2BIM技术的基本特点

2.1模拟性特点

对于机电工程本身而言，通过应用BIM技术，可以有效完成三维模型的创设工作。施工企业通过分析的方式，能够完成施工资料的获取，以此可以更好地把握施工工程的电气走向以及暖通系统方面的信息内容，进而保证施工项目可以在预期的时间内完成，同时其质量和安全性也能够得到应有的保障。

2.2协调性特点

基于施工单位本身，在应用BIM技术之后，施工企业可以根据项目开展的具体情况，获取相应的标准文件，并保证其有着足够的科学性以及合理性。一般来说，此类文件的最大功能便是为项目的正常开展提供协调作用，进而保证施工进度和施工质量。

3机电安装的特点以及技术层面的要求

现如今我国的经济水平越来越高，建筑施工的环境也越发复杂，施工人员在开展项目的时候，理应积极运用各类全新的技术，以此保证操作活动的水平。为此越来越多的企业开始尝试应用BIM技术，以此能够有效处理图纸中存在的问题，以此完成相应的管理工作。在机电安装工程中，通过应用BIM技术的方式，总负责人需要对施工环境展开深入考察，尽可能满足广大客户的实际需求，保证工程项目的价值管理。一般而言，最为常见的便是PDS、BE、MC以及BIMworks模型，以此对施工技术的设计流程予以优化，并完成全过程建模，进而可以大幅度降低施工成本的投入。

4BIM技术在建筑机电安装工程中的应用

4.1碰撞检查

在进行机电安装的时候，通过应用BIM技术，可以有效完成问题的统计工作，促使工程设计更具合理性。对于冷冻机房来说，工作人员理应对于空调水、给排水、通风以及电气方面展开优化。为了保证工作质量，理应安排工作人员可以在有限规定的时间内完成相应的项目任务。在进行安装的时候，针对BIM流程展开全面深化，工作人员理应对于管线较差的部分，确定各个标高的角度，以此绘制出详细的剖面图。而在应用BIM技术之后，可以明确智能建模的基础参数，安排工作人员们进行绘制施工，以此实现碰撞检测。

4.2控制成本

通过应用BIM技术，结合施工安装的具体方案，可以帮助预算人员对工程成本进行准确的估算。BIM技术能够对整个安装工程进行模拟，这样能够帮助预算人员对整个建筑的机电管道线路进行了解，从而明确管道下料时的准确数据，优化下料管理。通过BIM技术对整个施工细节进行虚拟构建，能够保证材料采购的准确性，同时还能够做好材料的限额配置监管。

4.3布局设计

传统的管线设计方式不能够直观地对工程内部结构进行查看，从而导致实际的施工中经常出现各种问题。而通过应用BIM技术，不仅能够提高设计的准确性，还能够保证施工的效率，因为通过这种技术，能够将平面的设计图纸进行三维模型转换，从而使设计人员以一种直观的方式进行设计检测，能够保证每一处的管线设计都更加科学、合理。为了使设计符合标准，需要用BIM软件建立一个建筑机电安装工程的三维模型，利用这种三维模型来解决实际安装过程中的问题。

4.4施工信息交互

在BIM技术的应用中，更多的是利用电子信息进行沟通。通过建立BIM群组，群内的成员由不同部门的人员组成，BIM建立的各种模型也会及时发布，成员能够及时了解模型的变动，实现信息的交互，而且BIM技术的应用可以实现不同部门之间的协调、合作。

4.5优化设计

一般的设计方案，主要是以剖面图、立面图以及平面图等方式来展示设计。运用BIM技术，可以利用其碰撞检查等高级功能，将各个机电设备的位置确定出来，并及时将分析数据带入到三维模型的构建之中，有效地展示管线设计。根据三维模型将剖面图和平面图切割出来，有效地指导工作。

4.6三维可视化

首先，在三维模型之中，最为显著的功能就是可视化，其可以直观地将工程实际情况和模型预期的效果展现出来，并充分地结合在一起，进而可以及时地了解到实际施工和预期效果之间的误差；其次，在面对业主介绍建筑有关功能和施工进度的过程中，可以对比分析实际施工和设计模拟，确保业主可以洞悉其中的误差，并作出相应的调整。

4.7安全施工

BIM技术能够为工程的安全管理工作提供有效的信息，例如：工程的每个阶段都会存在部分危险区域，BIM技术能够在模型上以不同的颜色标注出不同危险程度的区域。在实际的施工中，施工人员可以根据这些信息采取相应的安全措施，这样就会在很大程度上减少安全事故的发生。BIM技术还可与施工现场的监控系统结合在一起，当施工现场存在一定的危险时，系统会自动发出警报。

4.8BIM技术在浙北医学中心项目机电安装工程中的应用

4.8.1编制说明

建立从建筑设计到施工建造的一体化BIM模型，完成项目的BIM相关标准和专业应用，最大限度地提高设计质量，降低施工风险，减少工程变更，更科学地指导工程施工，有效地对工程管理目标进行控制，为工程的顺利实施提供有力的技术保障，并为后期BIM运维奠定基础。通过BIM建模应用服务和平台软件开发有机结合的方式为浙北医学中心项目创造应用价值。

4.8.2专项运用方案

本工程地下室西北角走廊上空的各类管道、桥架交叉（特别是总佈下水管道横穿走廊）、管道多空间小、又要确保通行高度。应用BIM技术对通过对各类管道的综合排布，解决了空调水总管（去总佈三联供机房）路由问题，解决走廊上空的各类管道交叉、管道多

本工程地下室（C-F）轴~（C-G）轴走廊空调管道直线长度达40米，金属管道的冷热伸缩量达50mm以上，设计在C-10轴（结构伸缩缝）处的空调管道设置金属波纹伸缩节，为了确保设计的有效性，我们进行了设计深化结构变形伸缩的做法，见如下BIM截图：

结束语

建筑机电安装工程是建筑设计施工中的一项基本工程，其安装的质量和效率直接影响着建筑工程的整体进度和最终质量。随着现代经济和技术的发展，建筑机电安装工程开始引入BIM技术，其在保证机电安装工程安装质量的基础上，可以整体规划协调工程，降低工程资金成本，对工程实现动态管理与监督。

参考文献

[1]沈维莉.BIM技术在建筑机电安装工程中的应用研究[J].山西建筑，2018，44（35）：85-86.

[2]杨祖华.BIM技术在建筑机电安装工程中的应用分析[J].中国信息化，2018（12）：79-80.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/66c2b8bc7a52e8f754345158.html