# 城市环境工程的污水治理探析

关键词：城市环境工程；污水；治理

1环境工程中城市污水的来源及其分类

城市污水的处理首先要搞清楚造成城市污水的主要来源，只有找到城市污水的来源才能既治标又治本，真正解决城市污水问题。当下的城市污水主要来源于两方面：第一，工业废水，这是工业在生产过程中排放出来的废水。很多加工工厂排除的废水对环境破坏很严重，一般具有水质差、浓度高、毒性强等特点，需要通过先进的技术和设备进行工艺处理，才能达到可排放的标准，然而现实中很难做到这一点，大部分工业废水都直接排放出去，即使经过了技术处理，也是很难达到排放标准，导致环境破坏。第二，生活废水，这是城市居民在生活过程中产生的污水。生活污水的特点是水质稳定、浓度较低、有机物含量较少，且含有悬浮物及病原微生物。此外，还有一部分城市污水是由于降雨或是冰雪融化之后构成的，若果城市运用同一条排水管道来处理城市污水及降水径流，如果降水量过大或者城市排水管道输送能力不足，就会导致过多的雨水从管道中分解出来，造成城市污水问题。

2环境工程中污水污染所带来的危害

2.1危害性

水污染现象极为严重，可能是受到人为因素或自然因素而引起的，在发生水污染时，污染物能够快速溶解到水中，并会快速分解，对水造成极为严重的污染。另外，水在受到污染后，河道周边的植物也会受到不同程度的影响，同时，在水体受污染的过程中也会对人民的正常生活构成极大影响，甚至威胁到人身健康，具有较强的危害性。

2.2复杂性

水污染可能受到多种因素的影响，水污染物中也有很多的不确定性污染物，使得突发性水污染具有较强的复杂性。例如，水污染中可能含有大量的有毒有害污染物，当然，在被污染的水质中可能有毒物质之间有着相互抑制的作用，也可能有着相互促进的作用。

3现阶段我国污水处理工作存在的问题

3.1对于污水处理前期的可行性调研不完善

在进行污水处理之前，所编制的可行性研究报告情况在很大程度上影响着污水处理的效果以及今后的发展情况。可行性研究报告所包括的内容主要有：项目可操作性步骤、资金投入的额度、项目完成之后的运行效率等等。对于很多地区来说，污水处理过程更多被视为政绩以及形象工程而缺少实际问题侧处理，为了进一步促进项目的进度，在可行性调研报告中常常会采取虚假数据，从而造成可行性报告失去实际意义，进而造成污水处理项目盲目开工，造成水资源污染以及短缺问题。

3.2污水处理资金投入有限

在进行污水处理时需要采取必要的基础设施来避免水污染，要利用污水处理系统来确保水污染控制的有效性。但是相对于发达多家来说，我国的污水处理系统建设中的资金投入有限，但污水处理设施的建设费用以及管理费用都较高，资金方面的不足造成了城市环境工程推进较慢，从而造成污水处理效率较低、水污染不断加重等问题。

3.3污水管网维护管理不足

对于污水处理工作来说，污水收集以及污水管网维护管理是最为重要的环节之一。一般情况下，绝大多数的污水管网都是顺着城市主干道以及支干道进行铺设的，绝大多数都采取的是重力流污水次干管以及主干管，所以这些管网都会埋设的比较深。但是由于污水管网维护管理方面的问题造成管网埋设深度较浅，污水管网防淤的能力相对较弱。另外，对于污水处理厂的短期污水排放量以及长期的污水排放量估计不足，造成污水的流速不够，污水管网的实用性较差。同时由于城市建设进程过长，很多污水厂提标升级改造仅针对厂内设施进行替换和翻修，但对于原有的污水管网，很少进行整体的替换和翻修，导致了旧管道“跑冒滴漏”的现象。

4做好城市环境工程污水治理工作的建议

4.1科学规划城市污水处理项目

城市的污水治理需要提前谋划、合理布局，并制定一套建设总体设计和规划。按照发展与现状相结合、处理水原体与周边环境相适宜、近期与远期目标相结合等方针，有效布置污水处理项目和污水处理厂选址不变。城市的基础设施和污水处理中的输送污水的管路和收集系统相配套，这些管道设施需要分期分阶段实施。如果事先不能明确管道分支和接户的位置，需要在主管路上预留接口位置，待最终确定了再进行接口处理。污水处理厂的建设需要科学谋划、实事求是、合理布局。根据当地的地理条件和实情来探讨验证方可实施，否则会造成城市建设不必要的麻烦和障碍。

4.2增强污水处理设施建设

为了增强污水处理效果，就需要高度重视增强污水处理设施建设，要想使得污水处理工作能够顺利进行，就需要有着可靠的设施，如此才可以更加顺利地进行处理。一部分地区的污水处理设施存在老化和破损的问题，所以需要及时地进行维护以及处理。要想能够顺利开展污水设施维护工作，需要设置合理的检修方案，污水处理措施能够给城市环境污水治理工作提供更加可靠的保障，不然就会影响到污水治理工作的进行。

4.3增强工作人员的个人技术水平

要想使得污水处理工作能够顺利进行，就需要持续提升工作人员的专业技能，并且需要确保这些人员有着较强的污水处理技能，要是遇到了问题能够及时地进行解决，进而充分显示出污水的处理效果。在进行污水治理工作过的时候，需要有着专业的技术人员，因为在进行城市化管理工作的时候，一部分的污水处理设施很难达到预期的标准，所以需要专业的人员进行改进。为了提升污水处理工作的处理效率，就需要选择更加专业的人才，这样可以显著降低污水处理成本。

4.4采用新的污水处理工艺及提高污水再生效率

污水处理的效率受很多因素的影响，其中污水处理工艺就是关键性因素，工艺越高污水处理的效率越高。到目前为止，我国城市处理水污染的最有效的办法就是活性污泥法。它可以快速的降低有机负荷，具有成本低、耗能少的有点。因此，城市发展的需要，就要求我们不得不创造一些环境友好型、高效率、低耗能的处理工艺。

4.5创新融资环境

在城市污水处理体系中，为保障处理效果的良好，应当积极创新融资渠道，切实解决城市污水处理中的管线资金不足问题，创新托管运营模式，及时转变思路，合理应用三级处理工艺，扩展城市的再生水利用渠道。比如：可将经过处理的河水用以灌溉，也可将其应用在工业用水中。

结束语：城市环境工程污水处理直接影响到了居民生活水平的提升和社会经济的发展，不过城市污水治理还是存在较多的不足之处，所以会影响到城市污水治理的进展，如此就需要持续解决所存在的不足之处，这样可以使得城市环境工程污水处理工作获得更加显著的发展。

参考文献：

[1]江文莹.环境工程中城市污水处理技术的应用[J].节能,2018,37(06):58-60.

[2]庄治国.关于环境工程污水处理的几点建议[J].绿色科技,2018(02):51-52.

[3]黄晓亮.关于环境工程中城市污水处理的探讨[J].中国高新区,2018(01):232.

[4]李丽君.关于城市环境工程污水治理的探讨[J].低碳世界,2016(24):13-14.

[5]温东坛.对环境工程中城市污水处理的探讨[J].科技经济导刊,2016(22):102-103.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/66ca45b755f5a81a7bca2a52.html