# 继电保护在自动化配电网中的应用程自强

（国网河北省电力公司石家庄供电分公司石家庄050000）

摘要：自动化配电网已经成为国家电网发展的大方向，与之对应的继电保护必须加快改进的步伐，以此来保障电网运行的安全性和稳定性。目前，继电保护在自动化配电网络中的作用不可替代，虽然还存在一些问题，但是可以通过改进的措施使之完善。本文针对继电保护在自动化配电网中的应用问题，提出了一些意见，希望能够推动我国继电保护的发展，让它为自动化电网的发展提供强有力的支持。

关键词：继电保护；自动化配电网；应用分析

1配电网自动化系统

配电网自动化系统是对配电网运行中相关设备进行远方监控、调配以及控制的集成系统，是在计算机技术、网络通信技术、监控技术等的基础上发展起来的，是目前电力系统中广泛应用的自动化系统之一，也为促进电力自动化发展做出了巨大的贡献。目前我国配电网自动化分为两种，包括集中式智能配电网自动化系统以及分散式智能配电网自动化系统。

1.1集中式智能配电网自动化系统

其中集中智能主要用于电网故障发生后的网络结构重组、隔离以及恢复供电，在这个集中智能模式下，电网隔离与恢复主要是通过电网调度实现，在实现这一操作的过程中，对配电网系统的通信具有较高的要求。采用这种配电网自动化模式，系统终端设备就地执行功能弱，一般只负责信号的采集。

1.2分散式智能配电网自动化系统

分散智能（分段器同重合器配合）形式，主要是选取了具备关和及开断短路电流能力的重合器，进行作为馈线分段的开关，对于重合器方面的重合次数以及保护动作的延时时间，均能够进行整定，通过重合器方面时序的配合，进一步实现馈线故障的自动隔离，就非故障趋于的供电功能予以自动的恢复。且采取重合器组进行实现自动化配电网功能化的话，无需通信手段进行支持。通过依据重合器自身断开故障电流的效能，实现对故障的就地隔离，即能够有效地避免因为局域故障，而导致的整体线路停电情况，同时也能动自根本降低变电站方面，出线断路器的动作次数。此系统运用的缺点主要存在于：在系统产生永久性的故障时候，为了选择和隔离故障点，会对配电系统造成多次冲击，不仅仅会致使线路老化，且对于配电系统也会造成相应的扰动，这对于电力配电网的发展而言是不允许的。

2继电保护技术在配电网运行中运用的重要性

在电网运行中，被继电保护装置保护的电力系统元件发生故障，继电保护装置会对发生故障元件相邻的元件断路器发出跳闸的指令，及时把故障元件和系统隔开，这样既能在最大程度上让故障元件免受再次损害，更能减少电力系统元件的本身伤害，降低因故障产生事故的影响。当电网运行异常时，继电保护装置会及时发出警报，并且能够根据不同异常情况发出不同的信号，以便值班人员进行处理，继电保护装置对于有些异常情况还能自行的调整。在发生故障时，继电保护装置能及时把发生故障的部分与系统隔离，保证没有发生故障部分正常运行，这样就能缩小事故的范围，降低给电力系统带来的损失。继电保护装置还可以在电网运行中起到监控作用，它能及时反映系统各个设备的电流电压情况，以此可清晰地判断出设备的运行状态。可以说，继电保护自动化装置是整个电力系统中重要的结构组成。可见，继电保护技术在配电网的运行中发挥着越来越重要的作用。

3继电保护自动化配电网应用中存在的问题

3.1继电保护装置自身质量的问题

在当前的自动化配电网络中，继电保护器自身也存在着问题。所以导致了继电保护起不到应有的保护效果，降低了自动化配电网的可靠性。继电保护装置自身的问题主要体现在以下两个方面：

首先，继电保护装置的灵敏性设置问题。继电保护装置是检测各个元件的运行状态，若其物理量变化超过了设定的范围，就会自动切断局部的电路，起到保护设备和电网安全的作用。但是物理量变化的设定是有一个范围的，避免由于不稳定的运行状态而导致误操作。以目前的实际情况来看，很多继电保护装置的灵敏性设置还存在问题，降低了继电保护装置所起的保护效果。其次，质量检验不到位。配电网自动化系统中继电保护装置的校验系统存在漏洞，系统中的保护装置在操作方面由于某些因素的影响会导致误动，这里所说的因素主要是装置本身的原因。所以只有对继电保护装置的校验加以重视，提高校验的质量，保证相关的参数以及质量的可靠性。

3.2配电环网缺少继电保护

在配电环网系统中，目前继电保护严重缺乏，主要以负荷开关为主，当环网发生故障，就会导致配电网瘫痪，还需要人工现场修复才能恢复，这也与配电网自动化系统目标相违背。

3.3调度人员缺少应急意识能力

在配电网运行中容易出现突发性问题，但由于缺乏应急人员的意识和能力，现场指挥不到位，无法处理和解决配电网的故障。配电网继电保护技术的自动化，电力调度人员需要具备扎实的专业知识和丰富的实践经验，能够熟练操作，确保配电网自动化系统的精确调度。此外，配电网自动化运行中的继电保护，容易出现突发情况，如果电力调度人员不强，不能及时解决这些问题。

4自动化配电网继电保护应用的改进措施

4.1针对性更换继电保护设备

继电保护设备的更换可以分两个层次：第一个层次是老化设备的更换；第二个层次是旧式设备的更换。旧式设备的更换可以理解为技术的更新换代，因为随着科技的发展，继电保护器的功能一定会越来越强大，其监测的效果也会越来越好。特别是在当前的社会环境下，国家电网正在大力发展智能化和自动化，给继电保护设备的更换提供了较好的环境，所以可以根据当地的实际情况，淘汰掉原本的旧设备，让继电保护更好地发挥作用。老化设备的更换主要针对继电保护设备的使用情况，因为随着使用时间的增加和一些其他的原因，导致了继电保护设备的老化，影响它的正常使用，所以要针对性地进行老化设备的更换。

4.2科学配置继电保护

在配电网中，继电保护设备，功能单一，在实际操作中，继电保护系统进行全面的保护，使配电网故障，所以为了使配电网络的安全稳定运行，不仅要设置相应的继电保护装置，还需要保证对继电保护设备的科学配置，和继电保护设备的定期维护。在电力系统中，经常出现变压器损坏的现象，需要派出人员在选择继电保护设备时，保证电力系统的安全不受影响。对继电保护装置进行了较为完善，树立了新的管理理念，制定了保护工作计划，并认真根据工作进度，对继电保护进行了监督，并提出了合理的措施，以提高安全性能。

4.3加强对继电保护装置的定期检测

为了加强自动化继电保护技术，就需要对配电网自动化继电保护装置进行定期的检测和维护，确保继电保护装置的稳定运行，并且能够在检测的过程中及时通过专业仪器对故障进行处理。一旦配电网自动化继电保护装置中的元器件出现故障，就需要及时排查线路内部有无出现短路。如果线路内部没有出现短路，就需要及时更换元器件，以免因小失误带来较大的损失。

结束语：

随着我国对电力的需求与日增长，人们对电力系统的关注度也越来越高。与此同时，电网维护工作的压力也越来越大。在这种形势下，相关工作人员需要正确运用配电网自动化继电保护技术，实现对电网的有效控制和管理，进而保证人们的用电质量。

参考文献：

[1]浅谈配电网自动化的继电保护技术应用[J].黄宁生.企业技术开发.2013（21）

[2]继电保护在自动化配电网中的应用[J].王兆靖.中国高新技术企业.2017（02）

[3]配电网自动化继电保护技术的实践研究[J].钱立胜，卢志勇.电子制作.2016（24）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6726c1fc39b6d8929de7e13f.html