# 处理机故障论文_刘强,张斌

导读:本文包含了处理机故障论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:处理机,故障,联轴器,水处理,万向,微处理机,故障处理。

### 处理机故障论文文献综述

刘强,张斌[1]（2019）在《DROS型双级反渗透水处理机故障维修案例分析》一文中研究指出目前,消毒供应中心担负着医院内各种清洗、包装、消毒和供应工作,由于医院医疗器械种类繁多,数量庞大,涉及的科室广,使用周转快,需要清洗消毒数量庞大种类繁多的医疗器械,因此,对水源供应提出更为严格的要求~([1])。宝鸡市中医医院于2009年购置DROS型双级反渗水处理机(北京联合捷然生物科技有限公司),可有效保障清洗消毒水源的供应需求,此(本文来源于《中国医学装备》期刊2019年05期）

马烁甫,田丽虹[2]（2019）在《某型运算处理机故障分析》一文中研究指出针对某型运算处理机报故问题,深入分析了产品原理,以电路原理为基础,逐级排查故障,准确定位故障元器件,并提出了合理有效的排故方法。(本文来源于《航空维修与工程》期刊2019年04期）

桑龙[3]（2016）在《某型数/信处理机故障分析》一文中研究指出某部队在飞行训练过程中,出现某型雷达数/信处理机报故障,飞机被迫返航。本论述简要介绍了配装某型飞机的某型雷达的组成、数/信处理机的功能及接口关系,针对在使用过程中出现的报故故障,对故障机理进行了详细分析,并列出故障树,按照故障树进行了通电检查和高低温试验,在低温环境下复现了雷达数/信处理机报故故障,并通过进一步分析判断故障点在数/信处理机机柜故障,最终确定机柜中100 MHz传输低频电缆屏蔽层损伤与地层不通,更换低频电缆后进行低温试验,故障消失。经过试验验证后,解决了故障问题,消除了对飞机使用和安全的影响。(本文来源于《甘肃科技纵横》期刊2016年09期）

汤幼宁,吕镇邦,王娟,张崇刚[4]（2015）在《航电处理机相关性建模与故障方程生成方法》一文中研究指出航电产品的相关性建模方法为验证故障检测/隔离能力、提高产品的测试性提供了实用方法,由相关性模型生成的故障方程能够有效地进行故障诊断。针对工程实际需求,介绍了一阶相关性模型的数据获取及模型建立方法。利用测试性建模软件建立了某型航电处理机的一阶相关性模型,并获得了相应的测试性参数及系统D矩阵。同时,探讨了由一阶相关性模型生成系统故障方程的方法,包括D矩阵压缩方法和故障方程逻辑合成两个步骤。(本文来源于《测控技术》期刊2015年04期）

张莉[5]（2014）在《畜禽养殖场有机废弃物处理机的使用与故障处理》一文中研究指出一、设备操作和使用方法 1.调试 (1)往洗涤塔中注入适量消毒水，在散热水塔中加满水。 (2)往液压系统中的液压站液压油箱中注入适量液压油。 (3)检查轴承、十字轴万向联轴器等需加润滑油的转(本文来源于《中国农机化导报》期刊2014-12-22）

[6]（2010）在《微处理机保护1200V电压配电线路的故障状态》一文中研究指出在煤矿大多数都采用各种防爆整流设备,其中每一个都有保护和控制装置。防爆整流设备服务年限都达到十多年。在服务期用УМ3、БРУ-2C、半导体ПМ3、Т3П型等电气机械保护短路电(本文来源于《煤矿安全》期刊2010年04期）

沈萍,殷敏智,马靖[7]（2010）在《Excelsior高级自动组织处理机的工作原理和故障处理一例》一文中研究指出全自动组织脱水机是病理科最常见的设备之一。我们单位使用的是Thermo Shandon公司的Excelsior高级自动组织处理机,它集成了一个可以安全储存所有处理试剂的区域,以及一个具有独特创新设计的处理过程-试剂自动轮换管理系统。(本文来源于《中国医疗器械杂志》期刊2010年02期）

殷进勇,顾国昌[8]（2010）在《允许多处理机故障的实时任务容错调度算法》一文中研究指出随着故障处理机个数增加,基于主/从版本技术的实时容错调度算法对处理机利用率迅速下降。论文提出了一种能够调度周期和非周期混合实时任务的容错调度算法,该算法允许多个处理机出现故障。把DS(Deferrable Server)算法扩展到多处理机系统,可在系统中设置多个DS服务器来处理非周期任务。当处理机出现故障时,通过在其他处理机上回卷执行故障任务,保证了系统的容错性能。实验结果表明,该算法能够使系统接收的所有实时任务满足截止期限并有效地减少了所需的处理机数。(本文来源于《电子与信息学报》期刊2010年02期）

刘长水,潘荣廷,赵玉兰,郝建荣[9]（2009）在《美国OSMONICS ARO型水处理机故障与检修》一文中研究指出本文介绍了对美国OSMONICS ARO型水处理机出现疑难故障的检修和发生故障的原因分析。(本文来源于《中国医疗设备》期刊2009年03期）

马成平[10]（2008）在《全自动样本处理机AT的合理使用及故障排除方法》一文中研究指出如今多数血站都采用全自动样本处理机AT或RSP进行样本加样,全自动样本处理机加样具有快速、准确等优点。针对如何提高AT运行的可靠性以及如何排除常见故障,笔者在近几年的工作中,积累了一些经验,现总结如下。1合理使用及注意事项1.1使用年限较长的抓针钳使用年(本文来源于《临床血液学杂志(输血与检验版)》期刊2008年04期）

### 处理机故障论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对某型运算处理机报故问题,深入分析了产品原理,以电路原理为基础,逐级排查故障,准确定位故障元器件,并提出了合理有效的排故方法。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 处理机故障论文参考文献

[1].刘强,张斌.DROS型双级反渗透水处理机故障维修案例分析[J].中国医学装备.2019

[2].马烁甫,田丽虹.某型运算处理机故障分析[J].航空维修与工程.2019

[3].桑龙.某型数/信处理机故障分析[J].甘肃科技纵横.2016

[4].汤幼宁,吕镇邦,王娟,张崇刚.航电处理机相关性建模与故障方程生成方法[J].测控技术.2015

[5].张莉.畜禽养殖场有机废弃物处理机的使用与故障处理[N].中国农机化导报.2014

[6]..微处理机保护1200V电压配电线路的故障状态[J].煤矿安全.2010

[7].沈萍,殷敏智,马靖.Excelsior高级自动组织处理机的工作原理和故障处理一例[J].中国医疗器械杂志.2010

[8].殷进勇,顾国昌.允许多处理机故障的实时任务容错调度算法[J].电子与信息学报.2010

[9].刘长水,潘荣廷,赵玉兰,郝建荣.美国OSMONICSARO型水处理机故障与检修[J].中国医疗设备.2009

[10].马成平.全自动样本处理机AT的合理使用及故障排除方法[J].临床血液学杂志(输血与检验版).2008

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/683c13073dc200ec8d7e030c.html