# 论机电安装工程项目管理及质量控制分析聂晗

身份证号码：42102319900228XXXX

摘要：机电安装工程项目管理和质量控制对于社会发展具有重要作用。机电安装工程现如今存在的技术和管理方面的不足，通过发展探究，从管理能力、专业能力和法律能力等方面，全面地提高项目管理科学性，提高质量控制力度，与此同时，机电安装工程还从完善制度、法规方面规范施工过程，全方位的实现质量控制。

关键词；机电安装工程；项目管理；质量控制；

引言

随着社会信息技术的发展，机电安装工程项目实现了社会生产的自动化，有效地提高了各生产行业的经济效益，推动各行业的产业结构优化改革。因此，社会各行业应重视机电安装工程的质量和效率，从机电安装工程项目管理入手，提高质量控制效果，实现行业最终生产经营目标。

1机电安装工程项目的特点

机电安装是一个大的概念，涉及的学科范围很广，虽然它有其固有的特点，但其通用性也很强。其施工活动从设备采购开始，涉及安装、调试、生产操作、竣工验收等各个阶段，直至功能使用或正常生产。机电安装施工过程中采用了新技术、新材料、新设备等。目前，工业规模日益扩大，安装工程也越来越大。大型工程对吊装、装配和检测技术的要求越来越高，必须不断更新施工技术和施工设备。机电安装工程施工质量验收与建筑结构施工质量验收明显不同，其特点主要是质量评价方法、工程验收和售后服务手段的不同。

2机电安装工程项目管理及质量控制发展的不足

2.1机电安装工程合同管理意识欠缺

进入21世纪后，社会已经进入法律体系，合同已成为重要的保障，在当前社会经济可持续发展的今天，机电施工队伍大多需要在机电安装项目前签订合同。然而，据有关调查和统计，目前大多数机电安装项目都没有合同，对合同缺乏认识，这种情况会导致整个项目的权力和责任不明确，而且项目成本预算相对较高。工程设计方案没有严格按照实际招标要求制定，在实际施工中没有对成本进行控制和管理，长期影响工程的经济效益，甚至引起各种纠纷和矛盾。

2.2工程材料管理意识欠缺

从整体上看，机电安装中最重要的因素是工程材料，这从根本上决定了机电设备的有序发展。工程材料已发展成为机电设备中不可缺少的组成部分。然而，在当前的发展趋势下，大多数机电安装技术人员和管理人员都没有严格遵守国家和生产标准的要求，缺乏对工程材料的选择和管理。在这种情况下，不可能保证工程材料的全面性。另一方面，由于缺乏工程材料的管理意识，在整个机电安装工程建设中，材料的数量、类型和质量在一定程度上影响着工程的质量。它甚至可能导致工程质量控制，如纸张，倾向于正规化。

2.3缺少安全施工意识的管理

安全施工已经成为现如今建筑施工等工程项目中的重要话题。机电安装施工也不例外。安全管理意识的缺乏，使整个工程处于混乱无序的管理状态，严重影响了工程的正常发展。同时，安全施工意识的增强对机电安装工程的质量控制和成本控制起着直接的作用。在施工中采用安全施工模式，以工程安全为主要施工指导，可以提高施工人员的素质。

2.4缺少工程成本管理意识

工程成本是机电安装工程开展最终的目的。在工程项目管理中，工程成本的控制管理是重要的管理项目。目前，机电安装工程中的施工人员和技术人员缺少正确的成本管理意识。一方面，管理人员拥有保守的成本管理观念，对工程材料、工程进度要求过于严格，使材料质量和数量得不到保障，影响机电安装工程的质量；另一方面，施工队伍中采取过激的成本管理原则，对于材料和进度等都控制到最大程度，致使，资源没有得到有效配置，影响工程的经济效益。

3机电安装工程项目管理要点分析

3.1进度管理

机电一体化安装项目的进度管理是通过分解机电安装项目的总体目标来计划和控制各个进度。建筑机电工程安装施工进度管理可以反映整个施工队伍的组织、反应能力和设备的供应利用率等。它通常是由工程施工进度来管理和检查的。由于机电安装工程施工的高度复杂性，应在确定整个工程进度的基础上，对工程的各个环节进行控制。这样，在保证工程质量的前提下，项目的每一阶段都能如期完成。可以看出，它具有优化项目各项细节，实现项目整体有效管理的特点。

3.2成本管理

成本管理是工程建设的主要管理重点，机电工程造价在整个工程建设中起着一定的作用，因此有必要对工程造价进行科学合理的控制。做好机电设备成本管理工作，可以有效提高项目效益。与其他管理项目相比，科学合理的成本控制直接影响着企业的整体经济效益。因此，有必要加强成本管理，构建完善的成本控制体系，同时根据不同的实际情况，制定切实可行的成本管理设计方案，寻找最优的成本管理方法。此外，在每一个项目环节中，都要对收支成本进行详细的记录，定期进行结算工作，并在一套完整的成本体系中加以完善。

3.3安全管理

安全生产是机电安装工程的基本保证和前提。要从根本上控制安全事故的发生，必须改善和优化安全生产条件，加强安全生产标准化，全面树立安全生产责任意识。安全建设要严格按照国家有关法律法规进行，事前预防，把所有建设项目的安全问题扼杀在摇篮里。项目部组织有关技术人员编制机电安装工程安全施工组织的总体设计，特种工程或分支工程的安全施工组织设计，对于更重要的冻结室、水泵房、冷却塔室，发电机房和高压低压配电室制定单项目安全技术方案和措施，统筹安排项目施工人员、资金、设备、材料和技术等，确保安全施工顺利进行。此外，从总体上讲，应加大安全工作投入，构建安全管理机制，将安全事故降到最低，减少不必要的经济损失。

4机电安装工程质量控制的主要措施

4.1建设技术

技术是机电安装工程施工的核心，机电安装工程施工技术复杂，具有较高的专业性，如：管道综合布置技术、金属矩形管薄片法兰连接技术、变风量空调系统技术等。因此，在机电安装工程启动前，必须对相关人员进行培训，提高员工的敬业精神，严格按照工艺流程进行各项施工环节。避免机电安装工程施工工艺误差。此外，有必要对施工工艺进行整理，避免出现混乱现象，制定技术实施方案，以解决技术实施中的难点问题。

4.2建设过程

质量是任何项目的主体。因此，在机电安装工程质量控制中，有必要把重点放在施工过程上，对于大型机电设备，重复检查的施工方案，必须一次性安装完成，在现场，不能确定出现质量偏差，如果出现质量问题进行二次维修是很麻烦的，它的成本也会造成损失。此外，在任何施工环节完成后，均须进行验收工作，并按照施工标准和图则进行详细检查，并根据检查参数作出详细记录，以便在出现问题时，能够以证据为基础，减少时间和费用的消耗。机电安装工程竣工后，需要对施工环节、细节、验收等方面进行记录、整理和存储，为后续工程的发展提供工程参考依据。

结语

机电安装工程是一项复杂的系统工程，是保证整个工程质量和进度的关键环节。但同时，机电安装工程也是一个安全事故、危险行业。为此，应加强机电安装工程建设管理，加强对工程各环节的控制和检查，实现真正的规范化管理，有效地消除机电安装工程施工中的安全隐患。减少安全事故的发生，为整个建设项目带来良好的经济效益和社会效益。

参考文献：

[1]曾令柏，马分明.论机电安装工程项目管理及质量控制分析[J].科技与企业，2016，01：28+30.

[2]莫专良.机电设备安装工程项目管理措施分析[J].低碳世界，2016，21：259-260.

[3]高璐燕.机电安装工程的施工技术及质量控制方法分析[J].黑龙江科技信息，2016，20：23.

作者简介：

聂晗（199002）421023199002287338，男，汉族，湖北荆州人，大学本科毕业，给水排水工程，主要从事机电施工管理及技术工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/688ee7c48b354768b6d028e0.html