# 信息技术在设备维修方面的应用研究

山西平阳重工机械有限责任公司山西侯马043002

摘要：计算机技术在近几年得到了迅速的发展，因此空调产业的数字化程度也随之得到了很大的提升，逐渐向信息化、集成化和自动化的方向发展，在一定程度上使得空调维修的难度加大，如何将信息技术更好地应用到空调设备的维修当中，已经成为做好空调设备维护和保障工作的重要内容。为此，本研究对信息技术在空调设备维修方面的应用问题进行了深入的研究。

关键词：信息技术；设备维修；应用研究

引言

空调目前已应用到社会的各个领域，但是随着空调设备的日益复杂，出现的故障也越来越多，空调系统的“带障”运行造成了巨大的能源损失，资料显示：空调系统故障导致的能耗增加多达30％，而且系统“带障”运行会缩短设备的使用寿命，直接影响到空调系统的可靠性。以往，人们大多采用传统的定期预防性维修理念来提高设备的可靠性，该理念认为设备故障规律都满足浴盆曲线，只要在耗损故障时间点之前对设备进行更换维修就可以避免设备功能故障的发生。但实践证明，设备的基本故障率曲线类型有很多种，不仅仅是浴盆曲线这一种，况且定期维修方式所采用的参数不一定就是实际情况的反映。因此，有必要采取更为先进的维修方式来提高空调系统的可靠性。

1.空调在运行管理中的目标

空调设备在运行管理中消耗相对较高，为了在管理过程中减少不必要的消耗，以最少的资源获得最高的效益，就需要设备管理人员规范性的操作以及科学合理的保养，及时对设备巡回检修，从而降低设备在运行维护中的资源消耗，并且延长设备运行寿命，且有效地减少制冷空调设备在管理运行中的消耗，将效益扩大到最大化。

2.设备维修方面的问题

2.1专业的维修技术人才不足

随着现代空调设备制造技术的不断发展以及人们对于高端空调设备需求的不断强化，空调设备复杂度日益提升。因此，在空调设备发生故障需要维修时就需要较高专业技能的人才。但是，当前在各类复杂设备维修时存在的首要问题就是缺乏专业的高素质设备维修人员。由于缺乏高素质的维修人员，使得空调设备往往需要较高的维护成本，并且维修后的设备使用稳定性也缺乏足够的保障。空调设备维修高素质人才的不足主要体现为：第一，现有维修人员往往缺乏较高的专业知识水平，并且对于新出现的空调设备维修存在较大的盲区；第二，缺乏系统化的维修体系，从而容易出现“头痛医头脚痛医脚”的现象，缺乏及时发现小问题与有效修复大问题的能力；第三，在空调设备维修的技术人才储备上存在缺失，使得可用的熟练维修人员较少。

2.2空调设备维修管理的制度不完善

为了提高空调设备维修管理的规范化水平，各大空调维修企业均对空调设备维修管理进行了一系列的规范，从而初步形成了空调设备维修管理的制度体系。这一制度体系虽然从流程上能够确保空调设备维修管理工作的规范化实施。但是，由于整个制度执行不严且存在较为明显的“人治”现象，使得空调设备维修管理制度存在一定的漏洞。例如，空调设备主管单位为进行保修，在设备出现细小问题时放弃由本单位相关维修人员维护，造成设备问题越来越严重，这就使得原本仅需要少量时间与经费就能完成的维修任务变得更加耗时与耗资。

2.3对空调设备的维护保养重视不够

空调设备管理部门对空调设备的维护保养意识相对还比较薄弱，缺乏对设备整体的预防性的维护保养计划。同时部分空调设备使用人员对做好维护保养工作缺乏专业的维护保养知识。很多仪器设备都是由于缺乏保养，导致性能下降，增加了空调设备故障发生的几率。

2.4现代化信息技术在空调设备维修管理中的应用不足

空调设备类型复杂，需要维修与保养的工作量较大。当设备运行初现问题即对其进行维修，是最能够降低维修成本与难度的时机。因此，无论是从设备维修的最佳时期选取还是对维修后的设备进行维护管理等，都需要投入大量的劳动力。国外信息化的空调设备维修管理已经逐步得到普及，然而，在我国空调设备维修的信息化管理层次还较低，从而制约了空调设备维修管理的高效实施。例如，二维条形码采用双方位的信息存储方式，因此能够存储的信息容量可以达到一维条形码的10倍甚至是数百倍。二维条形码在空调设备的维修管理中能够以极低的成本和时间消耗，大量存储设备的具体维修信息。

3.信息技术在设备维修方面的应用

3.1信息化诊断技术的工作程序

信息化诊断技术的工作程序主要包括了信号监测、特征提取、状态识别以及预报决策这四个方面；其中的信号监测部分是通过利用专用的仪器对空调设备的运行数据进行采集和存储，并在计算机上建立起与之相适应的设备状态信号数据库，为故障诊断提供参考依据；特征提取则是在这个数据库中提取到相关的故障信号；而状态识别则是将提取到的特征与以往的故障信息进行比较和分析，从而判断出设备的运行情况；预报决策则是对设备日后运行的情况做出科学的趋势分析，并提出有效的控制对策。

3.2空调设备远程故障诊断应用分析

互联网远程诊断技术是指，当空调设备出现故障，且受某些因素影响，现场维修人员无法精准判断其故障原因时，可通过互联网及相关设备联系到该空调设备制造商或相关维修专家，以获取相关技术支持。通过互联网技术，相关专家不仅可以对设备进行相应诊断，还可以实时获得设备信息，从而与现场维修人员进行有效的交流，并对设备进行维修。总的来说，互联网远程诊断技术以互联网络技术、信息应用技术、依据专家支持等相关技术为基础，可实现有效、快速的远程医疗装备诊断及维修指导。设备制造商可在设备上安设Ethernet（以太网）网络连接系统或智能设备管理（IntelligentDeviceManagement，IDM）模块一类设施，通过网络下载管理器（InternetDownloadManager，IDM）对设备运行过程中，所产生的关键数据进行采集及检测，并借助互联网将信息传输至维修中心服务器，维修中心对数据进行详尽的分析后，可以对装备故障进行处理。通过这种方式，空调设备制造商可以具有一定的远程处理故障能力。

3.2信息技术在资料搜索方面的应用

就现阶段的空调装备维修而言，许多厂家为了追求更大的经济利益，会刻意地制造一定的技术壁垒，保密自身设备相关维修技术资料，拒不公开。因此，各企业空调装备维修人员，很少能够获得完整的设备维修技术资料，从而导致在实际维修工作中，常出现资料图纸不全、进口设备多、缺少有效的判断依据等维修问题。应用互联网信息技术可有效解决这一问题。互联网上的信息来源更广，相关企业既可以通过浏览设备厂家网站的方式，进一步获取设备维修信息，也可以通过浏览空调设备维修相关网站，寻求相应的技术支持。在我国互联网上有一些专业性相对较强的空调设备维修网站，其中包含多种新型的设备维修技术、信息、资料以及维修经验等，可为不同的维修任务提供参考。此外，空调设备维修人员还可以通过网络论坛、维修贴吧等网络交流平台，与全国各地的同行交流工作经验和心得，以解决实际设备维修问题。

4.结束语

随着科学技术的进步发展，制冷技术走进千家万户，保证人们日常生活，生产安全，满足人们生活工作各个方面的需求，从而制冷设备的安全运行成了制冷行业不可回避的问题，针对以上问题，本文提出制冷空调当前存在的问题以及信息技术在空调设备维护中的一些对策。旨在在制冷空调设备的安全运行问题在实践中解决，从设备到管理人员的制度不断完善，是设备的效益达到最大化，同时减少能源不必要的消耗。

参考文献：

[1]李岩.信息技术在空调维修中的一些应用[J].中国电子装备.2011，08（1）：58-59.

[2]李胜.基于可靠性的设备维修计算机辅助决策系统研究[D]上海上海交通大学，2009.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/68cf287d0e1fdfc2c77a8e1d.html