# 电网设备金属专项技术监督中的常见问题及其危害浅析

### 论文摘要

金属材料在电网设备及部件中被广泛使用,由于关键金属部件失效而引起的电网事故也是多有发生。为了避免由金属本身质量原因导致的安全问题,国家电网公司要求对电网设备进行金属专项技术监督。文中结合省内电网金属监督工作内容,分析发现金属质量问题主要集中在设备材质不符合要求、关键部件的镀层过薄或镀锡和铁塔螺栓、螺母力学性能不达标等方面,并且有针对性地提出要求厂家供货时提供第三方检测报告和建立供货质量动态监控系统等建议,希望能够对电网设备入网质量管控和持续稳定运行提供一定的帮助。

### 论文目录

- 0 前言

- 1 电网设备及其部件材质问题

- 1.1 不锈钢材质问题

- 1.2 铜部件材质问题

- 1.3 互感器充气阀门材质问题

- 2 电网设备关键位置镀层问题

- 2.1 镀银层问题

- 2.2 镀锌层问题

- 3 输电线路螺栓螺母问题

- 4 其他问题

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐家驹,杨庆旭,赵占辉,金传领

关键词: 电网设备,金属技术监督,材质分析,镀层,螺栓螺母

来源: 焊接技术 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,电力工业

单位: 江苏方天电力技术有限公司

分类号: TG115;TM507

DOI: 10.13846/j.cnki.cn12-1070/tg.2019.s1.033

页码: 120-123

总页数: 4

文件大小: 1992K

下载量: 17

### 相关论文文献

- [1].数据包络分析法在电网设备评标中的研究分析[J]. 电力设备管理 2019(11)

- [2].基于3D打印技术的电网设备结构设计及制造[J]. 机械设计与制造工程 2020(03)

- [3].电网设备金属材料监督与检测分析[J]. 设备管理与维修 2020(02)

- [4].电网设备综合评估方法研究[J]. 自动化技术与应用 2020(07)

- [5].电网设备线路负载利用率的指标评估模型[J]. 计算技术与自动化 2020(03)

- [6].电网设备综合停电计划的编制及优化[J]. 科学技术创新 2018(30)

- [7].电网设备健康质量管理提升分析[J]. 山东工业技术 2017(13)

- [8].基于精细化气象信息的电网设备风险管理[J]. 工业安全与环保 2015(12)

- [9].一种电网设备带电指示技术的应用[J]. 科技与企业 2014(04)

- [10].电网设备数据采集技术与方法研究[J]. 城市勘测 2015(04)

- [11].浅谈电网设备检修计划策略[J]. 科学家 2017(16)

- [12].电网设备的相关应用问题[J]. 科技风 2013(23)

- [13].电网设备差异化状态检修新模式研究[J]. 高压电器 2020(01)

- [14].同期线损背景下非电网设备电能计量精准管理探讨[J]. 农村电气化 2020(06)

- [15].电网设备统一编码研究及应用实践[J]. 计算机与数字工程 2020(02)

- [16].以风险控制为核心的电网设备检修计划策略[J]. 中国高新技术企业 2016(34)

- [17].基于风险度评价法的电网设备运行风险评估[J]. 电工电气 2016(11)

- [18].浅析电网设备的状态检修策略[J]. 山东工业技术 2017(05)

- [19].电网设备状态全过程管控策略研究[J]. 低碳世界 2016(23)

- [20].气象灾害对江苏电网设备的影响及防御分析[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [21].电网设备关键点见证中存在的问题及对策[J]. 东方企业文化 2014(07)

- [22].基于精细化气象信息的电网设备风险管理分析[J]. 科技视界 2018(20)

- [23].基于状态的电网设备故障概率非线性回归分析[J]. 供用电 2016(12)

- [24].构建电网设备隐患排查治理长效机制相关探讨[J]. 低碳世界 2016(28)

- [25].电网设备技术标准差异化分析[J]. 智能电网 2014(10)

- [26].自动化电网设备的技术检修申请分析[J]. 电子技术与软件工程 2015(08)

- [27].电网设备质量控制措施的优化建议[J]. 设备监理 2013(05)

- [28].带电检测技术在电网设备中的应用分析[J]. 湖南电力 2012(01)

- [29].践行新发展理念 实现电网设备管理现代化水平迈向国际一流[J]. 电力设备管理 2018(04)

- [30].电网设备质量追溯系统建设实践[J]. 中国电力企业管理 2018(27)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/692b228a513df7ac9101837d.html