# 非线性励磁控制论文_夏云清,唐华平,谭青,朱广辉

导读:本文包含了非线性励磁控制论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:励磁,观测器,电力系统,状态,微分,增益,几何。

### 非线性励磁控制论文文献综述

夏云清,唐华平,谭青,朱广辉[1]（2019）在《混动电动轮自卸车电制动非线性变结构励磁控制》一文中研究指出针对混动电动轮自卸车(HMDT)电制动励磁控制非线性和负载干扰较大的时变不确定性,对整车稳定性特别是电池寿命的影响,提出一种反馈精确线性化控制与滑模控制相结合的非线性变结构控制(NVSC)励磁控制策略.建立电制动励磁控制SISO二阶非线性模型,对模型精确线性化处理;应用滑模变结构控制设计了转速闭环励磁控制器,考虑矿山恶劣工况下为了削弱系统抖振、保证车速和制动电流稳定,设计了Luenberger负载干扰状态观测器.MATLAB仿真与实验结果表明:NVSC控制器相比PID控制除了具有动态性能好、响应快等优点外,在负载干扰波动下,电机转速和制动回馈电流保持稳定,系统鲁棒性好,保证了HMDT电池寿命和整车稳定.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2019年08期）

谷志锋,孙晓云,余志强,朱长青[2]（2018）在《多机电力系统非线性自适应L_2增益分散励磁控制》一文中研究指出为提高多机电力系统电压稳定恢复能力;克服外部干扰及模型不确定性对励磁控制的影响,提出了一种新的非线性自适应L_2增益分散励磁控制方法,解决了由非仿射模型结构、参数不确定及外部扰动所造成的多机励磁系统分散稳定控制困难的问题,且在反演设计过程中不需要多次考虑耗散不等式,给出的控制律不包含变量微分项,更便于工程实际应用。最后利用Matlab/Simulink进行了仿真验证,并与常规AVR+PSS控制进行了对比。仿真结果表明新的控制方法可以加快电力系统电压稳定速度,提高强励能力,降低不同区域间联络线功率波动,有效抑制参数不确定和外部干扰的影响。新方法更有利于提高电力系统暂态稳定控制能力。(本文来源于《电网技术》期刊2018年10期）

谷志锋,朱长青,杨润生,罗强[3]（2016）在《全状态跟踪非线性鲁棒自适应分散励磁控制》一文中研究指出为解决分散励磁控制律含状态变量微分项、发电机端电压精度难以保证的问题,基于强跟踪滤波估计的方法实现了并联机组运行状态的快速计算,并在不同运行状态下采用新提出的状态跟踪非线性鲁棒自适应分散励磁控制方法,实现了多机电力系统的分散鲁棒稳定控制。四机并联的电力系统控制仿真表明,相对于传统PID-PSS控制器,所提出的方法能够有效提高各状态变量的收敛速度和电力系统的暂态稳定性。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2016年02期）

赵华,谭亲跃,朱建行,朱宝慧[4]（2015）在《非线性励磁控制在解决电网送出约束中的应用研究》一文中研究指出针对电网因风电接入引起输电阻塞、加剧系统振荡问题,提出以PID为基础的模糊PID励磁控制方法。首先,建立了同步发电机励磁控制系统数学模型。然后,对单机-无穷大系统进行MATLAB/Simulink仿真,将PID和PID+PSS仿真结果进行对比,同时空载时,将常规PID和模糊PID仿真结果对比分析,得出结论:使用模糊PID进行励磁控制风电接入引起的问题明显改善,系统静态和暂态运行性能得到了显着提高,验证了模糊PID控制的可行性和准确性。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2015年01期）

刘璞,邵天章,谷志锋[5]（2014）在《反馈线性化移动电站非线性鲁棒励磁控制》一文中研究指出为提高移动电站励磁系统的控制性能,利用状态反馈精确线性化理论和方法,对移动电站不确定和非线性的数学模型进行线性化,通过求解黎卡提不等式,得到其鲁棒励磁控制规律。然后以负载突然变化引起的干扰为例进行仿真,并与传统的PID控制器进行对比分析,说明该控制器具有很强的干扰抑制能力,证明其在改善小型电网络动态特性上的优越性。(本文来源于《中国测试》期刊2014年05期）

郭刚,刘觉民,鲁文军,向增,肖乐[6]（2014）在《基于偏差分离的同步发电机非线性励磁控制》一文中研究指出为改善基于微分几何的非线性控制方法对模型和干扰不确定性的鲁棒性,在考虑干扰、系统模型及参数不确定性的前提下,提出了一种基于偏差分离的非线性控制策略,并给出了控制变量的构造方法和一般表达式,进而将其应用于同步发电机励磁控制。针对单机无穷大系统,利用所提出的控制策略设计了一种基于偏差分离的非线性励磁控制器,由PSCAD/EMTDC仿真得到的结果验证了所提方法的正确性和控制策略的有效性。(本文来源于《电力系统及其自动化学报》期刊2014年03期）

张海生[7]（2014）在《基于微分几何法的改进型非线性励磁控制的研究》一文中研究指出改善和提高电力系统运行的稳定性是一项迫切而艰巨的任务，发电机励磁控制则是提高其稳定性的一项重要而且经济的措施。发电机励磁控制不仅能提高电力系统静态稳定性和暂态稳定性,稳定机端电压，抑制系统低频振荡,而且在效益投资比和易于实现方面也具有明显优势。电力系统是强非线性系统，当其实际状态偏离特定状态较远时，将电力系统非线性状态方程在特定状态下近似线性化的数学模型并不能准确表述实际的控制系统。因此，对电力系统非线性励磁控制问题展开深入研究，具有非常重要的理论和现实意义。本文在微分几何理论的基础上，提出改进型的非线性励磁控制方法，通过修改目标函数和二次型性能指标，使系统具有更优的动态品质，同时实现系统的多目标优化。并引入扩张状态观测器理论，使得控制器的设计更为简单，具有较好的鲁棒性。主要研究内容分为两个方面：将微分几何理论、扩张状态观测器理论和变结构控制理论相结合，提出一种基于输出函数和扩张状态观测器的非线性变结构励磁控制方法。仿真结果表明，在机械功率扰动、叁相短路故障和参数扰动下，所设计的励磁控制器具有较好的控制效果，能够提高发电机端电压的调节精度，较好地改善系统的稳定性。同时，采用扩张状态观测器来估计未知参数和建立非线性模型，降低了控制器的复杂程度，对系统不确定因素具有较好的鲁棒性。将目标全息反馈理论和扩张状态观测器理论相结合，提出一种基于目标全息反馈和扩张状态观测器的励磁控制方法，选取工程上较为关心的指标作为系统的状态变量，实现系统性能的协调控制，同时具有扩张状态观测器的优点。仿真结果表明，在稳定机端电压和提高系统稳定性方面有很好的控制效果。(本文来源于《华北电力大学》期刊2014-03-01）

张海生,常鲜戎,王辉云[8]（2014）在《改善机端电压的非线性励磁控制》一文中研究指出为了提高发电机励磁控制器的控制效果,提出了一种将基于机端电压偏差的比例积分控制和基于微分几何理论的非线性励磁控制相结合的改善机端电压的非线性励磁控制器设计方法。为验证方法的有效性,用MATLAB进行仿真试验。仿真结果表明,所设计的非线性励磁控制器在小扰动和大扰动情况下不仅能较好地保证发电机角速度、功角的稳定,而且能改善机端电压的精度和稳定度。(本文来源于《电力科学与工程》期刊2014年01期）

赵平,姚伟,王少荣,文劲宇[9]（2013）在《采用协同控制理论的同步发电机非线性励磁控制》一文中研究指出提出了一种基于协同控制理论的非线性励磁控制器。首先依据同步发电机励磁控制的基本要求和特点,选择机端电压、有功功率和转子角速度叁个变量的偏差的线性组合构成流形,以保证有效控制机端电压和抑制系统功率振荡。然后以同步发电机非线性模型为对象,推导出了非线性协同励磁控制器(Synergetic excitation controller,SEC)的控制律,并根据电力系统的运行特性,探讨了控制器参数的选取原则。最后,单机无穷大系统仿真结果表明,无论在大扰动还是在小扰动下,所提非线性协同励磁控制器比常规的AVR+PSS方式下的励磁控制器都能更快更精确地调节机端电压,还能够有效地抑制系统的功率振荡。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2013年23期）

常乃超,梁云丹,候云鹤[10]（2013）在《基于反馈主导的发电机非线性励磁控制》一文中研究指出与反馈线性化方法通过反馈控制将原非线性系统转化为线性系统不同,反馈主导方法的基本思想是通过反馈控制将原非线性系统转换为特定形式的非线性系统,该特定形式的非线性系统的动态由反馈控制引入的非线性部分主导。以发电机非线性励磁控制问题为例,阐述了反馈主导方法(Feedback Domination Method,FDM)的应用。发电机反馈主导非线性励磁控制器仅包含本地量测量,且不含量测量导数信息,易于实现。数值仿真表明,反馈主导非线性励磁控制器可以有效提高电力系统暂态稳定性。(本文来源于《2013年中国电机工程学会年会论文集》期刊2013-11-20）

### 非线性励磁控制论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为提高多机电力系统电压稳定恢复能力;克服外部干扰及模型不确定性对励磁控制的影响,提出了一种新的非线性自适应L_2增益分散励磁控制方法,解决了由非仿射模型结构、参数不确定及外部扰动所造成的多机励磁系统分散稳定控制困难的问题,且在反演设计过程中不需要多次考虑耗散不等式,给出的控制律不包含变量微分项,更便于工程实际应用。最后利用Matlab/Simulink进行了仿真验证,并与常规AVR+PSS控制进行了对比。仿真结果表明新的控制方法可以加快电力系统电压稳定速度,提高强励能力,降低不同区域间联络线功率波动,有效抑制参数不确定和外部干扰的影响。新方法更有利于提高电力系统暂态稳定控制能力。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 非线性励磁控制论文参考文献

[1].夏云清,唐华平,谭青,朱广辉.混动电动轮自卸车电制动非线性变结构励磁控制[J].湖南大学学报(自然科学版).2019

[2].谷志锋,孙晓云,余志强,朱长青.多机电力系统非线性自适应L_2增益分散励磁控制[J].电网技术.2018

[3].谷志锋,朱长青,杨润生,罗强.全状态跟踪非线性鲁棒自适应分散励磁控制[J].电力系统及其自动化学报.2016

[4].赵华,谭亲跃,朱建行,朱宝慧.非线性励磁控制在解决电网送出约束中的应用研究[J].水利与建筑工程学报.2015

[5].刘璞,邵天章,谷志锋.反馈线性化移动电站非线性鲁棒励磁控制[J].中国测试.2014

[6].郭刚,刘觉民,鲁文军,向增,肖乐.基于偏差分离的同步发电机非线性励磁控制[J].电力系统及其自动化学报.2014

[7].张海生.基于微分几何法的改进型非线性励磁控制的研究[D].华北电力大学.2014

[8].张海生,常鲜戎,王辉云.改善机端电压的非线性励磁控制[J].电力科学与工程.2014

[9].赵平,姚伟,王少荣,文劲宇.采用协同控制理论的同步发电机非线性励磁控制[J].电力系统保护与控制.2013

[10].常乃超,梁云丹,候云鹤.基于反馈主导的发电机非线性励磁控制[C].2013年中国电机工程学会年会论文集.2013

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6b03f2035ee9b6856a1a82bd.html