# 变电检修技术与变电检修流程优化研究袁福祥

（国网陕西省电力公司检修公司陕西西安710065）

摘要：为了保证电力体系安全稳定运行，就需要加强变电检修工作来减少电力系统运行中的安全隐患。因此，对于检修技术和检修流程上必须进行不断的优化改革。本文就变电检修中实际存在的一些问题研究了变电检修应用技术、注意事项和检修流程优化，以期为今后研究和实践提供参考。

关键词：变电检修技术；注意事项；流程优化；电力系统

电力系统的蓬勃发展也给高压设备带来了许多技术上的革新与应用，一般把变电检修技术特指高压设备的各种设备检查与维修，这是为了保证整个高压设备中变压器和互感器都能够正常的工作，当然是在安全指标下执行，因此在状态检修模式下，变电检修技术才能进行有效的检修工作，减少了许多的电力系统中安全隐患。

1、变电常见问题分析

变电常见问题分析变电常见问题主要表现在变压器与隔离开关两个方面，若不加以解决便会带来诸多用电问题。笔者将从这些方面来阐述。

2.1、变压器问题

变压器应用原理主要是通过电磁感应，使电压变成交流电压，并通过硬件装置来达到应用目的。由于变压器本身构均丰富，并具备较大的应用功能，一旦变压器的应用出现问题便会影响电力系统的有效运行，如若变压器负荷增大便会出现过量情况，变压器开关故障的发生原因在于触头被烧坏，接触不良等。2.2、隔离开关问题

隔离开关在电路中的主要作用是隔离，运用无灭弧能力会产生合电路与分电路，在检验电气时，隔离开关问题的产生主要是因隔离开关载流回路会超过自身负荷，发现过热情况。

2.3、变电检修科学性较低问题

随着电力服务行业的不断发展，变电检修作业内容系统性进一步增强，因此在一些电力企业变电检修工作的过程中出现了检修目标缺失、检修工作模糊的现状。然而，众所周知，变电检修工作是有着较高技术性的，需要提前对于检修作业进行探析。但是，系统的理论体系在我国在变电检修方面还没有形成，理论的缺失，使得检修操作不规范，无法及时的解决新出现的技术难题。

2、变电检修技术

2.1、变电设备的状态监测

状态监测主要包括有以下几个方面，比如在线监测、远程监测以及定期解体监测等等。在线监测是指利用检测设备显示变电站设备操作中的状况以及参数，根据分析数据参数来确定维修的最佳方式，它的优点是不需要打开变电设备的内部结构，减少工作量；远程监控是使用远程监控设备监视变压器的状态，但其应用成本更高；解体过程中定期监测是变电设备维护中变电设备停止运行，然后进行解体，解体后详细检查其内部结构和组件，找出可能的有隐患部分更新替换，其工作量越来越大，失误性也越来越大。

2.2、变电设备故障的合理诊断

在整个变电设备检修中，故障诊断处在核心位置，一般情况下，常见的诊断方法有比较诊断法和综合诊断方法等。所谓综合诊断是诊断整个变电系统，开始诊断前收集关键数据，然后对收集到的数据和知识库想对比，得到最终的诊断结果；比较方诊断法是借助辐射噪声和振动诊断以及噪音诊断的先进诊断技术，得到变电设备运行的结果，然后和先前的信息对比，如果两者之间有许多差异意味着对变电设备运行状态好，相反是有缺陷的。

(3)主变压器检修技术

变压器是电力系统中关键性的变电设备。一般变压器由本体和附件两部分组成。在对附件运行状态的检测中，通常比较简单容易，与之相连接的套管等变电设备的检修也比较简单，即使出现故障，处理或者换件都比较容易，效果也很明显。但是对于主体部分的检测难度较大。主要是因为变压器形体较大，内部元件如：铁芯、线圈等检测特别困难。一般对于变压器出现的运行故障主要有：绕组变形和绝缘问题，具体原因主要是短路和设备受潮。在实际状态检修中，先要正确判断出变压器的运行状态，采用合理的检测方式获得相关检修数据。对铁芯的接地情况，线圈的变形情况等进行深入了解，根据实际状态来判定具体的结果以及造成的危害等，从而要选择合适的检修和处理方式，保证变压器的正常运行。

3、优化变电检修流程的实际意义分析

当前我国社会经济发展较为迅速，对于电能质量的要求不断提高，带动了我国电力事业的快速发展。变电系统作为电力系统的基础组成，随着电力系统规模不断扩张，变电设备数量增长迅速，但由于变电检修人员数量相对固定，相应提高了变电检修的实际工作量。定期对设备进行检修是当前变电维修工作的主体内容，针对目前变电设备数量增长、系统复杂性提高等问题，优化变电检修流程，可实现现有检修人员资源和检修技术资源的科学配置，提高变电检修效率，降低设备检修成本，从而为变电系统的稳定运行提供良好的检修保障。

4、变电检修流程优化研究

变电检修流程内容相对宽泛，具有综合性与复杂性，在检修过程中需要记录，对变电检修流程合理判断。检修人员在检修过程中应对牵引流程加以完善，目前检修流程优化应从两个方面，如：检修计划、预检修申请和审批以及检修操作。为实现变电检修流程优化应从各方面，对检修流程加以规范、优化检修流程工序、运用网络计划技术、优化业务流程再造工序、实施电气控制系统自动检修、利用自动化检修系统故障，详情如下。

4.1、规范检修流程

为实现变电检修流程的优化，首当其冲应对检修流程加以规范，利用技术来给予支持，检修流程优化原理在于检修进度、安全表达应用网络结构图，做到统筹全局，对检修流程予以优化，并实施科学管控。

4.2、优化检修流程

工序现代科技的发展使各行各业得到了创新发展，信息技术在各领域中均得到了充分应用，再造技术的优化，能使检修流程更具合理性，使变电检修工作方式得到充分改善，提高工作效率。

4.3、业务流程优化工序。业务流程优化指企业在进行管理工作的时候以流程为本。流程是一个或者一系列规律的行为。这些行为以预定的方式进行排列、按次序执行，得到特定结果。一个或者一系列的活动都存在一个输入与输出，输入通过流程转变成了输出。解析流程就会发现，有的流程输入发生改变，而有的流程输入没有改变。采用流程分析，发现很多步骤和所需输出的根本没有关系，如果没有这些步骤即大大减少成本或者提高绩效。信息技术应用即是业务流程优化的基础。因为计算机网络和数据库、多媒体技术建起了企业级或者区域级网络，加速信息的传递，并实现资源共享。变电企业业务流程优化的重点，应该由面对用户的营销体系流程优化转移到面对向设备工作流程优化上来，状态检修流程的优化也应该势在必行。

4.4、创新变电检修理念

变电检修是一项系统、繁杂的工作，并且随着变电系统不断发展，其工作难度和工作量不断提高，对变电检修流程进行优化的同时，创新相关人员的变电检修理念，才能真正发挥现代变电检修工作的实际效用，避免严重故障的发生，降低变电故障对于电力系统的影响，提高系统的运行稳定性。

综上所述，变电系统作为电力系统的重要组成，其保持安全、可靠的运行状态，具有重要的现实意义。变电系统故障较为复杂，检修人员需加强设备状态监测和设备故障诊断，提高变电运行管理力度，并通过科学的流程优化，提高检修效率和工作质量，以促进电力系统的进一步发展。

参考文献：

[1]李龙斌.变电检修现场危险点及安全控制[J]通讯世界，2016，(24):172-173.

[2]许瑨.110kV变电检修技术应用问题及处理方法[J].山东工业技术，2016，(24):189.

[3]刘华诚.浅析设备状态检修技术在变电运维检修中的应用[J].科技与创新，2016，(23):161.

[4]吴章平，陈立功.变电检修技术与变电检修流程优化研究[J].中国高新技术企业，2017，(02):134-135.

[5]黄辉雄.浅谈变电检修技术及其注意事项[J].通讯世界，2016，(23):241-242.

[6]吴侃斌.电力系统变电检修技术探究[J].科技与创新，2016，(20):133+136.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6c4a6ee15823bf960d1c55bb.html