# 电力系统变电运维安全管理与设备维护董桐宇

（国网长治供电公司山西省长治市046000）

摘要：伴随社会经济持续发展，我国电力行业随之取得显著进步，就当前情况来看，电力系统的变电运行中，仍然存在许多不稳定因素，需要对其进行安全管理和设备维护工作，因该项工作在操作人员方面的要求相对较高，同时具有复杂性特点，使其经常发生变电事故。所以，为了避免对电力系统变电运维造成不利影响，应该采取相关措施对其问题予以解决，只有保证以上工作的顺利进行，才能确保电力系统的稳定运行，为其更好地发展提供保障。

关键词：电力系统；变电运维；安全管理；设备维护

前言：

为保证电网系统的正常运行，对电网变电进行运维检修是必不可少的，同时这也是生产和管理工作的重要内容。电网变电运维检修对保证电网系统安全运行具有重要意义，没有电网变电运维检修，就无法保障电网系统的运行质量。随着科技的进步和社会经济的发展，未来人们对用电的需求量会更大，要求也会更多，为进一步提高供电的可靠性，必须做好电网变电运维检修工作，并且要创新检修技术，提高电网变电运维检修的技术水平，保证电网系统的良好运行，为人们提供安全可靠的电力能源，方便广大居民的日常生产和生活。

一、变电运维安全管理和设备维护中存在的问题

1.不重视设备维护

很多变电运维工作人员对于二次设备的熟悉程度明显不足，所采用的压板保护方式也相对落后，同时部分变电维护人员受职业专业性限制，使得其不能够有效地掌握智能变电站中新型的以及改建的设备，这便导致变电设备的安全、稳定运行得不到应有的保障。同时由于企业对于设备维护工作开展的重要性的认知程度明显不足，因此很多企业也没有定期的开展专业人员的设备技能培训工作，变电设备维护人员的职业素养参差不齐、根本无法胜任本质工作。从国家电网公司发生的多起保护压板漏投事件可知，不重视设备维护，是变电站在各项工作开展进程中所存在的主要问题之一。

2.检修方式不够科学

根据当下我国的电力行业标准，可以将检修方式分为：预防式定期检修，状态检修，改进检修和故障检修。由于受到思维的局限性，我国大多数电力单位，所采用的方式为故障检修，即发生故障后再进行补救，这种方式虽然在一定程度上简化了检修工作的开展步骤，但是相对于预防式定期检修，状态检修和改进检修等检修方式，故障检修方式的应用无异于“亡羊补牢”，故障的未能有效预防，不仅会使得设备受损，检修工作的开展的实效性和时效性减弱，同时对于电力企业的整体运行的安全稳定性构成了不可忽视的威胁，埋下了巨大安全隐患。

3.安全管理制度不完善

对变电设备进行安全管理具有重大的意义，对其进行安全管理，能够使变电运行中的问题得到及时的解决，有助于提高供电的安全性和可靠性。但是从目前的情况来看，安全管理的工作不容乐观，在安全管理中存在着管理不到位的情况，比如，没有完善的安全管理制度，在管理目标上没有明确性，管理方案的可行性较差，管理的职责没有落实到每个工作人员的身上等。

4.对同一规章制度的执行不同

目前，对于设备存在的安全隐患，各个电力部门的上级单位会根据具体的情况颁布相应的安全规章制度，并要求所有的部门都要执行并做出相应的反馈。但是总有些下级部门会对这些规章制度充耳不闻、束之高阁。各个单位对同一个规章制度的理解不同，执行起来，就会存在不统一的情况。这对于安全管理也是很不利的，很容易造成相应的问题再次发生，或在其他电力单位再次发生的状况。

二、变电运维安全管理的相关措施

1.对变电运行安全管理制度进行完善

电力单位应从变电工作安全要求和自身实际情况出发，在上级单位的指导下创新和完善变电运维安全制度，通过在实际工作中贯彻新的安全制度，有效保护工作人员、设备、周围环境的安全。相关单位应制定相关制度规范和明确变电运行安全管理的内容、目标、范围等，并在此基础上制定相应应急预案、巡回检查制度、安全保卫制度、值班责任制度，充分落实相关工作内容，在变电运行维护中充分发挥出相应安全制度的保护作用。

2.监督培训工作人员

相关电力单位应当有效监督和培训工作人员，变电运行维护工作中管理人员忽略一些较小的工作安全培训，而这些简单操作经常会因态度不认真而引发安全事故。实践中只有严格开展相关技术培训，才能够使相应岗位人员的专业技能和职业素养得到提升，促进他们认真履行自身职责，将因工作失误引起的安全事故降至最低。此外，责任部门还应当以变电工作内容为依据，对相应安全要求进行制定，并开展监督管理，保证日常工作中充分执行这些制度，将安全事故发生概率降至最低。

3.贯彻信息化管理制度

当前电力系统一个重要发展趋势就是信息化管理，变电运维工作会产生数量庞大且复杂的数据，因此这种情况下应当对及时获取、准确分析、有效处理大量数据的管理系统进行应用。相应管理系统中，地区供电单位服务器和省电力部门数据相连接，变电站和供电单位能够将电力信息通过网络连接反馈给上级，上级管理单位在此基础上对有效的规章制度进行制定，并进行信息数据提供。

4.对明确责任制度进行制定

在变电运维安全管理中明确责任制度发挥着重要作用，具体有检查分析制度、交班制度、值班制度。完善的值班制度能够在一定程度上对工作人员形成督促作用，在值班过程中有效详细记录相关事项，才能够为下一步采取解决措施提供依据。交班环节较易有安全事故出现，所以责任单位应当对完善交班制度进行制定，在规定时间内完成交接班工作，交班前需检查设备，确保设备的安全运行，还应当认真记录存在问题，为接班人员检查提供依据。

5.模拟演练突发事件

定期组织工作人员接受突发事件的模拟演练，保证工作人员在事故发生时能够进行有效处置，使其具有较强的解决突发事件的能力，为日后紧急事故的有序处置提供保障，确保工作人员人身安全。

三、维护变电设备的相关措施

1.进行设备的定期维护

变电运行当中需对设备进行定期维护，并依据设备情况制定相应加固检修计划和维护制度。同时还应当依据所处季度，进行相应季度运维检查，定期清理、试验、检查设备。实际中保障电网设备可靠安全运行的重要手段就是电力系统定期春秋季大检修。

2.对变电运维信息进行记录

变电运行维护当中，一旦有设备运行问题存在，那么工作人员需要在详细记录维护信息的基础上，将故障问题有效解决，记录信息内容应当设计设备所在位置、名称、故障原因、故障表现、维修结构、维修方式，并在完全消除故障后将这些问题记录进行完成任务情况。若值班人员发现变电设备有故障存在，那么应当向维修部门及时上报。

3.对设备维护相关制度进行制定

相关部门应制定严格的设备维护制度，为变电维护工作有序开展提供保障，使得维护人员在日常检修和维护中获得有效依据。所以，维护部门应当对变电维护中存在的缺陷进行认真分析和总结，并在此基础上对解决措施进行制定，保证设备能够长时间运行。在具备完善变电运行维护制度后，还应要求维护人员对这些规章制度和维修流程进行严格贯彻执行，避免设备超负荷运行。

结束语：

综上所述，变电运维的安全管理和设备维护，是变电系统管理的最主要的任务。但是由于需要维护的电力设备较多，工作的任务量比较大，所以，在运维过程中出现故障的概率会比较大。另外，在电力企业的工作环境比较枯燥无聊，工作人员会在思想上对工作有所懈怠，一旦发生突发性的事故，造成的后果是非常严重的，不利于社会的整体发展。所以，工作人员要保证电网系统的安全运行，能够及时的进行设备维护。

参考文献

[1]王亚铃.电力系统变电运行安全管理和设备维护[J].通讯世界，2016（24）：210-211.

[2]龚铁.电力系统变电运行安全管理和设备维护[J].通讯世界，2016（05）：157-158.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6ee11735f4a6927d99253043.html