# 水利泵站机电设备安装及检修探讨

运城市夹马口引黄管理局

摘要：水利工程和国计民生之间具有十分重要的关系，水利泵站机电设备的安装和水利工程的效益息息相关。项目负责人员更是需要深入结合具体的情况，对泵站机电设备做好安装以及检修，将水利工程运行过程中存在的风险降到最低。本文主要介绍了水利泵站机电设备安装的方法以及检修的方法，以供借鉴。

关键词：水利泵站；机电设备；安装；检修

引言：

泵站施工属于水利工程中不容忽视的环节，施工在开展中项目众多，机电设备的安装就是众多项目中之一。水利工程在建设的时候，需要对各项设施做好相应的控制和监测，这就会让水利泵站的安全得到一定的保障，让水利泵站能够安全运行。

一、水利泵站机电设备安装流程分析

（一）前期准备工作

安装水利泵站中机电设备时，需要加大了解机电设备的运行原理，掌握具体的运行结构，钻研安装的整个细节过程，确保操作不会存在问题，避免机械设备受到相应的影响。制定一套科学的施工方案，让水利泵站机电设备能够有效安装，并能够合理处理机电设备的调试，从而给水利泵站机电设备的安装奠定一个扎实的基础。

（二）中期质量监控

进行施工的时候需要对操作规范严格注意，对各个机械设备实施相应的安装，确保安装能够科学，按照施工要求来控制，加大检查基础中心线，并让误差能够不断降低，让其能够处于合理的范围之内[1]。

二、水利泵站机电设备安装施工技术

（一）前期技术管理和组织管理

第一，对工程设计方案进行分析，评估方案实际使用的可行性以及可靠性。确保制定的施工方案能够合理化，检查好工程的质量，真正落实管理工作。第二，对机电设备技术的指标加大了解，并全面了解施工工艺。对重视技术交底方面的工作，巩固施工人员的安全防范意识，让水利泵站的机电设备安装质量能够得到相应的保障。第三，检查水利泵站机电设备安装过程中的材料以及工具，让设备的质量和性能能够处于匹配的状态。

（二）施工中的质量管理

对水利泵站机电设备进行安装的时候，需要根据设计方面的要求来安装。将起吊设备安置在泵房车间顶部位置，检查泵站具体的工作。对主水泵进行安装时，需要注意基础中心线和基准线二者存在的偏差，针对这种偏差合理控制，满足工程规定的标准。进行加固和清理的时候可以使用脚螺栓孔来进行，确保主水泵处于稳定，避免影响水泵的稳定性。完成主水泵进的安装和固定后，再安装主机电。施工中制定施工方案的核心人员是施工人员，施工方案主宰整个施工的成败，良好的施工方案可以确保安装工作的顺利进行。

对泵房车间中的闸门与出水管道进行安装时，需要确保连接非常准确。如果其中存在一些不合理操作就会损坏设备。连接管道之后，需要实施防腐处理，确保闸阀的灵活性，保证施工质量也能够得到相应的控制。

（三）验收工程质量

对设备安装之前，施工单位需要以具体的施工为主要的依据，对设备和材料实施充分的检查，测量好尺寸并进行复测，确保尺寸的准确度。项目负责人员对机电设备进行安装需要确保准确性，确保出厂能够合格，让设备的资料能够齐全[2]。对各项设备进行检查的时候，如果发现质量方面存在问题，就需要给监理工程师进行报告，及时进行处理。

对部分设备进行安装的时候，控制点和预埋件的需要按照较高的标准来。施工的前期阶段，需要专业人员落实测量工作。确保测量达标之后，将其应用到施工中。对机电设备进行安装的时候，建设单位更是需要将技术交底工作落实到位。使用技术文件作为参考文件对质量进行检测，检测人员更需要做好工程方面的验收，审核机电设备的使用效果，解决设备在安装的时候存在的问题，彻底清除其安全方面的隐患，实施相应的解决。让泵站机电设备的质量安全能够达到相应的保障，让工程收到良好的效益。

三、水利泵站机电设备检修方法

对水利泵站机电设备进行检修，能够确保设备的安全和稳定。针对设备运行中存在的问题展开剖析，科学采取解决措施，让设备的使用效果能够良好。

（一）定子转动导致的高温检修

机电设备运行时，电机的额定负荷需要合理匹配，否则就会出现高温症状，干扰发电机组的正常运行。检修人员需要深入观察设备运行状态，利用自动化控制体系进行检修，避免设备在运行的时候产生较大的能量方面的损耗，让设备的运行环境能够优质，方便管理。

（二）定子引出线电缆表皮破裂检修

检修电缆的时候需要做好包扎，控制表皮出现的损伤问题。防护电缆的时候，需要让其处于断电状态，从而引发漏电的问题。检修人员也需要结合具体的实际状况，更换外表皮，让发电机组能够安全、稳定的运行。

（三）检测组合轴承漏油情况

发电机组合的时候如果不恰当，很容易引发漏油问题。检修人员需要利用铜垫来替换轴承端，让设备漏油的问题能够得到控制。

（四）维护异步电动机

故障发生的原因比较相似的时候，异步电动机外观存在的差异会十分明显[3]。检修工作者对工作经验需要深度结合，让整个检修过程能够完整。后期对设备进行检修的时候，需要对设备进行升级，让设备能够具有较高的便利条件，让设备的有效性能够十分高。

水利泵站机电设备的安装和检修工作是一项十分复杂的工序，用到的专业知识较多。安装人员表和检修人员必须对工程了解的十分透彻，使用技术的时候需要落实技术的规范，确保机电设备的安装质量。对机电设备实施检修工作的时候需要，需要排查存在的安全隐患，全面提高机电设备在运行过程中存在的整体效益，发挥设备的基本功能。

结语：

安装水利泵站机电设备是一项复杂的工作，检修工序也比较复杂，这会对水利工程的运行质量造成影响，并让其效益产生影响。技术人员更需要结合具体的运行情况，严格控制整个机电设备的安装流程，让设备的安装质量得到保证。项目负责人更是需要做好后期检修工作，第一时间发现设备在运行过程中存在的故障，针对故障的具体原因采取相应的处理措施，让水利泵站基本设备整体的性能能够不断提高，让水利工程能够快速发展。

参考文献：

[1]马明海,张翠芳.水利泵站机电设备安装及检修方法[J].科学技术创新,2016(2):118-119.

[2]王列,王明阳.水利泵站机电设备安装及检修方法[J].环球市场,2016(24):113-113.

[3]王继松.水利泵站机电设备安装及检修方法[J].低碳世界,2016(27):140-141.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/6f5814e32541d3af99da261b.html