# 关于强化电力工程施工技术与管理的若干思考褚宇航

(国网河北省电力有限公司深州市供电分公司河北衡水053800)

摘要：电力工程是一项进行电能资源生产、运输与分配的应用性工程，其承担着国民经济发展与人们生活的基础保障作用，对国民经济的发展具有十分重要的影响。电力工程施工技术与管理作为保障电力工程建设水平的重要影响因素，电力工程施工技术的不仅对工程建设水平起到较大的影响，其对建设人员和使用人员的人身安全影响也比较多，因此对电力工程施工技术与管理进行合理化分析具有十分重要的意义。

关键词：电力工程；施工技术；管理研究

电力施工作为电力项目的实施阶段，对电力工程质量有直接的影响。为了提高电力工程项目质量，可以从施工技术与管理方面着手。电力工程由于施工条件复杂且不能随意更改，因此对施工技术的要求相对较高，另外在施工期间也要注重施工管理工作。

1电力工程的施工技术

1.1桥架与线槽施工技术

桥架与线槽施工技术是电力工程的关键性施工技术之一，其主要是对电力工程的线路提供支撑与固定作用。一般情况下，进行桥架与金属线槽施工时，需要注意金属线槽的直线性，即将托线施工的支吊架位置，保持在同一直线上，以使得线槽与桥架能够为合理化的距离。固定在同一条直线后，需要采用方径螺栓等配件，对桥架进行连接的操作，然后将对应螺母安置在桥架的外侧处，且各个支架之间的固定点，距离不能低于2米。桥架与线槽施工完毕后，需要对其进行相应的防震处理，使得桥架与线槽能够具有较强的牢固性与实用性。

1.2电缆的敷设技术

电缆敷设技术是电力工程的核心施工技术，电缆敷设技术的水平与合理性，一定程度上直接影响着电能输送与分配的质量，因此做好电缆敷设技术的施工十分重要。因不同电力工程对电缆的需求各不一致，在进行电缆敷设施工前，施工人员需要根据电力工程的实际需求，对电缆的型号与规格进行相应选择与核实，以查看电缆的质量与型号是否符合电力工程设计要求。进行低压电缆敷设时，需要在敷设前对低压电缆的绝缘状态进行测验，测验应采用500兆欧的测量表，而在进行高压电缆敷设前，则需要对高压电缆进行泄漏与耐压检验，以确保低压电缆与高压电缆的质量。

1.3水循环利用技术

在土建施工过程中，有需要大量混凝土作为建筑基础，使得在该工序实施过程中产生大量废水，并且这些废水当中含有大量重金属、水泥浆以及颗粒物，同时，由于土建施工排放的废水不能直接进行排放，需要进行有效处理，防止其危害到周边环境，给人们身体健康产生不良影响，因此，在实施土建施工废水处理过程中，要积极引入水资源循环利用技术，将排放的废水进行收集和利用，在进过一系列加工处理即过滤后再进行排放或二次利用，从而有效降低废水排放量，实现资源的循环利用，为土建施工水资源利用提供保障。

1.4钢筋搭接

钢筋搭接是属于土建施工混凝土施工的关键环节，对于钢筋混凝土的衔接质量起着决定性的影响，所以为了保障土建施工的质量应该严格控制钢筋搭接的过程，结合实际情况，在保证质量的前提下，对钢筋质量，规格，原材料成本等等进行分析。施工单位一般为了节约成本，会使用性能一般的钢筋搭接方法，但是这种方法往往没有办法调节钢筋之间的尺寸，会出现钢筋之间过于紧密的情况，进而就会导致安装钢筋的难度增大，还会直接影响整个建筑工程的质量。

2电力工程施工技术与管理的改进措施

2.1不断提高电力工程中工作人员的综合素质

结合目前很多的数据可以发现，工作人员的综合素质属于目前整体工程质量一个有效保障。所以针对电力工程施工当中普遍存在施工人员素质比较低的问题，必须要严格的注重起来，对于综合能力较低的问题，可以进行一定的岗前培训或者是技术教导工作，不断地改正部分工作人员操作不规范或者是素质不高的问题。而且对于整体工程来说，还必须要求只有具有关相应的岗前培训而且通过相应的审核的工作人员才可以进入的工作岗位当中，只有设置了一定的门槛才能保障整体工作人员队伍的建设。而且在工作人员进入到岗位之后，还必须要进行适当的考核，考核内容不仅包括到了工作人员的表现，还要体现出工作人员的行为和道德两个方面，进行综合考评筛选来逐渐提高施工人员的素质水平。

2.2强化电力工程技术管理工作

优化电力工程技术管理环境，规范电力工程质量。技术质量管理是保证电力工程技术管理健康发展的关键。在电力工程正式启动之前，电力工程单元和设计单位应该做好设计工作。有必要了解设计思路，施工技术和质量保证方法，明确电力工程施工技术标准。然后，电力工程施工单位应对图纸进行有效的重新测量，与业主进行良好的沟通，并交换相关的技术问题。只有在业主审查了施工计划后才能正式施工。此外，电力工程技术部门应加强对施工方案的评估和审查，并为现场技术人员提供指导。最后，电力工程应该更加关注工程变更，并在项目变更后进一步审查设计，并存在私人变更的予以处罚。

2.3不断加强整体电力工程中的监督力度

监督属于更好提高工程质量的一个有效措施，而且还起到了非常关键的作用。良好的口碑属于企业在激烈的市场当中取胜的一个关键成分，电力企业对于电力工程建设项目的质量控制不仅关注到了企业的信誉和名誉，而且更加关注到民生问题，为了不断加强电力工程的资料监督力度，电力工程的施工企业可以成立起企业质量监督和检查小组，通过采用定期检查或者是不定期检查的方式，来更好地确保整体电力工程的施工质量。而且对于工程当中的质量监督力度，还必须要实行监督问责制度，具体落实到个人当中，只有这样，才可以不断地加强监督的效果，而且还会在无形当中就会提高了监督的力度。

2.4注重施工技术工作的有效落实

在电力工程建设过程中，还要注重施工技术工作的有效落实。电力企业要提高对施工技术的重视，积极引进先进的电力设备，满足电力工程建设的技术要求。同时工程施工时也要注重对施工技术的落实，按照技术要求进行施工操作，有效避免工程施工过程中的技术问题发生。

2.5提升电力工程信息化水平

提升电力工程的信息化水平对电力工程的技术和管理也十分重要。我国电力工程信息化水平提升空间很大，采用的电力工程信息管理系统并不规范。根据项目的实际特点出发，电力施工单位应引入符合电力工程要求的信息管理体系，利用电力工程的软件管理项目的资源，建设周期，加强控制以提高电力的电力施工工程成本与信息化水平。

3结语

综上所述，随着对电力工程的不断发展，电力工程逐渐受到人们的关注，在电力工程施工中，要对其施工技术及管理问题进行高度重视，同时结合技术施工要点，对此存在的主要的施工问题进行详细分析，找到最佳的解决措施，提高实际施工管理水平，不断强化施工技术，促进电力工程施工技术及管理工作的进一步发展。

参考文献:

［1］田子瑜．配电网电力工程中的技术问题分析［J］．科技资讯，2017，15(32):44－45．

［2］王星文．10kV配网电力工程技术中问题分析［J］．工程技术:全文版，2016(11):00203．

［3］张维．电力工程安装施工中的技术要点与细节问题之研究［J］．科技创新与应用，2016(17):180．

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7029b5eca1957a2387e90f4c.html