# 无功电压自动控制技术在电力调度自动化系统中的应用探究彭堃

（国网河北供电公司邯郸供电分公司河北省邯郸市056000）

摘要：电力调度中心利用自动化系统来对其进行监测，可以履行值班人员的职责。将无功电压自动控制技术引入到变电站自动化领域，也可以减少员工的各种失误，保证变电站电力总体的运送效率。故而，注重对电网自动化调度做好无功电压管理，这点相当关键。

关键词：无功电压；自动控制技术；电力调度；自动化系统；应用

1引言

在电力调度中，实现对无功电压的有效调节是其重要内容之一。目前无功电压自动控制（VQC）装置已经在变电站设计中得到了较为广泛的应用，我国自主研发的VQC装置水平也逐渐提升，将其应用到电力调度自动化系统中，有利于改善电网供电质量。

2无功电压自动控制技术概述

无功电压自动控制技术，相当于对电压进行智能、自动调节，将线路、设备电压下降至零或是接近于零，确保电能质量，促进电网的长效运行。对无功电压自动控制技术而言，有下列比较鲜明的优势：一是在电网中自动监测线路或是设备中显示出异常电压值，同时对其做好自动调节，实现最大的无功电压。除了可以缓解异常电压，减小电网能耗外，同时也可以帮助工作人员降低肩上的责任，提升总体的办事效率。二是支持自动报警。对于某些不好处理的问题，系统可以自动报警，同时显示调压点，给出具体建议，为工作人员带来方便。

3无功电压自动控制技术在电力调度自动化系统中的应用

3.1在变电站自动化方面的应用

我国目前存在着大量的变电站，基本处于两种管理模式：一种是有一部分人管理；另一种是无人管理。随着我国电力系统的发展，无人管理的变电站是一种发展趋势。无人管理模式的变电站没有固定的值班工作人员，而是电力调度中心借助电力调度自动化系统进行监测管理，出色地完成了值班人员的工作。无功电压自动控制技术应用在变电站自动化方面，能够避免员工工作中出现的失误，减少变电站的工作人员的同时提高了变电站电力的运送质量。比如：在张家界地区变电站中，将无功电压自动控制技术应用到电力调度自动化系统中，工作人员利用监测系统对各变电站电力设施统一监测管理，避免了人力工作的失误。在投入无功电压自动控制技术之前，张家界地区用电高峰期每天人力调动达到30次以上，而在投入无功电压自动控制技术之后，除去一些必要调整之外，调整量比同期减少了1000多次。

3.2在电力输送方面的应用

电网在正常的运转活动中，调度自动化系统可能没有办法挖掘线路或是电力设施出现的异常电，损耗了较多的电能。将无功电压自动控制技术引入至自动化系统中，在电力输送上可以检测线路或是电力设施出现的异常电，精准定位，为工作人员提供可靠的修改建议，或是将异常电压调整为无功电压。某电网自从投入无功电压自动控制技术后，110kV以上的电压合格率均为100%。而35kV千伏电压，其合格率相较于同期也上涨了1个百分点，电能损耗率明显下降，有不错的改善。

3.3在电力能源方面的应用

无功电压自动控制技术在电力能源的运用方面可以实现对能源的监控，在应用中的主要的作用就是对电力系统的安全状态进行监控。无功电压自动控制技术的运用可以发现电力能源在运用中存在的问题，还能促进电力系统的合理的运用，还能实现对电力系统中存在问题的检修，找到存在的问题，调整调度方法。无功电压自动控制技术可以实现对电力系统的改善，这对电力系统的运用有重要的意义。在对电力系统的运用中还需要采取更多的措施，在电力工作的开展中，运用无功电压自动控制技术能够实现能源的节约，所以在新疆地区的电力系统中也应该重视对无功电压自动控制技术的运用，促进电力能源的节约。

4无功电压自动控制技术在电力调度自动化系统中应用的实现

4.1后台软件

无功电压自动控制技术的后台软件是基于计算机系统实现运行，这项技术的应用中对其进行控制的可能是一个完整的软件，还有可能是一个子模块，这并不是固定的，软件和子模块都能实现对后台软件的控制，都能促进电力系统的调动，实现电力调度功能。无功电压自动控制技术的后台软件能够实现对系统的运用，能够保证系统的有效的运行。无功电压自动控制技术的操作比较简单，易于上手，但是在后台运行中也容易出现问题，后台软件也需要在运用中优化，对于出现的问题应该及时的处理，这样才能促进软件和模块的优化，促进技术应用。

4.2无功电压自动控制网

无功电压自动控制网的功能是借助网络实现的，拥有其独立的数据处理和控制技术，以自动化系统网络为依托，解决传统控制方案中信息传递不畅等问题。电力调度自动控制网具有完整的数据传输机制，网络体系健全，无功电压自动控制网可以直接利用其通信网络进行数据采集和传输，并将控制信息通过网络进行传递。在网络通信过程中，可以分为两个部分：①无功电压自动控制网向电力调度自动化系统网络的信息传递，其主要为控制信息；②电力调度自动化系统网络向无功电压自动控制网的信息传递，其主要为采集到的一手数据信息。然后利用上述后台控制软件，对数据进行分析和处理，生成正确的控制指令，在网络结构下形成高效的信息闭环。因此，在无功电压自动控制网的应用过程中，网络通信质量会直接影响其控制准确性，需要采用先进的组网技术和信号干扰抵抗技术，提高网络信号质量。

4.3独立无功电压自动控制装置

独立无功电压自动控制装置是一个拥有独立的数据处理核心、数据采集控制系统的装置，将数据采集、数据传输、数据处理、控住信息传递等功能集合于一身。不需要借助任何自动化系统、装置、网络，能够独立完成所有功能，装置的运转处理速度极快，装置控制命令简单，各种参数和调节十分人性化；它的缺点在于需要建设大量的硬件设施，并且装置安装十分复杂。对于电力调度自动化系统来说，独立无功电压自动控制装置并不适合。

5结束语

无功电压自动控制技术在电力调度自动化系统中的应用可以有效提高电力调度自动化系统运行的稳定性，同时有利于节约电能，提高电网供电质量。通过对无功电压自动控制技术在电力调度自动化系统中的应用及实现方式进行分析，可以为相关变电站工程提供参考，促进变电站自动化控制水平的进一步提升。

参考文献

[1]谭泓.浅谈智能电网无功电压自动控制AVC系统[J].中国战略新兴产业,2018,16:71.

[2]孙珍丽.讨论无功电压自动控制技术在电力调度自动化系统中的应用[J].科技资讯,2017,1536:34-35.

[3]覃翠娥.无功电压自动控制(AVC)系统的运行管理与异常处置[J].通讯世界,2017,21:305.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/70e64ad6ac9beb0351a1b9fe.html