# 高功率因数论文_黄海宏,陈志强

导读:本文包含了高功率因数论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:功率因数,变换器,谐波,谐振,断续,永磁,电容。

### 高功率因数论文文献综述

黄海宏,陈志强[1]（2019）在《高功率因数整流电路综述》一文中研究指出随着现代电力电子技术的发展,各种电力电子设备和非线性负载被应用到电网中,使得大量的谐波注入电网。有源功率因数校正(APFC)作为一种节省电能、提高用电效率的重要技术,能够对电网中的谐波进行有效的抑制。目前,单相APFC技术己趋成熟,而叁相APFC技术正成为国内外研究的热点。介绍了现有的APFC拓扑结构和基本原理,分析了各种拓扑的优缺点,并着重分析了PWM整流器的工作原理。(本文来源于《电器与能效管理技术》期刊2019年16期）

史朝杨,李俊,汪辉,王其斌[2]（2019）在《一种高功率因数介质阻挡放电电源的设计》一文中研究指出DBD电源是目前获取稳定的低温等离子体的主要手段。为了解决目前网侧功率因数偏低,输入电流畸变率较大等问题,设计了一种新型DBD电源。它主要由整流级、调压级、逆变级、高频高压变压器和等离子体放电管组成。首先介绍了电源的基本原理和工作方式,详细分析了叁相VSR的拓扑结构和控制策略,搭建实验平台验证了系统能够实现单位功率因数,且输入电流明显正弦化,最后DBD电源在放电管中发生了介质阻挡放电,产生了低温等离子体,证明电源设计的有效性。(本文来源于《电子器件》期刊2019年04期）

于仲安,葛庭宇,梁建伟[3]（2019）在《高功率因数的无刷直流电机驱动器设计》一文中研究指出针对传统的无刷直流电机电源设备的功率因数低、电流纹波大等问题,设计了一种新型无桥Cuk变换器BLDCM驱动器进行电路的功率因数校正,提高电源设备的电能质量,降低输入传导损耗,实现对无刷直流电机转速的有效控制。以不连续电感电流模式(DICM)为例,使用单周期控制策略来分析了驱动器的工作原理及其各参数设计,在MATLAB仿真建立了相应的仿真模型。仿真结果表明,无桥Cuk变换器BLDCM驱动器能够很好地提高电源设备的功率因数,抑制电流谐波,无刷直流电机稳定良好运行。(本文来源于《制造业自动化》期刊2019年04期）

史晓阳[4]（2019）在《航空用高功率因数可控升压整流器仿真研究》一文中研究指出航空用直流电一般由恒/变频交流电经整流器获取,整流器本身及其负载的非线性,会导致交流电网产生大量谐波,降低系统功率因数。本文针对航空用某电力变换器中不控整流桥对交流电网产生的严重谐波污染问题,展开改进方案研究。从谐波抑制方面对比了几种常见整流器性能,提出一种航空用高功率因数可控升压整流器,通过分析其电路原理,并从仿真层面验证了可控升压整流器在谐波抑制、高功率因数、直流输出可灵活调整等方面的优越性。(本文来源于《电气技术》期刊2019年04期）

梁国壮,田涵雷,王子园,任晓宁[5]（2019）在《一种单级无桥式高功率因数无电解电容AC-DC LED驱动器》一文中研究指出电解电容用于处理脉动功率差势必限制LED驱动器使用寿命,采用全桥整流结构造成导通损耗加大,引用变频控制产生较高的电磁干扰(EMI)。为此,提出一种基于串联谐振变换器(SRC)的LED驱动电路,用于衰减功率因数校正(PFC)单元传递到LED负载的低频纹波,从而减少储能电容值。采用可控开关电容(SCC)替代固定电容,通过改变等效电容值实现驱动器恒频运行。此外,SCC结构和半桥开关管单元的共享不仅提高了电路功率密度,而且消除了全桥整流二极管。最后,所提LED驱动器的优越性能通过PSIM仿真和搭建的输出功率80W的两路LED样机进行了实验验证。(本文来源于《电工技术学报》期刊2019年16期）

黄凯,向峰昊,尹泉,罗慧[6]（2019）在《基于高功率因数控制的永磁同步电机无电解电容驱动系统控制策略》一文中研究指出永磁同步电机无电解电容驱动系统因其成本与寿命的优势,在白色家电领域逐步得到广泛的应用。然而,由于使用小容量的薄膜电容取代大容量的电解电容,母线电压会以两倍工频波动,在母线电压处于波谷时,逆变器输出电压容易饱和,导致控制性能恶化,网侧电流畸变。因此,提出了一种基于高功率因数控制的转矩控制环和电压矢量修正策略,能够有效提升网侧功率因数,抑制网侧电流谐波并符合IEC 61000-3-2标准。该算法的有效性通过仿真得以验证。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2019年03期）

王奇钢[7]（2019）在《基于LLC变换器的新型准单级高功率因数LED驱动器研究》一文中研究指出随着科技水平的不断进步,人们生活水平不断提高,资源的消耗也日益增大,能源消耗问题接踵而来,如何提高能源利用率已经成为当代社会的一大难题。LED作为新时代下一种新型的照明技术,具有发光效率高,低损耗,绿色无污染,使用寿命长等几大特点,可以应用在照明,信号灯,电脑显示器等各个领域,以此来缓解能源消耗过快的问题。驱动电路是LED的关键所在,因此,LED驱动电路的研究已经成为近年来的一大热点。首先,本文对LED及其驱动电路作了简要介绍,分析了两级式和准单级驱动电路的优缺点。基于上述分析,介绍了两级式Boost+LLC驱动电路的工作模式,并对其前级Boost PFC电路和后级LLC电路分别进行公式推导并设计参数,研制了一台60W原理样机,对样机实验波形和数据进行分析;相对于两级式电路,本文介绍了准单级Boost+LLC驱动电路,分析其工作模态和优缺点,并介绍一种通过PWM/PFM混合控制来实现降低母线电压的控制方式,分析该控制方式下电路的优缺点,并介绍电路的原理和对电路进行参数设计,研制了一台60W原理样机,最后对样机实验波形和数据进行分析。基于前两台样机所存在的问题,本文提出一种软开关高功率因数变换器,该变换器通过谐振电容,使得电感电流发生谐振,能够实现开关管的零电压开通,以此软开关高功率因数变换器为基础,提出一种基于LLC谐振变换器的新型准单级高功率因数变换器,电路在工作过程中具有较低的母线电压,通过功率平衡的原则对该变换器进行分析计算,推导了母线电压和前级谐振参数的关系式,选择合理的前级谐振参数,并研制一台60W原理样机,并对其波形和数据进行分析,验证了变换器的可行性。在文章最后,对叁台样机实验结果进行对比,分析各自的优缺点。(本文来源于《杭州电子科技大学》期刊2019-03-01）

张晨雨,吴云峰,陈章勇,唐远鸿,张昌华[8]（2019）在《高功率因数的电容串接式交错并联Buck PFC变换器》一文中研究指出针对传统Buck功率因数校正(power factor correction,PFC)变换器输入电流死区角问题,提出一种高功率因数的电容串接式交错并联Buck PFC变换器。通过有效调节中间储能电容的充放电时间,对一个开关周期内向负载传递的能量进行有效控制,实现超高降压比特性,即超低电压输出,从而改善输入电流死区角。中间储能电容工作于电容电压断续模式(discontinuouscapacitorvoltage mode,DCVM),实现自动功率因数校正功能,且该电容电压峰值被钳位于输入电压,没有增加开关管的电压应力。此外,DCVM模式实现该变换器功率开关管的软关断和二极管的软开通。该文对所提变换器的工作模态、性能特性和参数设计原则进行详细分析。最后,搭建220V交流输入、60W/15V输出的样机实验平台,验证所述理论分析的正确性。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2019年17期）

韩明[9]（2018）在《高功率因数开关电源的研究与设计》一文中研究指出随着电力电子技术的发展,对开关电源的性能要求越来越严格。传统开关电源输入整流电路是不可控全桥整流,这种电路设计简单.但造成输入电流严重畸变,谐波含量大,功率因数低,给电网带来严重的污染和能源浪费。针对这些问题,本文采用PWM可控整流电路代替传统开关电源前级的不可控整流,使输入电流跟随输入电压保持同相位,且电流畸变率小,提高开关电源的功率因数。对开关电源前级甲单相PWM整流电路工作原理分析的基础上,建立以开关函数描述的数学模型,提出叁角波电流比较的控制策略,采用SPWM调制技术实现输入侧电流的正弦化;其次对开关电源后级功率变换反激电路式作原理与工作模式进行分析研究,设计反激电路工作在DCM工作模式方式下,采用电流型控制方式对反激电路进行双闭环控制。针对系统电路提出的电路结构及控制策略,以MATL.AB/Simulink为数学工具建立仿真模型进行验证,结果表明网侧电流与网侧电压实现同相位且是规则的正弦波形,谐波含量小,电路输出电压稳定,改变输入电压以及负载,系统的输出都会快速恢复设定值。最后,根据仿真设置参数搭建一个基于DSP控制的开关电源控制系统,包括主电路,电压电流采样调理电路,隔离驱动电路等辅助电路。通过对软硬件联调,实验结果表明输出电压的纹波,开关电源的功率因数以及抗扰动能力都在设计要求范围内,验证了所设计的硬件参数和控制策略的合理性、可行性与正确性。(本文来源于《西安科技大学》期刊2018-12-01）

沈艳霞,蔡成超,李家成[10]（2018）在《一种高功率因数无桥Cuk PFC变换器》一文中研究指出针对传统桥式功率因数校正(PFC)变换器存在二极管整流桥导致开通损耗大、效率低且只能升压的特点,提出了一种高功率因数无桥Cuk PFC变换器拓扑。该拓扑由共用输入的2个Cuk变换器并联实现无桥;在该PFC变换器中引入填谷电路,使中间电容的容值和耐压值均减小为原来的一半,从而用薄膜电容代替原来的电解电容。无桥Cuk PFC变换器不仅消除了二极管整流桥,减少了输入电流流经半导体元件的数量,而且输入电流连续,具有良好的抗干扰性能。对断续导通模式(DCM)的无桥Cuk PFC变换器工作原理和工作特性进行了详细分析,仿真和实验结果验证了所提拓扑的可行性和有效性。(本文来源于《电机与控制学报》期刊2018年12期）

### 高功率因数论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

DBD电源是目前获取稳定的低温等离子体的主要手段。为了解决目前网侧功率因数偏低,输入电流畸变率较大等问题,设计了一种新型DBD电源。它主要由整流级、调压级、逆变级、高频高压变压器和等离子体放电管组成。首先介绍了电源的基本原理和工作方式,详细分析了叁相VSR的拓扑结构和控制策略,搭建实验平台验证了系统能够实现单位功率因数,且输入电流明显正弦化,最后DBD电源在放电管中发生了介质阻挡放电,产生了低温等离子体,证明电源设计的有效性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 高功率因数论文参考文献

[1].黄海宏,陈志强.高功率因数整流电路综述[J].电器与能效管理技术.2019

[2].史朝杨,李俊,汪辉,王其斌.一种高功率因数介质阻挡放电电源的设计[J].电子器件.2019

[3].于仲安,葛庭宇,梁建伟.高功率因数的无刷直流电机驱动器设计[J].制造业自动化.2019

[4].史晓阳.航空用高功率因数可控升压整流器仿真研究[J].电气技术.2019

[5].梁国壮,田涵雷,王子园,任晓宁.一种单级无桥式高功率因数无电解电容AC-DCLED驱动器[J].电工技术学报.2019

[6].黄凯,向峰昊,尹泉,罗慧.基于高功率因数控制的永磁同步电机无电解电容驱动系统控制策略[J].电机与控制应用.2019

[7].王奇钢.基于LLC变换器的新型准单级高功率因数LED驱动器研究[D].杭州电子科技大学.2019

[8].张晨雨,吴云峰,陈章勇,唐远鸿,张昌华.高功率因数的电容串接式交错并联BuckPFC变换器[J].中国电机工程学报.2019

[9].韩明.高功率因数开关电源的研究与设计[D].西安科技大学.2018

[10].沈艳霞,蔡成超,李家成.一种高功率因数无桥CukPFC变换器[J].电机与控制学报.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/71ad0193da8b33f80305cbb5.html