# 电力系统配电网自动化现状及前景分析苏金禄

(国网新疆电力公司塔城供电公司新疆塔城834700)

摘要：国家在快速的发展，社会在不断的进步，然而随着我国的科学技术迅速发展，社会经济逐步提升。在技术与经济不断的推动下，自动化技术渐渐被应用到电力系统电网中，其技术的应用不但有效缓解了电力系统的紧张供电，还加大了电力系统配电网的现代化发展。文章通过对我国电力系统配电网自动化现状进行分析，提出了未来自动化技术发展的形势。

关键词：电力系统；配电网；自动化

引言

现如今，在经过了长期的发展，我国的电力系统中配电网应用技术也在逐步的进步完善，对电力系统中配电网自动化技术目标的实现，是优化完整传统电力系统的重要措施。近些年，电力系统中配电网自动化技术也得到了越来越广泛的应用，整体上讲，这大大提高了我国配电网自动化技术水平。通过对理论知识加强电力系统中配电网自动化技术的深入探讨研究，这对电力系统的实际发展也起到了至关重要的作用。

1电力系统配电网自动化的概述

电力系统配电网自动化技术的内涵主要是将现代技术应用于电力系统的发展，将现代信息技术与电力系统进行融合，使计算机技术与通信技术成为电力系统发展过程中强大的技术支持。实现利用现代信息技术对电力系统的运行及故障的发生进行实时监测和维护，保障电力系统一直处于正常工作状态。传统模式下对电力系统的管理和维护需要很多的人力和资金才能完成，且达不到理想的工作效率。在电力系统配电网自动化的条件下，能通过现代信息技术的作用对电力系统进行自动的风险监测，大大提高了管理工作的效率。另外，当电力系统一旦发生问题，这项技术能及时发现问题的源头，并防止问题进一步扩大，使电力系统能满足用户的日常用电需求。

2电力系统配电网自动化模式和发展现状分析

2.1电力系统配电网自动化模式分析

配电网是电力产品发电、输电、配电环节中面向广大用户的最后一环，位于电力系统和电力消费的交互位置。在电力系统的发-输-配电环节中，配电系统处于相当重要的位置。配电网的建设和管理需要现代化手段，才能最大限度的利用好建设资金，高效建设好城市配电网。更重要的是配电网的运行管理，也需要自动化才能解决问题。在当前的电力系统配电网自动化模式的科学性就比较重要。馈线自动化配电自动化模式是比较常见的，这一系统在实际应用下能实现远方实时监视馈线分段开关以及联络开关状态以及馈线电流运行等目标，在故障的处理效率上比较突出。馈线自动化和配电网的一次系统网络结构以及一次设备开关有着紧密联系，能建立在环网供电开环运行以及馈线开关的远方操作功能上，对馈线自动化的系统作用充分发挥。这一模式的网架结构设计比较科学，在设备容量选择上也比较合理，能对开关设备灵活运行，功能也比较全面。

2.2在10kV辐射线路下对重合器或分段器利用

这种方式在通道或主站系统中都不需要进行提前配置，只需要对分段器或重合器自身所含有的功能进行利用，当线路出现障碍的时候，就可对故障进行有效隔离，并对用户的供电进行恢复。这种方式的操作较为便捷，且投资成本较小，因而已经得到了广泛应用。其次，在环形电缆配电网中也能对重合器所具备的诸多功能进行利用，并将其和环网柜进行配合，从而使得配电网可以实现自动化运行。在10kV配电网中对环网柜进行利用，可在其中加FTU，并设置配电网的自动化程度。环网柜没有特别要求，室外或室内都可以。我国的很多地区在铺设架空绝缘导线的时候，都是根据街道的走向进行铺设的，从而形成城市的配电网络。根据这种配电网络的情况，就可进行网络优化改造，从而形成多个环网或在其中形成手拉手线路，这样一来，用户在使用的时候都有两个电源，一个主电源，一个备用电源。

3电力系统配电网自动化的发展前景

3.1实现电力系统配电网自动化功能

目前，对电力系统配电网自动化技术的期望主要是能实现对电网中的数据进行传输和处理。近几年，电力企业对配电网自动化发展进行了非常理性的思考，使电力系统发展道路更加平稳，为我国电力系统配电网自动化发展提供良好平台。电力系统配电网自动化相关功能广泛，如能实现这些功能，就能大幅度提高配电网运行水平。1）检测问题的功能。当电力系统和网络系统正常运行状态下，通过传输回来的数据能对问题进行告警。然后根据信号传递的告警信息采取一系列措施，根据数据分析能得出问题是暂时还是长期存在，并将分析出的数据传送到系统或数据库之中。2）自动解决问题的功能。一旦在电力传输过程中出现电力方面的问题，导致地区暂时性停电情况发生时，自动化系统能对电网结构进行重新构建，带电去就会发挥电源的功能为停电的地区提供电力资源，使其恢复正常用电状态。

3.2变电站自动化技术应用

随着互联网时代和大数据时代的发展，自动化技术和计算机应用技术的发展速度也越来越高，并且对其重视程度也越来越加深。要保证电力系统的稳定有序发展，就需要对变电站的具体情况进行仔细的分析研究，充分掌握变电站的情况。另外，需要特别注意的是，对计算机应用技术的程度也要格外重视。如果电力系统运行过程中受到阻碍，务必及时对问题进行分析，及时找出故障地点和可能原因，并在第一时间对故障进行排除解决。与此同时，要想进一步提高自动化技术的应用程度，还需要有效研究输电线路中自动化技术的应用。随着互联网技术的大力发展，在未来的一段时间内，配电网自动化对变电站的依赖程度也会越来越重。因此，变电站的运行质量和运行稳定性在一定程度上也得到了提高。

3.3电力系统配电网自动化功能实现

电力系统配电网自动化的功能比较多，在这些功能实现下，就能有助于配电网整体运行水平提高。其中的功能中故障检测功能发挥就比较重要，在任务的执行中有着两个重要项目，一个是在DA应用为运行态时，接受配电SCADA数据处理模块发送的告警事件，这其中就涵盖着变电站事故总信号以及变电站保护动作信号等。还有一个就是结合这些告警事件实施决策，对系统的故障瞬时性故障以及永久性故障加以判断，将检测到的结果进行发送到故障检测以及定位等数据库当中。电力系统配电网自动化功能中的故障恢复功能发挥比较重要，故障恢复模块的功能在电网结构作出重大的改变，以及能够满足约束条件基础上对网络实施重构，这样就能通过带电区作为电源，能对非故障停电区的供电需求得以满足。在自馈线恢复的功能发挥层面，就是通过合上下游区和故障馈线区进行的连接，在上游区和下游区供电恢复方案的应用下，就能对实际的电力进行有效恢复。还有就是整区恢复以及分区恢复和负荷转移恢复的功能发挥，这些都对配电网自动化的作用发挥以及保障电力系统的良好运行起到了积极促进作用。

结语

综上所述，电力系统配电网各功能实现自动化控制的前提是自动化技术的应用程度，其技术的应用不仅可以促进配电网全功能自动化发展，同时还可以加强对配电网运行的安全可靠性及效率性。所以电力系统相关研究人员要加强对配电网自动化技术的重视，做好配电网自动化技术的应用研究，为保证电力系统智能化发展提供有利条件，进一步完善电力事业。

参考文献:

[1]苏海勇，孙凯，孙奉杰．浅析县城电力系统配电网自动化模式方案[J]．神州，2012，（7）.

[2]白茂楠．论电力系统配电网自动化的应用优先出版[J]．电子制作，2014，（3）.

[3]张鲲．对电力系统配电网自动化发展与实现技术的探讨[J]．科技资讯，2011，（11）.

[4]宋红泽．我国配电自动化的现状及发展趋势[J]．价值工程，2010，（36）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/72bf5dd5af60e6b99f31acef.html