# 关于生态建筑学在高层建筑设计中应用的探讨

白银市城市建设设计院

摘要：生态建筑是以生态为基础，且与建筑结合的产物，具体而言，是结合当地的自然环境，运用生态学、现代科学技术和手段，从而使建筑与环境有机的结合。并且随着高层建筑不断增多，为了充分体现高层建筑的作用，基于此，本文阐述了生态建筑学的主要原则以及高层建筑对生态环境的影响，对生态建筑学在高层建筑设计中的应用及其注意事项进行了探讨分析，旨在促进建筑业的可持续发展。

关键词：生态建筑学；原则；高层建筑；生态环境；影响；建筑设计；应用；注意事项

一、生态建筑学的主要原则

生态建筑建设过程中，为了充分发挥生态建筑学中的作用，促进建筑业的发展，必须遵循一定的原则，主要表现为：（1）以人为本原则。建筑的最终目的是为了人们更好的居住，因此在进行生态建筑中，必须坚持以人为本，不断满足人们的居住需求；（2）节能原则。节约能源资源是保护环境的有效措施，必须坚持贯彻可持续发展原则，改变能源利用方式，提高能源的使用率；（3）环境友好原则。保护环境是生态建筑学发挥作用的首要条件，进行生态建筑时，必须保护周边的环境不受破坏，才能实现真正意义上的生态建筑。

二、高层建筑对生态环境的主要影响分析

生态建筑目的是保护环境、节约资源，为人类营造健康的生态环境，随着高层建筑的不断增多，其在一定程度上影响了生态环境，主要表现为：（1）对环境造成的影响。高层建筑内往往都伴随着高科技的运用，电梯、中央空调机组、风的作用等都会产生一定的噪音，在局部空间中尤为明显，造成了高层建筑的噪音污染，影响着高层建筑的舒适度。同时，高层建筑外墙大多采用的玻璃幕墙，在太阳光、紫外线等光线的作用下，会产生大量的光污染，不仅会对行人的视觉产生干扰，对人体健康构成威胁。（2）对生态气候的影响。高层建筑高耸入云，密集而又狭窄的空间加快了空气的流动，从而在高空形成高速气流，气流的变化会对建筑周身的天气带来一定的影响，尤其在雨雪等天气状况不好的情况下，会对人们的出行带来很多的不便，甚至会改变建筑物周边的气候。

三、生态建筑学在高层建筑设计中的应用分析

1、生态建筑学概念在高层建筑设计中的应用分析。高层建筑设计不仅只是传达生态的基本概念，更是要将理念落实到整个设计思路当中。应该保证整个建筑体系的动态能量平衡，使生态和建筑和谐共处，成为一个融合在一起的完整体系。在设计中，融合生态学的概念主要表现在以下两个方面：竖向设计和平面设计。在竖向空间设计方面，要对整个建筑的空间进行综合设计考虑，特别要注意利用的则是高层庭院空间，庭院空间的温度、湿度、照明、通风采光等等均是非常重要的考虑方向，必须综合考虑整体的舒适性以及经济节能性，从而更加合理的将空间进行划分与布局，做好动静分区合理。在核位置的设计中，应充分考虑结构的经济性和结构的合理性之间的平衡，考虑建筑环境的热效应和舒适性；在平面功能设计中，最重要的一点是最好能保证建筑的朝向为南北向，这样能更好的保证建筑的通风采光，使横向空间布局能有一个更好的延展。而且在生态设计中，我们不止要保证主要空间的合理性，也需要保证辅助空间例如电梯间、楼梯间、卫生间等的通风采光以及良好的视觉效果，其相关的融入生态元素也是相当重要的。高层建筑设计需要依靠不断发展的自然环境和物理环境，在本身结构系统稳定的情况下，合理的加入生态元素，使建筑和环境完美结合。

2、节能环保设计在高层建筑设计中的应用分析。节约能源资源是高层建筑设计的目标之一，也是生态建筑学的基本要求，为了达到这一目标，所选择的能源资源都是一些低能耗和可再生资源，大大降低了对不可再生资源的使用。在进行生态建筑设计中，要充分利用建筑物所在地的可用能源资源，比如在高层建筑设计时，将太阳能作为建筑主要的能源来源，并将其合理运用，不仅能够大大降低煤炭、电力资源的使用，还能充分利用取之无尽用之不竭的太阳能资源。但同时，过度的使用太阳能资源会带来一定的光污染，因此，在利用太阳能资源时，还必须采用恰当的防护措施，如安装节能门窗、遮阳挡板等。这种设计充分体现了“节能环保”的目的。

3、舒服化设计在高层建筑设计中的应用分析。在高层建筑设计过程中，为了更好的体现生态建筑理念，在考虑到现有的空间条件下，要对建筑结构进行合理的设计，不仅能够给人以视觉上的美感，还能达到室内通风情况良好的效果，促进空气的对流。在建筑材料的选择上，也应尽量避免采用含有对人体有害物质的材料，为人们的居住提供一个健康的环境。在高层建筑电梯上的选择，由于楼层太高，电梯是必须的，同时也带来了一定的噪音污染，为了解决这一问题，设计时保证每层楼彼此独立，采取碳素材料以减轻噪音带来的污染。

3、环境友好化设计在高层建筑设计中的应用分析。高层建筑会对周边环境甚至是地区长期的气候带来一定的影响，并且在一定程度上会破坏当地生态平衡，这就需要在生态建筑时，充分考虑到高层建筑与周边环境之间的依存关系，对外部环境进行空间上的合理设计，形成立体的合理的多层次美化体系，从而保证高层建筑周边的生态平衡。

四、生态建筑学在高层建筑设计中应用的注意事项

笔者认为生态建筑学在高层建筑设计中的应用需要注意以下事项：（1）建筑物构造的注意事项。由于不同高层建筑物具有的功能和特性不一样，意味着其内部空间也不一样，再加之建筑物结构技术的不断发展，使得不同构造的建筑物具有不一样的优点。比如悬挂这种结构，是一种允许主框架落地但是其他都可以不落地的结构，而巨型结构则是由大截面其斜、竖杆所构成的担负竖向力和水平的一种结构。（2）结构平面布置的注意事项。在设计生态型的高层建筑物时，处于水平荷载的作用中结构侧移是制约建筑物最主要的因素。布置建筑物的平面时所遵循的原则例如形状、对称性等都影响着建筑自身具有的抗侧压力，不对称和不规则甚至是比较复杂的平面结构都会对建筑本省造成不利的影响。所以高层建筑在布置结构平面时应该使建筑物功能作用得到满足后，还要将建筑物的抗侧压力尽量提高。（3）高层建筑节能设计的注意事项。第一、节能会受到建筑的朝向的影响。但同时也会受到季节的印象，因此在设计生态型的高层建筑时要具体全面的将环境的因素给考虑在内，最好设计出来太阳高度角图，对不同的季节朝向不一样的太阳高度进行分析，进而得出在打开窗户时拥有的最大的采光面积那侧，让室内可以得到最多的太阳光线，使损失的热量可以有效减少，让室内的温度保持稳定。第二、在建筑物的外表面最好使用节能材料，依据不一样用途的建筑物来选取最适合的材料，其中具体的材料主要有透气、遮光和吸声等材料。

结束语

综上所述，为了促进城市建设的可持续发展，同时也为了土地资源的节约利用，更是为了给人们提供更多的公共活动空间，必须加强高层建筑的快速发展。但是由于诸多原因，使得高层建筑建设导致生态环境一定程度的破坏和污染，因此必须加强对生态建筑学在高层建筑设计中的应用进行分析。

参考文献：

[1]张波.关于生态建筑学在高层建筑设计中的运用探讨[J].价值工程，2015（21）

[2]廖迪.生态建筑学在高层建筑设计中的应用[J].房地产导刊，2015（1）

[3]贾珊.现代城市绿色生态型高层建筑设计要点探析[J].装饰装修天地，2016（15）

[4]马兴永.生态建筑学在高层建筑设计中的应用[J].绿色环保建材，2017（03）

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/75dd06fab18e49f03151ff0e.html