# 电网运行方式的安排和管理策略分析安莹

（国网临颍县供电公司河南省漯河市462600）

摘要：电网运行方式是电网合理调度的基础保障，也是保证电网安全、稳定、良好运行的关键所在。因此，对电网运行方式的安排和管理策略进行分析研究，可以对现今使用的电网运行方式进行改进，使电网运行更加有保障。

关键词：电网运行；安排方式；管理策略

引言

电网运行直接关系的居民的生活质量，同时其还与供电区域内的产业经济有着紧密的利益关系。在电网运行方式的选择上，不同的方法对电网自身线路的损耗，也会产生不同的影响。在当前这个社会体制下，电网本身具备一定的经济效益，所以需要结合实际情况，对电网的运行方式展开必要的优化和改进，确保能够对供电内容进行合理的安排，这样才能有效刺激区域内的经济效益，为电网自身的发展，起到良好的推动作用。在实际的改良过程中，可以通过优选变压器来降低电力线路的损耗，提高经济效益。

1电网运行方式的类型

1.1年度运行方式

年度运行方式就是对电网运行安排进行整年的统筹规划。一般在对电网的年度运行方式进行统筹和安排时，工作人员要以上一年的电网运行特点和问题为基础，结合当前电网与电源的投产现状、检修停电计划等，对目前的电网运行方式进行合理的预测，然后根据预测结果，对年度电网运行方式进行安排，保证电网年度运行的稳定，加强电网运行过程中的协调性和安全性。

1.2月度运行方式

月度运行方式就是根据月度电力系统的负荷量预测实现对供电情况的预测，然后参照最终的预测结果对电网月度发电量以及停电计划进行合理安排。在进行月度运行安排时，工作人员要结合当地用电的实际情况进行预测，使月度电网运行方式安排更加合理。

1.3日度运行方式

与前两种运行方式一样都是对电网发电量和停电检修计划进行安排的过程。在进行日度电网运行方式安排时，工作人员要对电网进行详细的检修，保证电网运行的安全性和稳定性。然后，结合具体的实际情况对电网运行进行合理科学的安排，能够更好地保证电网运行过程中的良好状态。

2加强电网运行方式安排和管理的意义

2.1改善变压器的运行形式

变压器作为电网系统中数量最多、投资巨大的设备，一旦发生损耗，其损耗率将占所有输变电设备的60%以上，而运行电压每提升1%，其负载损耗将降低2%左右。而且，电压与线路损耗率成正比，电压越高，线路的损耗越小，但是电压越高对变压器的影响也就越大，因此，这导致了一个矛盾冲突的存在，即变压器的空载损耗的控制与电力线路的输送损耗控制之间的矛盾。这需要不断改善变压器的运行形式，首先，从变压器的负载损耗方面入手，控制并平衡三相负载，降低其内部电力的损耗，同时保护内部零件，避免因为电压过高而出现的内部配件受损的现象。再次，就是需要根据线路输送的损耗程度，结合全部变压器的空载损耗情况，努力调整两者之间的关系，保证两者都处于可控制的状态。

2.2改造电网设备和线路

如何改造电网系统的设备和线路，以保证电网的安全有效运行？首先，需要对电网系统中落后的老化的输配电设备进行改造，尤其是对于主要设备的变压器，应当排除大车装小货的情况，针对这个问题，可以采用字母变压器的形式，配以节能设备，降低电能的损耗率。这一方式也适用于对偏远地区的竖排点设备进行改造。在改造电网的过程中必须注意以下一些事项：一是须确定最适宜的变压器容量；二是需要尽可能地控制供电半径，调整和优化电网结构及布局方式；三是需要尽可能地运用节能设备，采用低损耗的变压器以取代高耗能的变压器，寻找最适宜的配变安装地点以及最恰当的导线截面等。

2.3合理安排运行设备的检修制度

在对设备进行检修时，须注意将检修时间安排于负荷较低阶段进行，并且需要尽量算段检修时间。最好是制定检修计划，做好规范化的细节管理，可以引进先进的高科技管理方式，开展经济的、合理的电网运行管理模式；查找电网系统中需要检修的设备和线路，尽量降低电网在检修期间的损耗程度，减少电网停电的次数。在检修人员的素质方面，需要加强对检修人员的专业化检修训练，引导检修人员确定认真谨慎的检修态度，不断提升自己对设备的检修能力和对现代化技术的掌握运用能力，给予电网设备及时的、准确的维修方式，保证电网设备的安全运行。在配网的优化方面，需要改变传统的简单的数据采集和分析的方式，运用现代先进的数据化方式加深对电网的数据分析程度，将电网的运行环境和各运行参数纳入考虑范围之内，如加强对电网故障类型的分析力度，和对母线与电感回路稳定性的核算分析能力，以强化电网对故障的排除能力。

2.4做好事故预测与防范措施

保证电力系统的运行安全是电网运行方式安排和管理的最重要目的，也是电力系统运行的基础要求。所以，在加强电网运行方式安排过程中，相关的工作人员做好对电网运行中可能会出现的事故预测以及防范十分重要，这可以保证电网运行一旦发生事故，可以以最快的速度处理解决，将事故造成的伤害降至最低。在进行预测和防范工作中要求工作人员做到以下两点：第一，要加强对电网运行方式的细节管理。细节决定成败，细节可能会对全局产生重要影响。所以，工作人员必须对电网运行细节进行谨慎严格的检查，确保将任何潜在隐患排除。第二，工作人员可以根据电网运行方式的具体特点，根据专业知识和工作经验，将可能会出现的所有事故一一列举，并提出有效的解决措施，保证能在突发事故中及时有效地处理事故，尽快恢复电力系统的正常运行，将电力系统事故的损害降至最低。

2.5建立故障预警机制和保护机制

这主要是为了对电网系统进行实时监测，保证能够及时发现异常情况，在故障出现之前解决异常情况，从而保证电网运行的稳定安全状态。主要是利用一些新技术（计算机技术、数据处理技术等）建立较为先进的电网运行监测预警机制，可以及时发现电网运行的异常状况，然后发出预警，方便工作人员尽快解决处理。而保护机制主要是实现对电网运行过程中的继电器的保护，能够有效控制电网运行线路的损耗。

2.6对网损进行有效的控制

在对网损进行控制的时候，需要根据用电的实际规律，对电网的年度、季度运行方法展开调整，将各种线路和变电设备，有效的结合在一起，将设备的运行潜力挖掘出来，降低网络的损耗情况，进而达到对整个电网进行优化的目的；另外，还需要结合电网上的实际潮流变化情况，对其运行方法展开有效的调整，做好无功平衡的内容，这样既能达到改善电压质量的目的，同时也可以对整个电网的经济运行效率展开提升。

2.7优化配网实际运行方式

电网需要确保在地区电网和区域电网之间进行安全高效的供电，所以在运行的过程中，难免会产生一些损耗。在充分利用当前设备的条件下，还应该对其运行方式进行最优化的配置。首先要选择最合适的配电线路联络方法，对于那些环型运行方法的供电网络，要在确定网络的断开点之后，按照经济功率的分布情况，对线路的损耗展开有效的控制。最后，在保证安全的基础上，还要推广带电作业的内容，这样可以对停电时间进行有效的控制。

结语

总而言之，为了更好的迎合时代的发展，在电网运行方式的安排上，需要结合区域的实际情况，对线路的运行方法，进行合理化的调整，对民众生产生活中的电力需求予以满足，切实提升电网运行的经济效益。

参考文献：

[1]林柯.浅析电网运行方式综合管理系统的设计与应用[J].科技与创新，2016，（22）：56.

[2]刘鸿昇.电网运行方式综合管理系统的设计与应用分析[J].科技风，2014，（12）：105.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76846b0a1686cab8deed593c.html