# 直流输电分布式接地极的建模分析

### 论文摘要

为改善直流输电工程单极大地运行方式造成变压器直流偏磁问题和提升传统单一的直流极接地性能,提出了一种分布式接地极的工程方案,并建立了该方案的3种仿真计算模型,即完整计算模型、简化模型和纯电路模型。以湖北宜昌地区的接地极为典型算例,结果表明完整模型和简化模型的计算结果一致,而纯电路模型的结果偏离真解。电路模型的误差取决于子极间互阻与子极接地电阻之比。以湖北电网现有的4个独立的接地极为研究对象,采用简单的线性分布式接地极可使单一接地极入地直流电流下降16%,接地极周围最大地表电位下降24.9%。该方法为交直流混联电网应用分布式接地极提供了参考。

### 论文目录

- 0引言

- 1 分布式直流接地极介绍

- 2 分布式接地极的建模仿真

- 2.1 分布式接地极的完整模型

- 2.2 分布式接地极完整模型的简化

- 2.3 分布式接地极的纯电路模型

- 2.4 算例

- 3 分布式接地极的优势分析

- 3.1 分布式接地极的性能优化

- 3.2 分布式接地极改善大范围地表电位梯度

- 3.3 分布式接地极应用场合分析

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 全江涛,包立珠,童歆,张露,阮羚,潘卓洪

关键词: 分布式直流接地极,直流输电,接地电阻,直流偏磁,建模,地表电位

来源: 高电压技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院国家电网公司高压电气设备现场试验技术重点实验室,国网江苏省电力有限公司检修分公司,武汉大学电气与自动化学院

基金: 国家自然科学基金(51607129)~~

分类号: TM721.1

DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20181229008

页码: 97-102

总页数: 6

文件大小: 1307K

下载量: 128

### 相关论文文献

- [1].接地极安装高效施工装置的研制[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [2].特高压直流接地极附近地表电位仿真计算[J]. 中国科技论文 2020(01)

- [3].石墨缆柔性接地极在输电线路中的应用[J]. 山东电力技术 2020(05)

- [4].垂直接地极施工机方案优化研究[J]. 河南科技 2020(16)

- [5].接地极引线环流导致站内接地过流保护动作案例分析[J]. 电气技术 2020(08)

- [6].基于土壤电阻率温度特性的接地极电热全耦合分析[J]. 武汉大学学报(工学版) 2020(11)

- [7].车载接地极的接地特性及其应用[J]. 移动电源与车辆 2019(03)

- [8].接地极选址方法研究[J]. 电力勘测设计 2018(S2)

- [9].电力工程接地用防腐接地极的制备及性能分析[J]. 智能城市 2016(11)

- [10].钢接地极在降阻剂中的腐蚀研究进展[J]. 腐蚀科学与防护技术 2017(01)

- [11].接地网垂直接地极地表传导电流分析[J]. 中国电力 2017(02)

- [12].接地极监测装置的硬件设计[J]. 山海经 2016(10)

- [13].特高压直流工程接地极对附近油气管线的影响研究[J]. 电网技术 2019(03)

- [14].杆塔接地极的冲击散流特性及降阻研究[J]. 电瓷避雷器 2017(04)

- [15].电力工程接地用防腐接地极的制备及性能分析[J]. 化工新型材料 2016(03)

- [16].直流输电新型分布式接地极的优化设计[J]. 电气工程学报 2015(07)

- [17].等离子接地极在数字化工程建设中的应用研究[J]. 石油工业技术监督 2015(08)

- [18].基于冲击接地电阻的输电线路接地极形状优化[J]. 电工电气 2014(04)

- [19].济南供电新型接地极获实用专利[J]. 电气技术 2013(08)

- [20].输电线路杆塔接地极冲击接地电阻特性分析[J]. 电瓷避雷器 2012(04)

- [21].模拟接地极测量土壤电阻率的方法[J]. 贵州气象 2011(04)

- [22].浅谈钢管杆两种接地极的计算方法[J]. 重庆电力高等专科学校学报 2010(02)

- [23].广域接地极方案初步研究[J]. 高压电器 2010(12)

- [24].斜接地极对改善接地网接地性能的作用[J]. 陕西电力 2008(03)

- [25].高压直流接地极对埋地管道干扰规律的研究[J]. 上海煤气 2019(06)

- [26].换流站接地极选址对周围石油管线的影响研究[J]. 电气技术 2020(05)

- [27].新型免解线测量方法在接地极状态监测中的应用研究[J]. 电子世界 2020(09)

- [28].深井接地极结构参数对其暂态温升的影响[J]. 南方电网技术 2019(05)

- [29].后建接地极对埋地管道的干扰[J]. 腐蚀与防护 2018(01)

- [30].人工接地极埋设深度和选用规格探讨[J]. 现代建筑电气 2018(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/76ad01c3c36d7fd0268942f2.html