# 水质监测中氨氮测定的影响因素分析

无锡市惠山区环境监测站214171

摘要：随着我国经济的快速发展，各行各业都取得了非常大的成就，人们的生活水平得到了显著的提升，人们对美好生活的追求变得越来越强烈，人们的需求也变得越来越多，经济发展的同时对环境造成了非常严重的污染，国家越来越重视环境保护，水资源的保护在我国环境保护工作当中扮演着非常重要的角色，水是人们日常生活当中最重要的资源，因此对它的监测工作是非常具有意义的，所以它的质量的监测工作也是一个非常严谨的工作。水质里边对水污染造成特别大的影响的核心就是氨氮的含量，所以就要开展水质里边氨氮的监测工作。本文着重对水质里边氨氮的测定方法做出了详细的研究，并对氨氮测定影响比较大的因素做出了详细的研究，这样就可以很好的提升水质监测效率，使得水体质量得到显著的提高。

关键词：水质监测；氨氮测定；影响因素

现阶段，随着我国经济的迅速发展，带来了非常多的问题，环境遭到了严重破坏，水体污染也比较严重，这就给人们的生活带来了非常不利的影响。就在这个时候，特别多的有毒有害气体、废水被没有经过处理就排放出来，这就对特别多的水资源造成了严重的污染。所以，我国特别看重现在的情况，并且做出了一些努力，很好的研究了怎么去处理氨氮废水，研究出来水质里边氨氮测定好的办法。以下就是对水质监测工作里边氨氮测定的真实情况做出详细的研究。

1水质监测中氨氮测定的重要性

在水环境监测工作当中，氨氮对水质污染比较大，人们必须对氨氮做出很好的监测才能够把水质监测工作做到最好，这样就可以很好的知道水质的污染情况。所以，对水质进行监测是非常重要的事情，其重要性表现在如下几个方面。

1.1有效监测水体污染物

凭借对水质里边的氨氮做出很好的监测，就能够很好的知道水质污染情况，这样就可以知道污染物里边的氨氮含量，进一步对水质做出详细的研究，这样就符合了相关要求，它在水资源保护工作当中起着举足轻重的作用。

1.2分析水体污染物成分

凭借对水质里边的氨氮做出很好的监测，就能够很好的知道水质污染情况，然后在进行一些相关化学操作就可以很好的知道污染物的情况，这样就可以使得水质监测工作被做好。

1.3提高水质监测准确性

可以把氨氮测定的相关方法很好的用到水质监测工作当中，这样就可以很好的知道污染物的大致组成情况，进一步使得水质监测水平可以得到显著的提高。在对水体污染物做出详细的研究以后，人们就能够采取一些切实可行的方案来解决这样的问题。

2水质监测中氨氮测定的具体方法

水质监测工作主要就是对氨氮进行测定，所以，就必须保证氨氮的测定要务必准确。现阶段，我国的氨氮测定方法有非常多。一是利用目视比色和分光光度法测定，即通过与纳氏试剂的颜色反应程度来确定水质中氨氮的具体含量。氨氮元素以游离的状态存在，它与纳氏试剂发生化学作用，生成黄色的络合物，根据生成黄色络合物的颜色深浅，可以确定氨氮的含量高低。颜色越深，氨氮的含量越高。这种利用目视比色的方法测量氨氮含量的浓度范围为0.02～2.00mg/L。此外，也可以用分光光度法测定氨氮含量，其监测浓度范围为0.05～2.00mg/L。二是在水质检测的过程中，要尽量选用良好的滤料来消除酸碱度对测定的影响。在检测过程中酸碱度应控制在合理的范围内，一般情况大约是10.5。因为pH过高就会使得溶液更加的不清晰，太低又会使得颜色比较模糊不定。所以，一定要对pH值做出很好的控制，这样就可以使得测量结果比较准确。

3氨氮含量测定的影响因素

水质里边的成分非常的多，污染物里边的成分是不容易被分析的。就在这个时候，氨氮元素含量测定工作非常的不容易，因为对它的影响因素非常的多，所以就会造成非常多的不确定性。所以，要想提高氨氮含量测定的准确性，增强水质监测的科学性，必须要针对影响氨氮含量测定的因素进行全面分析。从目前我国水质监测的实际情况来分析，影响水质氨氮测定的主要因素有如下几种。

3.1光波波长的影响

氨氮含量测定中最常用的方法是光波监测，其中光波波长的长短直接影响水质中氨氮测定的结果。因此，在应用光波测定法时，要选择合适的光波长度，以尽量消除光波波长对氨氮含量测定造成的影响，这样才能确保氨氮测定的准确性和有效性。其中，光波波长对氨氮测定的影响。在光波长为400～435nm时，显色剂的空白吸光度数值都比较小。而与此对比，标准液的显色吸光度较大并且相对稳定。在420nm光波长处，显色剂空白吸光度和标准液显色吸光度均达到最大。由此可以看出，在水质监测的氨氮含量测定中，选用光波长为420nm测定结果较为精确。

3.2盐度的影响

在进行江河出海口的水质氨氮监测时，由于地处海水和淡水交界处，其含盐量受到潮汐和水流量的影响，长期处于不断变化中。因此，需要测定河水含盐量对水质氨氮测定结果的影响，当检测点的含盐量高于20j时，会出现轻微正偏差，可在做标准曲线时加入相应的氯化钠进行调节。而当监测点的含盐量低于20j时，含盐量对水质监测结果并没有影响。对于含盐量对水质氨氮元素含量的影响，人们应该有一个全面的认识，以确保监测效果的可靠性。从目前情况来看，水质成分中的含盐量在氨氮含量测定中的影响主要表现为：含盐量会对氨氮测定产生具体、有规律的影响，只有归纳出含盐量的影响规律并提出消除这一影响的办法，才能提高水质监测效果；含盐量对水质中的氨氮元素的含量产生影响，使其发生变化。

3.3气泡的影响

在氨氮检测进样的过程中，会不可避免地产生很多小气泡。这些小气泡积累增大，会影响测定结果的准确性和稳定性。在这种情况下，可以采取相应的措施进行避免，一般会将显色剂真空脱气或者在管路中装玻璃泡滴液器，以防止气泡进入管路，这种方法改善效果良好。在氨氮测定过程中产生众多的小气泡，随着气泡的不断累积，其对结果的影响也越来越大，促使测定结果产生一定的偏差。

4结语

在水质监测工作过程当中，有非常多的因素会对氨氮测定工作造成非常严重的影响。人们一定要能够非常精确的把握这些影响因素而且再采取一些切实可行的措施，这样就可以使得水质变得更加的好，监测结果也会更加的准确。

参考文献：

[1]敖新宇，刘守庆，陈玉惠.全自动定氮仪测定水体中氨氮的研究[J].广东化工，2012，（6）：203-204.

[2]张邦喜，夏品华，李存雄，等.氨氮测定中几个问题的探讨[J].中国环境监测，2012，（1）：37-40.

[3]党国.微流控芯片气体扩散分离-反射光度检测系统的研究[D].沈阳：东北大学，2009.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7a3bd451a504b6627f540898.html