# 光电直读光谱仪论文-种法国

导读:本文包含了光电直读光谱仪论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:光电直读光谱仪,不锈钢,检测,误差分析

### 光电直读光谱仪论文文献综述

种法国[1]（2018）在《光电直读光谱仪在不锈钢检测中的误差分析》一文中研究指出分析检测技术是钢铁行业中保证产品质量的重要手段,而光电直读光谱仪等先进设备的引进,更是打破了传统的手工分析检测的局限性,大幅提高了钢铁检测的准确度。但在使用光电直读光谱仪过程中,还是会有一些不可避免的因素影响结果的准确性,给数据带来一定的误差。对光电直读光谱仪检测不锈钢产生误差的原因进行了分析,并有针对性地提出了如何控制误差,提高数据的准确性。(本文来源于《化工设计通讯》期刊2018年04期）

胡海莲[2]（2018）在《光电直读光谱仪应用现状》一文中研究指出随着金属材料技术的不断发展,对金属材料的化学成分精度要求越来越高,传统的金属化学成分分析方法范围小,精度低,很大的限制了金属材料技术的发展,采用光电直读光谱仪分析检测金属材料化学成分,既准确,速度也快,还具有操作简便,分析范围广等优点,因此在金属材料成分分析领域得到了广泛的应用。本文综述了光电直读光谱仪在金属材料成分分析领域的应用现状,论述了光电直读光谱仪的工作原理,在有色金属及其合金,不锈钢,碳钢等金属材料成分检测中的应用,以及在有关焊缝成分检测中的应用等。(本文来源于《山东工业技术》期刊2018年06期）

骆帝兴[3]（2018）在《探讨光电直读光谱仪测定铝中Fe、Si、Cu、Mg、Ga、Zn元素含量的不确定度评定》一文中研究指出通过对光电直读光谱仪测定铝中Fe、Si、Cu、Mg、Ga、Zn元素含量不确定度的来源进行分析,并对各元素含量的测定结果的不确定度进行评定,确定和计算各不确定度分量。结果说明,光电直读光谱仪测定铝中成分的不确定度主要来源于标准样品定值不确定度和标准样品校准仪器引入的不确定度,这两个因素来源于分析所用的标准样品和仪器的稳定性。同时,样品的重复测量也是引起铝中成分不确定度的来源,这主要是样品本身的均匀性引入。(本文来源于《分析仪器》期刊2018年01期）

[4]（2017）在《岛津台式光电直读光谱仪PDA-MF》一文中研究指出2017年4月岛津公司首次推出台式光电直读光谱仪PDA-MF系列。该系列新品特别为东南亚等新兴市场应用所设计,能够快速分析固体金属样品中的元素。PDA-MF具有以下特点:1)单次分析即可鉴定未知样品PDA-MF以高灵敏度的电荷耦合元件(CCD)为探测器,并利用新开发的软件和针对铁和有色金属的特殊数据库,根据样品的单次分析中匹配度和匹配的元素数量,即使是未知样品,也可以自动识别金属类型和材料(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2017年06期）

[5]（2017）在《岛津台式光电直读光谱仪PDA-MF》一文中研究指出2017年4月岛津公司首次推出台式光电直读光谱仪PDA-MF系列。该系列新品特别为东南亚等新兴市场应用所设计,能够快速分析固体金属样品中的元素。PDA-MF具有以下特点:1)单次分析即可鉴定未知样品PDA-MF以高灵敏度的电荷耦合元件(CCD)为探测器,并利用新开发的软件和针对铁和有色金属的特殊数据库,(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2017年05期）

[6]（2017）在《岛津台式光电直读光谱仪PDA-MF》一文中研究指出2017年4月岛津公司首次推出台式光电直读光谱仪PDA-MF系列。该系列新品特别为东南亚等新兴市场应用所设计,能够快速分析固体金属样品中的元素。PDA-MF具有以下特点:1)单次分析即可鉴定未知样品PDA-MF以高灵敏度的电荷耦合元件(CCD)为探测器,并利用新开发的软件和针对铁和有色金属的特殊数据库,根据样品的单次分析中匹配度和匹配的元素数量,即使是未知样品,也可以自动识别金属类型和材料(本文来源于《理化检验(化学分册)》期刊2017年04期）

凌晨,吴澎[7]（2017）在《ARL4460光电直读光谱仪的期间核查》一文中研究指出介绍了期间核查的定义、方法及核查结果的评定方法,从中选取了合适的方法对ARL4460光电直读光谱仪进行了期间核查,确保了光谱仪在校准有效期内的准确度。(本文来源于《现代冶金》期刊2017年01期）

龚明东[8]（2016）在《光电直读光谱仪对不锈钢检测中的误差分析》一文中研究指出本文以光电直读光谱仪检测不锈钢为例,分析了其检测误差的类型及成因,并探讨了提升检测准确度的措施,旨在进一步促进光电直读光谱仪在不锈钢检测中的应用和发展。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2016年11期）

叶青[9]（2016）在《光电直读光谱仪使用中误差分析及消除对策——以检测不锈钢成分为例》一文中研究指出目前钢铁的生产逐渐向着自动化和集约化的方向发展,随着不锈钢产量的逐渐增多,人们对产品分析检测结果的精度有了更高的要求,在对不锈钢产品进行检测的过程中,需要借助光电直读光谱仪来进行检测工作,在具体的检测过程中,由于激发光源和实验对象成分的影响,对导致检测的结果出现一定程度的误差。据此,结合光电直读光谱仪的工作原理,对光电直读光谱仪检测不锈钢成分中误差的产生原因及误差消除对策进行深入的分析。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2016年20期）

李涛,宫庆,刘振伟[10]（2015）在《光电直读光谱仪测定管线钢中元素含量的不确定度评定》一文中研究指出依据JJF 1059.1—2012标准,以碳、硅、锰、磷、硫含量为例,分析了光电直读光谱仪测定管线钢中元素含量不确定度的来源,建立数学模型,并对管线钢中各元素含量测定结果的不确定度进行评定,确定和计算测定过程中各个不确定度分量。比较发现:B类标准不确定度是光谱分析中不确定度的主要来源,标样定值时的不确定度及测量时光谱仪引入的不确定度对总不确定度的影响最大。(本文来源于《钢管》期刊2015年06期）

### 光电直读光谱仪论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着金属材料技术的不断发展,对金属材料的化学成分精度要求越来越高,传统的金属化学成分分析方法范围小,精度低,很大的限制了金属材料技术的发展,采用光电直读光谱仪分析检测金属材料化学成分,既准确,速度也快,还具有操作简便,分析范围广等优点,因此在金属材料成分分析领域得到了广泛的应用。本文综述了光电直读光谱仪在金属材料成分分析领域的应用现状,论述了光电直读光谱仪的工作原理,在有色金属及其合金,不锈钢,碳钢等金属材料成分检测中的应用,以及在有关焊缝成分检测中的应用等。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 光电直读光谱仪论文参考文献

[1].种法国.光电直读光谱仪在不锈钢检测中的误差分析[J].化工设计通讯.2018

[2].胡海莲.光电直读光谱仪应用现状[J].山东工业技术.2018

[3].骆帝兴.探讨光电直读光谱仪测定铝中Fe、Si、Cu、Mg、Ga、Zn元素含量的不确定度评定[J].分析仪器.2018

[4]..岛津台式光电直读光谱仪PDA-MF[J].理化检验(化学分册).2017

[5]..岛津台式光电直读光谱仪PDA-MF[J].理化检验(化学分册).2017

[6]..岛津台式光电直读光谱仪PDA-MF[J].理化检验(化学分册).2017

[7].凌晨,吴澎.ARL4460光电直读光谱仪的期间核查[J].现代冶金.2017

[8].龚明东.光电直读光谱仪对不锈钢检测中的误差分析[J].化学工程与装备.2016

[9].叶青.光电直读光谱仪使用中误差分析及消除对策——以检测不锈钢成分为例[J].现代商贸工业.2016

[10].李涛,宫庆,刘振伟.光电直读光谱仪测定管线钢中元素含量的不确定度评定[J].钢管.2015

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7a51a0fc4f3160a186920d2f.html