# 送风管系统水力平衡及风口风量实验测试

### 论文摘要

送风管系统是将空调集中处理后的空气送入室内的系统。送风管系统保证了人们对室内环境舒适性及卫生要求,而风管水力平衡能使空调通风性能达到最佳状态。为得到送风管系统的水力平衡规律以及风口风量的变化关系,文中通过对安装有多翼式离心通风机DT-（A）-18的送风管系统调试测量,整理分析各个风口之间的风量随阀门开度变化的管网阻力特性。风管系统在特定风量下运行,利用基准风口调整法调节阀门,进而改变管网中管段的阻力,保证系统更好地满足用户的需求

### 论文目录

- 引言

- 1 研究内容

- 2 研究方法

- 2.1 风口风量计算

- 2.2 风管风量计算

- 2.3 风管水力计算与水力平衡

- 3 研究结果及分析

- 3.1 各风口风量测量数据处理与分析

- 3.2 干管风量测量数据处理与分析

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 邱志彪,叶林鑫,周榕芬,杨艺

关键词: 阻力平衡,通风系统,气流组织,风量测试,基准风口调整法

来源: 节能 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 建筑科学与工程

单位: 广东海洋大学机械与动力工程学院

基金: 广东海洋大学大学生创新训练项目（项目编号：CXXL2017120）,广东省大学生创新创业训练项目（项目编号：CXXL2016058）

分类号: TU83

页码: 89-92

总页数: 4

文件大小: 1464K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].纺丝环吹送风管带压开孔改造[J]. 聚酯工业 2018(03)

- [2].创品[J]. 宁夏画报(时政版) 2018(05)

- [3].通风空调送风管段内三维流动的数值模拟[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2008(01)

- [4].富氧对高炉送风管用浇注料的性能与结构的影响[J]. 钢铁研究 2014(03)

- [5].感受芬兰教育的四个细节[J]. 上海教育 2012(35)

- [6].均流器均匀送风的实验研究[J]. 暖通空调 2013(10)

- [7].基于Fluent对小区收获机械均匀送风管的优化分析[J]. 南方农机 2017(10)

- [8].碱纤维素冷却装置的改进措施[J]. 人造纤维 2020(03)

- [9].解决风管冷凝水问题的工程实践[J]. 暖通空调 2008(01)

- [10].高炉鼓风系统效率提升及节电潜力探讨[J]. 风机技术 2017(05)

- [11].高炉鼓风机机前管路阻损模型研究[J]. 能源研究与信息 2011(04)

- [12].净水厂泄氯吸收系统的改造[J]. 给水排水 2013(02)

- [13].风道组件及冰箱[J]. 家电科技 2018(01)

- [14].冰蓄冷低温送风系统风管路计算与经济分析[J]. 电力需求侧管理 2008(05)

- [15].2011～2013年广西百色市公共场所集中式中央空调卫生监测结果分析[J]. 右江民族医学院学报 2014(04)

- [16].宏晟电热公司锅炉送风机改造[J]. 热力发电 2012(10)

- [17].动物实验室通风熏蒸过程的模拟研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2019(12)

- [18].客滚船制冷空调系统设计[J]. 中国设备工程 2020(10)

- [19].某直升机蒸发循环制冷系统的风道试验研究[J]. 流体机械 2020(07)

- [20].暖通空调系统防排烟设计常见问题分析[J]. 住宅与房地产 2017(15)

- [21].粉剂分装半隔离系统的气帘保护装置研究[J]. 企业技术开发 2017(06)

- [22].石家庄消防:毒害气体滤除装置助力火场扑救[J]. 中国消防 2012(15)

- [23].以高炉最大炉腹煤气量确定鼓风机能力的新方法[J]. 河北冶金 2016(07)

- [24].一种顶式布风器的优化设计[J]. 中国造船 2012(S2)

- [25].生物质燃料锅炉改造技术的应用[J]. 铁路节能环保与安全卫生 2013(01)

- [26].水淹工作面瓦斯综合排放技术[J]. 科技创新导报 2011(24)

- [27].气体钻井钻具冲蚀磨损试验装置[J]. 石油机械 2008(09)

- [28].AstroCelⅠ高效过滤器边框封胶工艺的改进[J]. 中华医院感染学杂志 2010(24)

- [29].裸管洗井实践特点分析[J]. 新疆有色金属 2009(01)

- [30].某浮式生产储油装置中央空调风道降噪改造[J]. 建筑热能通风空调 2014(05)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7a63cd3d6b563969c5549862.html