# 浅议如何加强电气设备的接地保护

关键词：电气设备；接地保护；加强方法

1导言

现代电气工程中，电气设备占有主要的地位，在电气设备中，采用接地保护的方法，提升设备运行时的安全性，缓解雷电波、电磁波等的干扰。电气设备方面，要加强接地保护的运用，结合电气设备的实际情况，规范接地保护的措施，确保电气设备在电气工程中的安全与稳定，以免引起设备风险。

2电气设备的接地保护原则

在强化电气设备接地保护时，要规划出相关的原则，通过原则，约束电气设备接地保护的行为。分析接地保护的原则，如:

(1)接地保护时，所有的行为，都要符合国家的标准，接地线的功能明确，不能用于其他的设计方面;(2)电气设备之间，可以设计总的接地体，保障接地保护的同步性，实现规范的电位联接，特殊要求下，可以单独设计接地体，如计算机通讯系统、弱电系统等，按照专项的规定实行接地保护;(3)接地体尽量不要选择电气设备所在的建筑内，接地电阻，要满足最小电阻的需求，保障接地保护的规范性，优化电气设备的运行过程。

3电气设备接地保护的作用

接地保护在电气设备中，起到关键的作用，结合电气设备接地保护的实际案例，分析接地保护的作用表现，如下:

3.1预防电击

电气设备接地保护，能够保护现场工作人员的安全，起到预防电击的作用。电气设备的运行环境，直接关系到人体阻抗的能力，环境潮湿，就会降低人体阻抗，诱发电击事故。接地保护，其为预防电击的主要方法，所有的电气设备，均要落实接地处理，促使电气设备的电位数值，与大地电位相近，在接地电阻的作用下，电气设备的对地电位，稳定而且始终存在，必须规范、准确的设计接地保护，才能提高电气设备在运行中的安全性，进而确保工作人员的安全，降低电气设备运行时的风险发生机率。

3.2预防雷击静电

电气设备的接地保护，起到预防雷击、静电的作用，预防直击雷、静电感应以及电磁感应等危害。本文以静电感应雷为分析对象，探讨接地保护的作用。例如:电气设备中的金属部分，本身表层没有静电荷，实际雷击放电后，金属表面会分布大量的感应电荷，如果没有接地保护，电气设备金属表层，就会囤积感应电荷，进而转化成静电感应，导致金属表面过热，严重时还会有火灾或者爆炸的情况。电气设备接地后，金属表面的静电荷，就会顺利的导入大地中，预防了静电感应。

3.3维护电网的稳定

电气设备接地保护，有利于维护电网的运行稳定，强化接地保护的应用，提高电网的运行水平。接地保护确保电气设备工作时接地，促使电气设备所在的电网，与大地之间尽量保持零电位，构建一个绝缘性的环境，防止电气设备受到损坏。接地电阻不仅可以保护电网，还可以预防电网系统振荡，进而为电气设备的运行，提供优质的环境。

4强化电气设备接地保护的措施

电气设备接地保护的强化措施方面，要注重安全和稳定，规范各项接地保护的操作，满足电气设备在安全保护上的需求。本文围绕电气设备接地保护中的安全保护接地和系统接地两项内容，分析强化的措施，如下:

4.1安全保护接地

电气设备的安全保护接地，在强化措施中，分为保护接零和保护接地两类。保护接零，是指电气设备供电系统中，三相四线制的中性线，其为电路环路的主要构成。电气设备在电网中，中性点直接接地，就要采用保护接零的方法，提高电气设备安全保护的水平。电气设备正常运行的过程中，存有不带电的金属外壳，和周围的电网零线相互连接，当电气设备的一处，发生漏电时，由于零线上连接着金属外壳，构成单相短路，电流就瞬间增大，驱动保护装置动作，准确的切断电源，保护电气设备。预防电流击穿。保护接零的强化措施中，特别注意在接地设计时，电源的中线，不能有断开的情况，充分发挥中线的保护作用，零线可以重复接地，确保安全保护接地的有效性。

保护接地的强化过程中，主要是预防电气设备系统中发生触电事故。在中性点不接地的供电系统内，采用保护接地的方法，把电气设备外部的金属部分，实行接地处理，以便保护电气设备的运行，杜绝发生触电问题。保护接地需要加强设计时的准确度，电气设备现场不具备保护接地的条件时，禁止采用保护接地的方法，避免影响到电气设备的运行。

4.2系统接地措施

电气设备系统接地的强化措施，要按照接地保护的实际情况实施。例举系统接地几类方法的强化过程。

浮地设计。此类系统接地措施，是指在电气设备不接地的情况下，设置悬浮的接地方法，隔离电气设备中的公共地，尤其是容易引起环流问题的公共导线，预防接地线方面的冲击干扰。因为浮地设计不和大地相连，所以在强化过程中，需要解决静电积累的问题。在浮地方式应用时，为了疏导电气设备中的冲击电流，整个浮地结构中，要和大地连接泄放电阻，选择大阻值的电阻设备，由此解决静电积累的问题，加强浮地设计的安全性。

单点接地。电气设备的单点接地方法，解决了接地环路的问题，避开了两点接地引起的问题。单点接地时，能够为电气设备的电路系统，提供相同的参考点，促使电流在流经电路期间，具备共同的阻抗，在串联单点接地上，各个接地点的公共阻抗，在相互牵制的作用下，提高了电气设备接地保护的安全性，还存在一种单点接地的情况，即:并联接地，此类接地方式，电路之间的接地点，互相不会产生干扰，属于简单的接地方法。

多点接地。电气设备在高频电路中，容易增加接地时的阻抗，单点接地的方式，不适应于高频电路内，改为多点接地。多点接地的强化过程中，选择短距离的元器件接地端，直接连接在接地保护线路上，避免接地线之间，有阻抗或杂散电感，全面保护电气设备的运行。

混合接地。此类方法适用于低频、高频、数字电路的混合系统内，根据电气设备的运行实况，选择单点、多点接地方式，促使接地保护具有抑制干扰的能力。混合接地的强化过程中，一定要注意电气设备接地保护的实际情况，严格区分低频、高频电路，以免影响到接地的效果。

4.3电涌防护器的安装中应该注意要点

①安装过程中要注意尽量使接地线长度布置得最短最直。因为接地线越长，总阻抗越大，电涌防护器的正常动作会受到高阻抗产生的大电压降阻碍。而且，高频瞬时电压引起的谐振加上过大的总阻抗会导致装置的接地效果形同开路。②电涌防护器的接地线必须要跟屏蔽护套电线电缆隔离安装。③选择接地线时最好采用双股或多股绞线，尽量不要使用单股铜线，因为双股或多股绞线表面积更大，阻抗就比较小，安全性也较之更好。④接地线的安装设计时不要让装置的接地线贴着拐角处转直弯。经过一系列实验证明:拐直弯的连接方式下线路钳制电压与无直弯相比增加了几倍。

结束语

电气设备的接地保护工作，是一项基础、系统的工作，采用优质的接地保护设计，能够提高电气设备的运行水平，维护运行环境的高效性、可靠性，降低电气设备接地方面的干扰。接地保护方面，要注重分类，充分发挥接地保护的作用，最主要的是强化接地保护在电气设备中的应用，体现接地保护的实践价值。

参考文献

[1]武义林.电气自动化中电气接地及电气保护技术分析[J].技术与市场,2016,23(10):96.[2017-09-15].

[2]刘永刚.高低压开关柜接地保护装置及其应用分析[J].科技展望,2016,26(18):95.[2017-09-15].

[3]阎永强.井下电气设备接地保护探究[J].能源与节能,2016,(02):12-13+15.[2017-09-15].DOI：10.16643/j.cnki.14-1360/td.2016.02.006

[4]叶任容.现代智能楼宇电气设备安装技术与接地保护措施探讨[J].企业技术开发,2016,35(02):13-14.[2017-09-15].

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7af7e9d6f74065963f8e0152.html