# 有限时间热力学论文_翟融融,刘洪涛

导读:本文包含了有限时间热力学论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:热力学,时间,效率,输出功率,数据中心,气体,太阳能。

### 有限时间热力学论文文献综述

翟融融,刘洪涛[1]（2019）在《基于有限时间热力学的太阳能辅助燃煤发电系统集成理论分析》一文中研究指出为研究有限时间内热力系统换热量与热源温度对系统性能的影响及太阳能辅助燃煤发电系统集成的理论基础,对有限时间热力系统中热机输出功率和效率与循环参数的关系表达式进行了改进,并结合太阳能辅助燃煤系统案例讨论了各参数的意义及其对系统性能的影响,为系统参数的调整方向提供参考。结果表明,500和1 000 MW燃煤发电机组在系统设计上比较合理,输出效率都在C-A效率与理想循环效率之间,集成后的系统效率有所降低,1 000 MW集成系统在节煤模式下系统性能恶化,效率低于C-A效率,需要对系统过程进行改进。200 MW燃煤发电系统在集成前后效率都低于C-A效率,表明系统过程需要较大改进。(本文来源于《发电技术》期刊2019年04期）

翟融融,刘洪涛[2]（2019）在《基于有限时间热力学的太阳能辅助燃煤发电系统集成理论分析》一文中研究指出为研究有限时间内热力系统换热量与热源温度对系统性能的影响及太阳能辅助燃煤发电系统集成的理论基础,对有限时间热力系统中热机输出功率和效率与循环参数的关系表达式进行了改进,并结合太阳能辅助燃煤系统案例讨论了各参数的意义及其对系统性能的影响,为系统参数的调整方向提供参考。结果表明,500和1 000 MW燃煤发电机组在系统设计上比较合理,输出效率都在C-A效率与理想循环效率之间,集成后的系统效率有所降低,1 000 MW集成系统在节煤模式下系统性能恶化,效率低于C-A效率,需要对系统过程进行改进。200 MW燃煤发电系统在集成前后效率都低于C-A效率,表明系统过程需要较大改进。(本文来源于《发电技术》期刊2019年04期）

陈飞虎,廖曙光,张泉[3]（2019）在《热管蒸发器的有限时间热力学模型及能效评价》一文中研究指出应用有限时间热力学分析方法,建立了热管蒸发器换热量的时间积分模型,并以公司12 k W的热管微通道蒸发器为例,其工质为R134a,给出了计算示例。结果表明:工质通过换热器的一个时间周期约为6 s。沿高度方向,随着工质吸收蒸发器放出的热量,相态逐渐由液态变为气态。当干度大于0.72时,换热效率降低较快。在布置IT服务器时,宜集中布置在1.3 m以下的位置。(本文来源于《建筑热能通风空调》期刊2019年08期）

刁鹏鹏[4]（2019）在《超冷费米气体有限时间量子热力学研究》一文中研究指出随着磁阱蒸发冷却、高分辨成像、光晶格等技术近几年的快速发展,超冷量子气体成为了当前进行多体、少体量子物理研究的理想实验平台。尤其是简并费米量子气体,通过可控的Feshbach共振技术,可以精确控制原子间的相互作用,可以实现从无相互作用到强相互作用的多体量子系统,研究新奇的相变,实现双原子的分子玻色爱因斯坦凝聚对到BCS库伯对之间的渡越,从而可以模拟核物质、凝聚态物理以及夸克胶子等离子体等。特别地,当费米气体处于Feshbach共振时,原子之间的散射长度趋于无穷大,为所谓的幺正区域,费米气体之间的相互作用不再依赖于原子之间的散射长度,仅与系统的能量相关,系统除了原子之间的间距,不再具有其他特征长度,系统体现出标度不变的对称性,具有普适的热力学特性。本论文主要是进行强相互作用的~6Li超冷费米气体的动力学研究。实验系统主要由超高真空、大功率倍频激光冷却系统、超稳定交叉偶极阱偶极俘获系统、高精度的Feshbach共振磁场以及适用于高场成像的高分辨吸收成像系统构成。在博士期间参与了超冷量子气体精密控制的实验研究平台的搭建,实现了费米~6Li的量子简并和分子的玻色爱因斯坦凝聚。实现了真空度10~-1212 Torr的超高真空系统,有效地降低背景气体碰撞带来的原子损失与加热,为超冷费米气体的制备提供了良好的实验环境;针对~6Li原子的激光冷却和俘获的特点,发展了一套基于激光注入、Raman放大以及内腔倍频技术的输出功率2.5 W的大功率671nm激光器系统,简化了~6Li原子激光冷却的实验装置与操作过程,最终能够获取接近~6Li原子多普勒冷却极限的大数目的冷原子;搭建了超稳定交叉偶极阱偶极俘获系统,精确抑制了指向噪声与功率噪声,极大抑制了光场噪声带来的原子的加热与损失,实现了~6Li冷原子的高效率装载,原子的寿命可以达到近百秒;研制了一套高精度磁场系统,磁场强度最高可达1500 G,通过电流控制和磁场探测反馈技术磁场稳定精度约10 mG,可以精确操控原子间的相互作用强度,能够覆盖~6Li超冷费米气体的BEC与BCS全部区域;高分辨吸收成像系统结合光场拍频锁定技术,可以实现0-1500G磁场覆盖区的~6Li超冷费米气体的成像探测,准确的获取原子气体的信息。本论文主要聚焦于强相互作用的费米~6Li量子气体开展多体系统的非平衡动力学以及有限时间的量子动力学研究。~6Li原子标度不变的多体量子系统中的Efimovian与Super-Efimovian非平衡膨胀动力学研究。根据幺正费米气体和无相互作用费米气体系统的标度不变性,通过控制费米量子气体的外加谐振子势阱频率按照特定的时间函数变化,系统的动力学行为体现为离散的时间和空间的标度对称性,这一非平衡膨胀动力学行为与玻色气体中的叁体Efimov效应具有非常相似的数学表示方式,实验验证了该动力学行为在标度不变的系统中具有时间反演对称性;在Super-Efimovian非平衡膨胀动力学膨胀过程中测量了原子团的展开与时间成双对数周期性关系,这一表现与费米气体中的Super-Efimov效应的数学描述方式有一定的相似性。更重要的是Efimovian与Super-Efimovian非平衡膨胀动力学具有普适性,可以其他的标度不变的系统中观察到。强耦合多体量子系统中超绝热有限时间热力学研究。利用标度不变的对称性,极大的抑制了非平衡过程的量子耗散。根据强相互作用费米气体的动力学演化,精确设计气体的俘获频率,实现了幺正费米气体在不同平衡态间快速绝热转移,同时证明了无相互作用和强相互作用的费米气体可以服从同一个动力学的演化规律。研究了低温超冷强相互作用费米气体有限时间内的膨胀和压缩动力学,结合counterdiabatic驱动技术,极大的抑制了由于非平衡动力学过程激发所产生的量子耗散,可以增加了多体系统的对外做功,研究了对外输出功率波动和有限时间的关系,证实了其受限于Heisenberg不确定原理。在高温下,量子粘度系数对费米气体具有很大的影响。我们利用粘度流体动力学,研究了有限温度下粘度系数在有限时间热力学操控过程中的影响。研究发现:对各向同性的费米气体粘度系数没有影响,而各向异性的费米气体粘度系数增加了动力学过程中的量子耗散。近共振光与~6Li超冷原子间相互作用研究。采用单光子探测技术,精密测量了近共振光在~6Li超冷费米气体中传播过程中D2线的吸收谱线,并统计了谱线的线宽随原子密度及原子团的光学吸收深度变化趋势,发现谱线线宽与光学吸收深度之间的依赖关系并不符合经典的洛伦兹-洛伦茨理论,而是与引入光场诱导的偶极―偶极相互作用修正的自增宽理论相符合。本论文主要研究了强相互作用的超冷~6Li费米气体,开展了标度不变费米气体的Efimovian与Super-Efimovian非平衡膨胀动力学、强相互作用费米气体的有限时间量子热力学研究以及近共振光与~6Li超冷费米气体相互作用的研究。研究结果呈现出新奇的动力学特性,为多体物理非平衡动力学以及多体量子热机的研究打开了新的思路,具有示范性作用,为在高密度原子中开展的原子分子光物理的相关技术应用提供了有价值的参考。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-03-01）

金鑫,谭羽非,赵麒[5]（2018）在《CTHP循环系统有限时间热力学模型及分析》一文中研究指出为解决凝汽电厂热电联产改造过程中因需使用减温减压器降温减压而造成的高品位能量的浪费问题,本文以将凝汽电厂减温减压器中的高品位能量利用起来,从而回收电厂循环冷却水的余热的汽机热泵联合循环(CTHP)系统作为研究对象,基于有限时间热力学的方法,以系统获得最佳供热能力为目标,以最小总热导率为约束条件,通过建立CTHP循环系统有限时间热力学模型,计算分析了CTHP循环系统热力学参数的变化规律,以及最佳供热率的相关影响因素。结果表明,汽机低温侧蒸汽出口温度及性能参数a_2、a_3是对系统无量纲供热率最低的影响因素,该结论为CTHP循环系统设计及实际运行时的性能优化提供理论依据。(本文来源于《节能技术》期刊2018年04期）

陈炜健,秦晓勇,陈林根,夏少军[6]（2018）在《内可逆有机朗肯循环有限时间热力学优化》一文中研究指出运用有限时间热力学理论建立了循环总换热面积一定时,考虑热源与循环工质的传热损失的亚临界简单内可逆有机朗肯循环模型。采用R245fa作为循环工质,分析了总换热面积、蒸发器面积比和循环工质的质量流率对循环净输出功率、热效率和热源出口温度的影响,发现合理选择上述参数可使循环的性能参数较优。所得结果对亚临界有机朗肯循环装置的设计和使用具有一定的指导意义。(本文来源于《热力透平》期刊2018年02期）

秦宛旭,秦晓勇,陈林根,夏少军[7]（2018）在《变温热源不可逆KCS-34循环的有限时间热力学优化》一文中研究指出应用有限时间热力学理论建立了变温热源不可逆KCS-34循环模型,该模型考虑了热源和内部循环工质之间的传热热阻、膨胀机和循环泵的不可逆性、有限热容率热源和有限换热面积;分析了循环工质质量流率、蒸发器出口循环工质干度和冷凝器换热面积比对循环净功率、效率的影响,得到了循环净功率和热效率之间的关系;发现在各部件换热面积一定时,存在最佳的蒸发器出口循环工质干度使得循环效率最大,存在最佳的循环工质质量流率使得循环净功率最大;在蒸发器和冷凝器换热面积变化而总换热面积一定时,存在最佳的冷凝器换热面积比分别使得循环净功率或效率最大。所得结果对KCS-34循环的优化设计有一定的指导意义。(本文来源于《节能》期刊2018年05期）

陈飞虎,廖曙光,柴宁,张泉[8]（2018）在《单元式水冷多联热管空调系统有限时间热力学分析与能效评价》一文中研究指出近年来,随着信息化的飞速发展,数据中心的规模不断扩大.在带来变革的同时,数据中心的迅速扩张也产生了日益严重的能源问题.降低数据中心冷却系统能耗,已成为节能减排的迫切要求.利用热管技术进行自然冷却和冷水主机水冷方式是降低这一能耗的有效方法之一.本文根据数据中心负荷的特点,以湖南常德某数据中心(111°39'E,29°00'N)的72台背板热管空调为对象,利用有限时间热力学方法对该数据中心应用的单元式水冷多联热管系统进行分析,并建立了全年能耗计算的评价方法.该分析方法提高了传统的评价方法的精度,可以为热管技术在数据中心的推广与能效分析提供参考.(本文来源于《南华大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）

朱富丽,陈林根,王文华[9]（2017）在《Maisotsenko往复式布雷顿循环有限时间热力学分析》一文中研究指出应用有限时间热力学理论建立了Maisotsenko往复式布雷顿循环模型,给出了循环功率和效率的计算流程,借助数值计算方法分析了传热损失和循环注水流率等设计参数对循环热力性能的影响。并与传统往复式布雷顿循环进行比较,证明了Maisotsenko往复式布雷顿循环性能的优越性。所得结果对实际Maisotsenko往复式燃气轮机的设计优化有指导作用。(本文来源于《热力透平》期刊2017年04期）

李蒙,吴锋,章超明,田一泽,蒋智杰[10]（2017）在《热声制冷机的有限时间热力学优化》一文中研究指出建立了实际热声制冷机的不可逆微循环模型,以制冷率和性能系数的协调优化函数Ω为目标,对热声制冷微循环的性能进行了优化分析。通过数值模拟得到了目标函数与循环压比之间的关系,研究了热漏以及内不可逆性对热声制冷微循环的影响。(本文来源于《化学工程与装备》期刊2017年11期）

### 有限时间热力学论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为研究有限时间内热力系统换热量与热源温度对系统性能的影响及太阳能辅助燃煤发电系统集成的理论基础,对有限时间热力系统中热机输出功率和效率与循环参数的关系表达式进行了改进,并结合太阳能辅助燃煤系统案例讨论了各参数的意义及其对系统性能的影响,为系统参数的调整方向提供参考。结果表明,500和1 000 MW燃煤发电机组在系统设计上比较合理,输出效率都在C-A效率与理想循环效率之间,集成后的系统效率有所降低,1 000 MW集成系统在节煤模式下系统性能恶化,效率低于C-A效率,需要对系统过程进行改进。200 MW燃煤发电系统在集成前后效率都低于C-A效率,表明系统过程需要较大改进。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 有限时间热力学论文参考文献

[1].翟融融,刘洪涛.基于有限时间热力学的太阳能辅助燃煤发电系统集成理论分析[J].发电技术.2019

[2].翟融融,刘洪涛.基于有限时间热力学的太阳能辅助燃煤发电系统集成理论分析[J].发电技术.2019

[3].陈飞虎,廖曙光,张泉.热管蒸发器的有限时间热力学模型及能效评价[J].建筑热能通风空调.2019

[4].刁鹏鹏.超冷费米气体有限时间量子热力学研究[D].华东师范大学.2019

[5].金鑫,谭羽非,赵麒.CTHP循环系统有限时间热力学模型及分析[J].节能技术.2018

[6].陈炜健,秦晓勇,陈林根,夏少军.内可逆有机朗肯循环有限时间热力学优化[J].热力透平.2018

[7].秦宛旭,秦晓勇,陈林根,夏少军.变温热源不可逆KCS-34循环的有限时间热力学优化[J].节能.2018

[8].陈飞虎,廖曙光,柴宁,张泉.单元式水冷多联热管空调系统有限时间热力学分析与能效评价[J].南华大学学报(自然科学版).2018

[9].朱富丽,陈林根,王文华.Maisotsenko往复式布雷顿循环有限时间热力学分析[J].热力透平.2017

[10].李蒙,吴锋,章超明,田一泽,蒋智杰.热声制冷机的有限时间热力学优化[J].化学工程与装备.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7afbdf4170bd1b2d69b9b6fb.html