# 变电站运行维护风险分析与控制措施曾德锦

（广东电网有限责任公司汕尾供电局广东省汕尾市516600）

摘要：随着电力行业的快速发展，变电站也以前所未有的速度在发展，这也引起了行业部门及领导人的重视，随着资金的不断流入，变电站的设备逐渐淘汰和更新，促进了电力行业的发展。变电站所带来的好处是传统变电站无法相提并论的，变电站的多方面的高性能都是传统变电站没有的。要想做好变电站的维护工作，需要企业工作人员不断地开发新型维护技术，加强各项管理，从而保证变电站安全、稳定的运行。本文以变电站运行维护风险分析为基础，提出了相应对变电站设备运行以及人为误操作风险的改进方法。

关键词：变电站；运行维护；风险控制

1变电站运行维护风险概述

在电力系统运行中，变电站运行维护是一项重要工作，其主要包括以下几个方面的工作内容：①变电站交接班、值班管理；②变电站消防管理；③变电站防汛管理；④变电站设备巡视管理；⑤变电站安全工器具管理。通过上述工作的开展，可有效保证变电站的安全、稳定运行，为整个电力系统的供电工作开展奠定良好的基础。随着电力系统的不断发展，变电站的规模不断扩大、设备不断增加，相应的运行维护工作也加复杂，风险性较高。变电站运行维护风险也叫电网运行风险，是指在电力电网运行和维护时引发的对电网运行安全和稳定的原因，易造成电网事故。

2变电站运行维护风险分类

所谓变电站运行维护分类并不是单一的，分类主要有以下几点：①因为设备故障引发的风险，根据设备类型，可以将此故障分为两种：a.一次设备故障；b.二次设备故障；根据故障引发的风险类型，也可以将此故障分为两种：a.导致停电事故的设备故障；b.威胁人身安全的设备事故。②因为人工操作不规范引发的风险。

3变电站运行维护风险控制措施

3.1加强设备管理

变电站中有大量程度较高的，且多用于重要环节和区域，针对这类重要设备需要进行特殊的管理。首先需要运维人员做好设备档案，将设备相关资料进行整合。其次做好设备的操作管理，这项工作可以从三方面开展：第一控制好操作票，第二按照相应规范科学地管理倒闸操作票，第三做好人员的考勤工作，第四切实监督各阶段操作流程符合操作规范，第五做好远程巡视管理。做好以上工作的基础上在巡视加强针对性，对存在的问题及时解决加以改进。

3.2重视工作人员培训工作

近年来科技在经历着不断的发展，变电站运维中对人才的需求也有了更加高标准的要求，所以就需要从事运行维护工作的人员要不断充实自己的知识储备以提高专业技能。电力企业要适时组织开展素质、技能培训，培训的重点要则重在与变电站相关的新技术的培训，通过培训或实践操作使运维人员得以熟悉、掌握新科技、新知识，拓宽他们的视野。也可以定期邀请专家、学者为员工进行知识宣讲，提高他们的专业技能。

3.3加强变电站倒闸顺序的管理维护

当前在变电站运行的过程中，关于电闸倒闸顺序的管理，对于变电站的影响极大。当前在变电站实际操作的过程中，电闸倒闸通过一件远程操作的方式进行。前期将倒闸顺序设定在系统中，以此达到一键操作的效果。实际操作的过程中，应针对倒闸顺序进行维护管理，以此防止因倒闸顺序出错，造成的设备损坏等现状。

3.4对变电运行设备应加强监测

当前变电运行维护环节存在着严重的监视不到位的问题，为了解决问题，需要从根本上提升运行维护人员自身的责任意识，确保变电远动信息能够被相关人员及时获取，通过思想教育提高规章制度的落实效果，对责任人予以适当处罚。对于由于工作能力限制而无法对设备运行情况作出准确判断的人员需参加技术培训，培训结束后能够胜任工作的方可留用。倘若接受技术培训仍不能分析和判断设备运行情况和远动信息，则需要对当事人进行调离相应岗位的处理。

3.5推广先进的维修技术

由于多种不确定因素对变电站的运行的影响，必须对变电站进行有效的维修，才能解决这些问题。因此，应积极地推广先进的维修技术，来提升变电站的质量。变电站起步相对较晚，技术有待欠缺。面对这样的形势，各技术人员要相互配合、相互协商、相互弥补、共同探索，积极地去研究新技术、新手段。对于新兴产业，在设备运行过程中会遇到很多问题，有些问题甚至是没有发生过的，它们会涉及到很多学科的内容，工作人员在面对这些故障问题时，没有可以参考的经验及解决方法，只能靠自己的研究、探索来解决这些问题。在日常对变变电站维护的过程中，应根据变电站的一次设备和二次设备的运行状态进行有效的维护，想出相应的解决措施并积极执行，从而保证变电站的正常、高效运行。

3.6强化巡视力度

在变电站运维工作中巡视是重要的一个环节，要想做好这项工作就需要：首先是加强运维人员实时巡视的管理工作。由于变电站设备的程度较高，在实际运行时常要多个设备共同开展工作，再加上部门设备运行时对环境条件有特殊要求，所以要保证设备各个阶段都得以安全、稳定的运行，就需要运维人员做好实时巡视管理工作，在巡视中认真检查设备运行状态，对存在异常的要立即进行全面的检查，排除故障因素后采取有效措施。其次是运检人员的联合巡视。这是因为变电站中存在各设备间的差异，而运维人员的技术水平和专业技能也存在着差异，如果只安排一两个人员对所有设备进行全面巡视，就有可能存在漏查隐患的可能，也就起不到巡检应有的作用，所以在安排巡检人员分工时要根据掌握的人员专业水平及技术能力进行合理分配。同时不定期采用交换巡检区域的方式提高巡检的准确性。最后重视与设备厂家的联系，确定定期回访制度。电企作为变电站的使用方在设备管理和运行维护中不可能做的比设备厂家更好，所以与设备厂家确定定期的技术回访是很重要的，技术人员定期回访很有可能会发现正常运维人员巡检时没有意识关注到的细节，通过回访发现问题及时排除，提高设备的使用寿命和效率，而且这样的行动也有利于设备厂家对设备进行升级改进，是一项双赢的工作。

3.7研究变电站运行状态，设立完善维护制度

当前我国变电站技术的发展尚属于初级阶段。因此为了有效的提升后期发展效果，电力企业以及研究人员，应针对变电站运行状态进行分析研究，设立完善的维护制度。例如在实际维护管理的过程中，针对系统的维护以及变电设备的维护可分别维护，并成立对应的维护小组，以此达到维护效果，并提升变电站的稳定运行。

3.8加强变电站通讯系统维护

变电站在运行的过程中，其核心技术为通讯技术。因此在实际维护管理的过程中，应加强维护变电站的通讯系统。具体的措施包括：定期针对通讯设备进行软件维护，针对硬件设施进行清灰处理，并更换维护过程中出现故障的设备。注重对通讯线路的维护，保障通讯信号的稳定。

结语

随着我国电力行业的快速发展，对于如何处理外在因素对变电站运行产生的影响，笔者提出了以上的几条维护建议，希望可以对变电站的发展起到一定的作用。

参考文献：

[1]赵宇.变电站运行维护技术研究[J].现代商贸工业，2014，08：171-172.

[2]芦琳娜.变电站运行维护技术[J].中国科技信息，2014，17：141-142.

[3]高媛.变电站运行维护关键技术研究[J].科技传播，2014，18：100+121.

[4]邓瑞琅.变电站运行维护技术分析[J].科技创新与应用，2014，27：155.

[5]赵驰.变电站运行维护技术研究[D].天津大学，2011.

[6]王旦黎，艾珺迪.500kv变电站运行维护中的问题与处理策略分析[J].山东工业技术，2016，（06）：175.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7be7093e5d5d930c688708f7.html