# 小干扰电压稳定性论文_Mustafa,Mohamed,Abdalla,Seedahmed

导读:本文包含了小干扰电压稳定性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电压,干扰,稳定性,矩阵,稳定,模型,补偿器。

### 小干扰电压稳定性论文文献综述

Mustafa,Mohamed,Abdalla,Seedahmed[1]（2019）在《小干扰条件下电力系统电压稳定性评估》一文中研究指出电压是衡量电能质量的重要指标,电压是否稳定对整个电力系统是否能够安全可靠地运行有重要的影响,系统电压下降不仅会使电网面临电压崩溃,甚至发展为更为严重的大量停电事故。因此,为保证电网安全的运行,尽量避免发生电压失稳事件,有必要对电力系统的电压进行稳定性评估研究。过去电力行业在很大程度上依赖于传统的电力流程来进行电压稳定性的静态分析,通过计算选定负载总线的P-V和Q-V曲线来确定稳定性,这些曲线往往是通过常规模型生成的,但由于功率流存在分歧,不可能完全生成Q-V和P-V曲线,所以本文通过以下叁点进行评估:首先,确定大多数发电机或分支由于干扰而消耗更多的无功功率,基于模态的分析及其应用来评估大容量电力系统的电压稳定性。其次,通过电力系统Jacobean矩阵的正负特征值来作为系统电压稳定性的指标,对于小干扰稳态电力系统,正特征值表明系统是稳定的,而负特征值表明系统是不稳定的。最小特征值表示系统与电压不稳定性的接近程度。最后,通过将特征值与每个总线的Q-V灵敏度相关联,更好地理解系统电压稳定性与简化的Jacobean矩阵特征值之间的关系。减少的Jacobean矩阵可以作为对称矩阵,因此如果所有特征值都是正的并且Q-V灵敏度也是正的,则减少的Jacobean矩阵的特征值接近纯粹的实数,减少的Jacobean矩阵的最小特征值可被用来列出系统的稳定模式,而其余的特征值被忽略,因为它们被认为是足够强的模式。同时,参与因子可以有效地用于找出系统中最弱的节点或总线。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2019-06-01）

黄锐,宋美艳,甘青山,徐路遥,梁慧宇[2]（2019）在《电压骤升场景下光伏并网系统的小干扰稳定性分析》一文中研究指出针对电网电压骤升后光伏电站并网点电压远高于额定值运行的场景,研究光伏变流器基于自身无功容量对并网点电压进行调节时光伏并网系统的小干扰稳定性变化。首先,从电力系统功率传输理论的角度推导得到并网点电压/无功灵敏度,给出并网变流器抑制光伏电站并网点电压升高的机理;其次,建立光伏并网系统的小信号模型,并据此对光伏系统无功电压调节前后进行特征值分析。研究结果表明,电网电压骤升后增加并网变流器吸收的无功功率有助于改善光伏系统的小干扰稳定性。最后,通过时域仿真验证了本研究结论及其理论分析的正确性。(本文来源于《能源工程》期刊2019年02期）

赵晶晶,左亮亮,赵铃光,黄诗扬[3]（2018）在《DFIG在微电网中的电压控制策略与小干扰电压稳定性分析研究》一文中研究指出为增强微电网小干扰电压稳定性,针对含双馈感应风力发电机(DFIG)的风光柴微电网,DFIG无功控制采用V-Q下垂控制并引入积分逻辑环节,同时计算变风速情况下DFIG有功功率对应的无功功率极限,对V-Q下垂控制与积分环节进行限幅。通过小干扰分析法找出了一对反映微电网电压响应特性的典型特征值,分析DFIG无功下垂系数取不同值时对典型特征值分布轨迹的影响。为了解决无功下垂系数取较大和较小值时带来的问题,经过参数改进后既促进了DFIG参与微电网调压的效果,又使微电网拥有更好的小干扰电压稳定性。最后在DIg SILENT/Power Factory仿真软件中搭建微电网模型,通过动态时域仿真验证了所提策略和方法对促进微电网调压以及提高微电网小干扰电压稳定性的有效性。(本文来源于《电机与控制应用》期刊2018年03期）

杨浩,牛强,吴迎霞,罗建,张磊[4]（2010）在《负荷中心含微电网的小干扰电压稳定性分析》一文中研究指出分析负荷断面的小干扰电压稳定时,当负荷中心包含地方电厂,这些负荷中心电源的动态特性对受端电网的电压稳定有着显着的影响。使用包含小电源的负荷模型,运用基于潮流的小干扰稳定分析法,研究小电源为汽轮发电机时其对负荷断面电压稳定的影响,利用模态分析法获得评价电压稳定的指标,并深入探讨了机组的励磁和调速系统的增益环节与电压稳定指标的关系。结果表明负荷中心的汽轮发电机组对电压稳定有着积极作用,仿真结果验证了该结论的正确性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2010年18期）

牛强[5]（2010）在《含源负荷中心的小干扰电压稳定性分析》一文中研究指出防止电压失稳是电力系统安全稳定运行的一个重要方面。随着工业的发展,居民生活水平的提高,负荷中心变得的日益集中,远方大型发电厂的电能通过高压输电线路送入负荷中心,使得电力系统的重负荷中心电压稳定问题日趋严重。因此有必要研究负荷母线上的电压稳定性,从理论上分析电压失稳机理,研究适合于在线应用的电压稳定指标,为电网在线监测、预防和校正控制提供理论依据,避免恶性电压崩溃事故发生,并为采用合理的提高电压稳定措施提供技术指导。我国电力系统负荷中心中存在大量的小火电、燃机电厂、小水电、自备电厂、风电、基于虚拟同步发电机思想的逆变并网电源等,它们距离负荷中心很近,发出的电能不经远距离传输就直接送入生产生活区。运行方式采用机组直接与负荷母线联网运行或组成微电网再通过联络线与负荷母线联网运行。这些种类的电厂中,不同的机组类型对电压稳定起着不同的影响。针对当前电压稳定分析未考虑负荷中心的小电源,本文提出采用包含小电源的综合负荷模型分析负荷中心母线上的电压稳定,对含源负荷中心的小干扰电压稳定性进行了系统的理论分析和深入研究。重点研究了负荷中心包含同步发电机的小干扰电压稳定分析的模型和方法,提出了适合在线应用的快速判断动态小干扰电压稳定的指标。本文对负荷中心小电源为同步发电机的情况,进行了以下几个方面的研究:①建立了用于分析负荷中心包含同步发电机的动态小干扰电压稳定的数学模型,分析了同步发电机对描述系统状态方程的动态化潮流雅可比矩阵特征值的影响,并与负荷中心无同步发电机参与运行时的状况进行了对比。②利用模态分析法得到了表征小干扰电压稳定程度的指标。③研究了负荷中心机组调节系统的部分参数变化对小干扰电压稳定指标的影响以及负荷中心小电源的投运对P/V曲线的影响。论文通过典型算例和实际电网进行了仿真,仿真结果表明负荷中心小电源投运提高了母线的电压稳定性,当仅改变调速系统的放大系数对提高电压稳定没作用,稳定指标随着励磁放大系数的提高而提高,高励磁放大系数可以获得较好的稳定指标,但需要较大的无功储备。从仿真的P/V曲线可以看出,小电源的投运,P/V曲线向右移动,从负荷消耗相同功率的角度来看,母线可以维持更高的电压水平;从维持相同母线电压水平的角度来看,负荷可以安全的消耗更多的功率。(本文来源于《重庆大学》期刊2010-05-01）

蒋斌,马瑞,周志飞[6]（2008）在《考虑SVC的电力系统小干扰电压稳定性分析》一文中研究指出基于模式参与因子,提出一种新的电压失稳系数计算方法。考虑SVC的无功补偿作用对小干扰稳定性系统的影响,当系统达到临界电压稳定状态时,计算系统的模式参与因子以及该模式下节点的电压失稳系数,分析系统局部模式下的电压不稳定因素,得到系统小干扰电压稳定的薄弱节点,从而通过调整SVC的安装点或者增装SVC,使得系统达到电压稳定。以新英格兰10机39节点为例,仿真验证了SVC对提高电压稳定性的作用,表明基于参与因子的新电压失稳系数能准确判断小干扰电压稳定的薄弱环节.(本文来源于《电力科学与技术学报》期刊2008年04期）

李敏[7]（2007）在《广安电网大干扰电压稳定性计算分析研究》一文中研究指出随着电网规模的扩大,电压稳定问题越来越突出,人们开始对电压稳定性投入越来越多的研究。电压是电力系统安全稳定运行的重要参数,也是表征电能质量的一项重要指标。电力系统的发展,电网覆盖面积的扩大,输电距离的延伸,使电网电压在空间上的分散性更为严重;现代电力系统中的负荷波动十分剧烈,使电网电压在时间上的分散性加剧。加之负荷特性的变化,有载调压变压器的普遍使用导致电网负荷的无功特性变坏,负荷的无功电压调节系数减小,在重负荷、大干扰情况下极易导致电网电压崩溃。电力系统电压稳定性是电力系统稳定问题研究的一个重要方面,电力系统电压不稳定是一种局部的现象,然而局部的电压不稳定可能会发生连锁反应,造成整个系统发生电压崩溃,特别是近年来,世界各地由于电压稳定性破坏而引发的电力系统崩溃事故有所增加,造成的危害十分巨大,使电力工作者对电压稳定性问题的认识上升到了一个新的高度。目前广安电网境内仅有一座220kV代市变电站,该变电站既是广安电网的主要电源,由于电源点单一,使这一地区电网稳定水平较低,电压质量难以保证。然而,广安电网的无功补偿装置为并联电容器,电容器不良的无功—电压特性,难以阻止电压快速下降导致的电压崩溃。在负荷迅速增长的情况下,潜在大干扰电压稳定性破坏的危险。本文结合广安电网的具体情况,对广安电网的大干扰电压稳定性进行深入的分析与计算,在此基础上提出相应的对策,以确保电网安全、可靠运行,并作为电网规划的相关依据。本文主要分析和研究了下述问题:①分析了电力系统发电机、无功补偿装置以及负荷的无功电压特性,以及电力系统电压稳定性的原理;②分析了广安电网2010年的电网状况,并在此基础上建立了分析广安电网大干扰电压稳定性的数学模型;③通过设置不同的干扰,利用数值仿真计算对广安电网的大干扰电压稳定性进行了分析;④根据仿真结果,提出了提高广安电网大干扰电压稳定性的措施。(本文来源于《重庆大学》期刊2007-10-01）

王永辉,林莉,牟道槐[8]（2007）在《影响配电网大干扰电压稳定性的因素分析》一文中研究指出分析了大干扰电压稳定性原理,由此得出了大干扰电压稳定性的两个必要条件。文章采用一个简化的配电网的数学模型,对影响配电网大干扰电压稳定性的原理性问题进行了数值仿真计算,得出了电容器难以阻止大干扰后配电网电压的快速下降而引发的电压崩溃;静止无功补偿器等可控无功电源可以显着提高配电网大干扰电压稳定性,其调节速度是保证电压稳定性和改善稳定过程的一个决定性的因素结论。(本文来源于《电气应用》期刊2007年09期）

吴起,林莉,牟道槐,蔡伟程[9]（2007）在《用TCSC和SVC提高交直流并联输电系统大干扰电压稳定性分析》一文中研究指出简单介绍了直流输电在我国的发展,分析了电网将来可能出现的情况。尤其是采用交直流并联输电后,由于系统运行特性较为复杂且相互影响,从而使得大干扰后电压稳定性面临严峻考验。分析了静止无功补偿器SVC及可控串联补偿器TCSC的工作原理和数学模型,在电力系统中的作用及应用等。最后采用交直流并联输电模型,设置典型大干扰进行仿真,仿真结果证明了TCSC和SVC对提高并联系统大干扰电压稳定性具有显着作用。(本文来源于《电气应用》期刊2007年04期）

韩春立,李建华,夏道止[10]（2006）在《含SVC和TCSC电力系统小干扰电压稳定性的雅可比矩阵行列式符号比较法》一文中研究指出在考虑发电机组及其调节系统、负荷、SVC和TCSC动态过程的情况下,列出了系统的线性化微分方程和代数方程。得出了消去代数方程后的系统线性化微分方程组系数矩阵不出现正实特征值的必要条件为：两种潮流雅可比矩阵的行列式应具有相同的符号,这一条件可以作为小干扰电压稳定性的判据。从理论上来说,它的结果与特征值分析方法一致,而所需要的计算工作量却大大减少,并避免了QR法计算特征值可能产生的数值问题。文中给出了113机542节点西北电网的计算结果。(本文来源于《陕西电力》期刊2006年07期）

### 小干扰电压稳定性论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对电网电压骤升后光伏电站并网点电压远高于额定值运行的场景,研究光伏变流器基于自身无功容量对并网点电压进行调节时光伏并网系统的小干扰稳定性变化。首先,从电力系统功率传输理论的角度推导得到并网点电压/无功灵敏度,给出并网变流器抑制光伏电站并网点电压升高的机理;其次,建立光伏并网系统的小信号模型,并据此对光伏系统无功电压调节前后进行特征值分析。研究结果表明,电网电压骤升后增加并网变流器吸收的无功功率有助于改善光伏系统的小干扰稳定性。最后,通过时域仿真验证了本研究结论及其理论分析的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 小干扰电压稳定性论文参考文献

[1].Mustafa,Mohamed,Abdalla,Seedahmed.小干扰条件下电力系统电压稳定性评估[D].华北电力大学(北京).2019

[2].黄锐,宋美艳,甘青山,徐路遥,梁慧宇.电压骤升场景下光伏并网系统的小干扰稳定性分析[J].能源工程.2019

[3].赵晶晶,左亮亮,赵铃光,黄诗扬.DFIG在微电网中的电压控制策略与小干扰电压稳定性分析研究[J].电机与控制应用.2018

[4].杨浩,牛强,吴迎霞,罗建,张磊.负荷中心含微电网的小干扰电压稳定性分析[J].电力系统保护与控制.2010

[5].牛强.含源负荷中心的小干扰电压稳定性分析[D].重庆大学.2010

[6].蒋斌,马瑞,周志飞.考虑SVC的电力系统小干扰电压稳定性分析[J].电力科学与技术学报.2008

[7].李敏.广安电网大干扰电压稳定性计算分析研究[D].重庆大学.2007

[8].王永辉,林莉,牟道槐.影响配电网大干扰电压稳定性的因素分析[J].电气应用.2007

[9].吴起,林莉,牟道槐,蔡伟程.用TCSC和SVC提高交直流并联输电系统大干扰电压稳定性分析[J].电气应用.2007

[10].韩春立,李建华,夏道止.含SVC和TCSC电力系统小干扰电压稳定性的雅可比矩阵行列式符号比较法[J].陕西电力.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7ec809d57c61d7dcddfc59d3.html