# 探讨电力系统中的电气二次及继电保护曹添文

(四川北宸电力设计咨询有限公司四川省成都市610072)

摘要：现阶段，在电力系统运行的过程中难免会发生运行异常或设备出现故障的情况，对系统中相关电气二次设备的检测维修是在运行中必不缺少的重要环节。继电保护属于电气二次保护的一种，在电气二次保护中占有重要的地位，较大保障了电力系统运行的安全可靠。电气二次设备包含系统中的电流表、电压表、继电保护和自动装置等，其所处的状态对电力系统状态起着决定性关键的作用，因此电气二次及继电保护在电力系统运行过程中具有重要的意义。

关键词：电力系统；电气二次设备；继电保护

1电气二次及继电保护的重要性

电力系统中电气二次及继电保护的运行过程必须保持稳定、安全，从而确保系统的整体运作效率高、持续性好。继电保护装置是常态化的，也就是一直是运行的，故障时自动切除故障，从而切实有效地防止故障扩大而影响整个电力系统，最大限度地避免电力系统受破坏严重化，同时做好存储历史数据以及计算机的信息数据。在电力系统的运行过程中，对电气二次设备造成运行异常的原因非常多，也非常复杂，比如说，设备所在地的环境因素的干扰、电气设备操作人员的影响以及设备本身造成的故障等等。一般情况下，对正在运行的电力系统进行检修时，对一次设备的检修用时比较短，所有的重点检修都放在了二次设备检修上，这也就说明了二次设备在电力系统中的重要地位。对电力系统中电气二次设备的检修过程中，不仅需要设备的自动检测还要有相关的状态检修技术。将本次的检修数据与之前的进行对比，就可以明确的知道设备运行的状态，并依照运行状态制定出相应的检修计划，使设备得到充分的维修。在电力系统的运行过程中，一旦发生短路故障，继电保护系统就会利用改变电压、电流等方式，对电流和电压等形成保护。另外，继电器可以根据其运行原理的不同分为感应型、整流型、电磁型、微机型、集成保护型等。

2继电保护的运行原理

通过利用电气二次设备或被保护的线路在发生故障前后产生的突变物理量作为信息量，当信息量超过一定的大小时，保护系统就会实行逻辑控制，采取跳闸等保护措施。如果在电力系统在运行的过程中发生短路故障，继电保护系统会通过改变电压、电流、阻抗等形成过电流保护、距离保护、低电压保护。此外，继电器可根据运行的原理分为感应型、整流型、电磁型、微机型、集成保护型等。

3电力系统中的电气二次及继电保护

3.1高压断路器控制回路

就目前的情况来看，断路器进行控制的时候有很多种方法，针对不同对象进行控制方式的不同分类，例如根据地点将断路器分为了集中和分散控制；而根据电源电压将其分为了强电和弱电；根据电源性质主要被分为了直流操作和交流操作。根据回路监视进行断路器的区分主要分为了灯光监视和音响监视。根据断路器的操作分为了一对一和一对多的操作控制。对于这些分类都具有各自的特点，因此在进行控制方式的选择适合需要结合实际情况进行，对于强点控制方法最大的优点是方便进行操作，同时具有很高的稳定性，但是其也存在不足，主要是会占据很大的空。对于弱点控制方法有效的优化了这些问题，同时方便进行计算机操作，能够降低成本，但是操作的时候非常复杂。

3.2高压断路器防跳跃闭锁回路

首先，对于电力系统如果断路器使用的是串联式防跳回路方法，就需要线圈与电流匹配，其和电力设备的配置有很大联系，主要是厂家需要做好的调整，因此需要厂家做出相应的控制。其次，断路器操作箱和操作机都是需要配备防跳装置的，对此通常情况下会在这两者之间选择一个，但是在实际应用中也并不是只能选择一个，对于电力系统可以能够设置2个防跳装置，从而能够更好的确保整个运行的安全。因此通常在断路器的控制回路可以使用2个防跳回路，从而能够降低认为所产生的危险，确保整个过程安全运行。

3.3开展继电保护系统调试

就目前的情况来看，在电力系统运行中非常重要的部分是继电保护系统，对此需要有效的确保继电保护的安全。继电保护能够有效的保障电力系统的正常运行，随着社会的不断发展，对于这部分也是越来越受到重视。因此在实际应用中为了更好的确保电力系统的安全运行，相关工作人员需要根据实际情况选择继电保护系统，从而更好的保障后续工作的开展。需要注意的是整个过程中需要确保电力系统的元件的安全，防止断路器、变压器、发电机等发生故障，确保电力系统的正常运行。

3.4二次回路负载检修

继电保护二次回路在运行的过程中需要严格的控制电流互感器的负载，必须要控制在合理的范围内。在实际应用中还需要确保电流互感器的励磁电流控制在合理的范围内，如果超出范围需要采取有效的措施进行降低。就目前的情况来看，继电保护二次回路负载的降低方法主要有以下几种：线路阻抗、电流互感器的励磁电流等方面的降低，在整个过程中还需要重视电力互感器的整体运行状况，从而确保电力系统的运行安全。

3.5降低接地网中的电势差

每一个接地网中接地点之间的电势是不相同的，其会存在很大的电势差，对此需要采取有效的措施进行控制，目前主要是对接地网的连接方式进行改变，确保其能够达到一致的状态。另外也可以采取一定的方法进行控制，采用铜排安装的方法从而能够有效的控制该问题。如果电流、电压互感器二次回路中其中两个电势和接地点是不相同的时候，这个时候线路中的电流会穿入回路，会进行误动作保护，通常情况下二次回路中为了防止电势差情况会选择设置一个接地点的方法进行控制。

4继电保护装置的发展

4.1电磁型保护装置

在电力系统的运行中，电磁型保护装置应用的时间比较长，并且应用的范围也比较广泛，比如说低压线路、变压器以及一些小型的设备中。电磁型的继电保护装置是由一些单元件组成的，运行的原理相对简单，操作也是非常的方便。在电磁型继电保护装置的使用过程中，由于使用年限长和电磁型继电保护装置的便捷操作以及简单的原理，使电磁型继电保护装置的工作人员对其非常的了解，对运行中的一些数据也比较熟悉，一旦在运行中出现故障，工作人员可以在第一时间找出故障原因并妥善的处理。但是，电磁型继电保护装置最明显的缺点就是耗能高，在当今提倡节能的大前提下，电磁型继电保护装置已经不能满足现代社会的发展需求，逐渐的被其他的继电保护装置所取代。

4.2集成型保护装置

集成型继电保护装置和电磁型继电保护装置最大的区别就是集成型继电保护装置的运行原理和组成结构非常复杂。在采用集成型继电保护装置时，对操作人员的技术能力要求也非常高，而很多的操作人员无法满足此类要求，而造成了集成型继电保护装置的发展受到了阻碍。但是，在集成型继电保护装置应用到电力系统中，对电气二次设备运行监测出的数据相对较多，对电气二次设备的保护也更加全面，正因为如此，集成型继电保护装置对元件的要求也更高，对其发展造成了一定的制约。

4.3微机型保护装置

我国当前的科学技术不断的进步，计算机技术也取得了非得发展，在电力系统的运行中，微机型继电保护装置应运而生，微机型继电保护装置的运行比电磁型继电保护装置和集成型继电保护装置的运行效率都高。在微机型继电保护装置应用到实际的电力系统中，可以通过计算机软件进行控制和操作，促进了自动化的发展，也满足了当今社会发展的需要。另外，微机型继电保护装置对检测数据的收集更加精确，对电力系统运行状态的评估也更加准确。在微机型继电保护装置的运行过程中，检测出的数据可以通过计算机软件进行存储，通过数据曲线对整个电力系统的运行状态进行直观的观察和检测，减少了数据丢失的情况也增加了继电保护的工作效率。

结束语

总之，继电保护作为电力系统的重要组成部分，其在很大程度上影响电力系统的正常运行。如果继电保护二次回路出现故障问题会影响到电气设备的正常运行，因此相关部门需对该问题予以高度重视，采取有效的措施进行控制，从而能够更好的确保电力系统的正常运行，对此进一步加强对其的研究非常有必要。

参考文献

[1]窦永宏，李俊.浅议电力系统继电保护二次回路的检修与维护[J].科技创新与应用，2014，32:198.

[2]郑淋.电力系统继电保护二次安全措施的规范化管理[J].中国高新技术企业，2015，29:137-138.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7f0fa77fef2f35ddf2e641da.html