# 液相色谱-质谱联用对美容整形材料奥美定的快速检测

### 论文摘要

针对医疗整形材料奥美定鉴定困难的问题,通过对奥美定样品化学降解条件的优化和色谱及质谱分析条件的确立,建立了高效液相色谱质谱联用技术快速鉴定奥美定的方法。采用Fenton试剂降解样品的最佳条件为:Fe2+浓度为100 mg/L、H2O2浓度为400 mg/L,反应温度55℃、反应时间30 min,pH 3. 0。降解产物经反相液相色谱分离后,收集目标峰依次进行一级和二级质谱分析,经二级质谱产生的m/z为55. 11,44. 19和27. 40碎片离子可以确定降解产物中丙烯酰胺单体的存在。该方法线性范围和检出限分别为50～5000μg/L和9. 71μg/L,可用于医疗整形材料奥美定的快速鉴定。

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 仪器与试剂

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 奥美定样品的化学降解

- 1.2.2 高效液相色谱分析

- 1.2.3 质谱分析

- 2 结果与讨论

- 2.1 降解条件优化

- 2.2 液相色谱分析

- 2.3 质谱分析

- 2.4 线性关系与检测限

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 柯从玉,魏颖琳,路郭敏,孙妩娟

关键词: 奥美定,高效液相色谱,质谱,丙烯酰胺

来源: 分析试验室 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学,有机化工

单位: 西安石油大学化学化工学院

分类号: O657.63;TQ427.26

DOI: 10.13595/j.cnki.issn1000-0720.2018.103002

页码: 1085-1088

总页数: 4

文件大小: 163K

下载量: 73

### 相关论文文献

- [1].填充整形后遗症——体内的奥美定怎么办[J]. 家庭医学 2018(01)

- [2].名“亡”实“存”的奥美定[J]. 中国医疗美容 2013(03)

- [3].奥美定卷土重来,30万女性挥不去的梦魇[J]. 婚姻与家庭(社会纪实) 2010(12)

- [4].奥美定注射隆胸取出与修复新技术广州论剑:用什么拯救30万奥美定女郎的胸部灾难?[J]. 婚育与健康 2011(19)

- [5].奥美定注射隆胸取出与修复新技术广州论剑:用什么拯救30万 奥美定女郎的胸部灾难?[J]. 婚育与健康 2011(22)

- [6].奥美定注射隆胸取出与修复新技术广州论剑:用什么拯救30万奥美定女郎的胸部灾难?[J]. 婚育与健康 2011(25)

- [7].奥美定注射隆胸取出与修复新技术广州论剑:用什么拯救30万 奥美定女郎的胸部灾难?[J]. 婚育与健康 2011(34)

- [8].福祸奥美定[J]. 新世纪周刊 2008(23)

- [9].“奥美定”改名上市 曾毁30万女人乳房[J]. 爱情婚姻家庭(生活纪实) 2010(07)

- [10].从地狱到天堂:“奥美定女郎”自述“胸部定时炸弹”取出经历[J]. 婚育与健康 2011(13)

- [11].从地狱到天堂:“奥美定女郎”自述“胸部定时炸弹”取出经历[J]. 婚育与健康 2011(16)

- [12].从地狱到天堂:“奥美定女郎”自述“胸部定时炸弹”取出经历[J]. 婚育与健康 2011(04)

- [13].核磁共振及三维重建在奥美定面部填充患者中的诊断价值[J]. 中国美容医学 2014(23)

- [14].聚丙烯酰胺水凝胶注射丰胸后并发乳腺癌1例报告[J]. 吉林医学 2012(14)

- [15].奥美定注射隆胸致弥漫性异物肉芽肿一例护理[J]. 中国美容医学 2010(11)

- [16].奥美定注射隆乳术后乳腺后间隙脓肿2例报道[J]. 中国美容医学 2011(02)

- [17].教你鉴定奥美定与玻尿酸[J]. 塑料制造 2014(11)

- [18].从地狱到天堂:“奥美定女郎”自述“胸部定时炸弹”取出经历[J]. 婚育与健康 2011(07)

- [19].从地狱到天堂:“奥美定女郎”自述“胸部定时炸弹”取出经历[J]. 婚育与健康 2011(10)

- [20].奥美定隆胸术后哺乳期乳房肿大一例[J]. 中华乳腺病杂志(电子版) 2013(03)

- [21].奥美定注射隆胸取出术中的经验交流[J]. 中国卫生产业 2011(36)

- [22].隆胸与哺乳不可得兼[J]. 健康管理 2012(06)

- [23].吸脂机用于注射隆乳术后并发症处理的护理配合[J]. 中国医疗美容 2014(04)

- [24].谭新东:奥美定取出 机构与医生并重[J]. 医学美学美容(Me) 2015(01)

- [25].养生警示台[J]. 科学养生 2011(01)

- [26].眉下小切口鼻根部奥美定取出术效果分析[J]. 中国美容医学 2015(18)

- [27].奥美定取出同期假体置入术的护理体会[J]. 中国医疗美容 2015(01)

- [28].“奥美定”冒充透明质酸钠 食药总局发禁用警示[J]. 广西质量监督导报 2013(11)

- [29].“奥美定”冒充透明质酸钠 食药总局发禁用警示[J]. 广西质量监督导报 2013(10)

- [30].两种材料隆乳术后乳腺癌一例[J]. 中国美容医学 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/80d14fe11657b2fc21d3d355.html